| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 25 июля 2019 г. |  | № | 2345 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования городского округа «Ухта»

В соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация постановляет:

- Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов муниципального образования городского округа «Ухта»      (далее - Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и сетевых организаций (независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, имеющим на балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде и обслуживании источники ресурсоснабжения, инженерные сети и сооружения), руководителям управляющих организаций, независимо от форм собственности, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, имеющим в управлении или обслуживании жилищный фонд, объекты социальной сферы, создать комиссии по проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 г.г.

- Комиссии провести проверку готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - МОГО «Ухта») в сроки и порядке, установленные Приказом Министерства энергетики РФ  от  12  марта  2013  г.  №  103   «Об утверждении правил оценки готовности к

2

отопительному периоду».

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии МОГО «Ухта» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. По результатам проверки объектов оформить акт проверки готовности к отопительному периоду по форме, утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - акт). Акт составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. В акте содержится один из выводов комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

5. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 21 июня 2018 г.                 № 1384 «О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов муниципального образования городского округа «Ухта» признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»			 П.П. Артемьев

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 25 июля 2019 г. № 2345

Состав комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов  теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии МОГО «Ухта»

| Председатель комиссии |
| --- |
| Артемьев П.П. | - | Первый заместитель руководитель администрации МОГО «Ухта» |
| Заместитель председателя |
| Кувшинов Д.В. | - | начальник МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» |
| Члены комиссии: |  |
| Потолицына М.В.2 | - | начальник Государственной жилищной инспекции по г.Ухте (по согласованию) |
| Дурягин И.И. 1 | - | государственный инспектор Ухтинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Караван В.Ф.1 | - | государственный инспектор отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Смирнов И.М. 3 | - | заместитель главного инженера по тепловым сетям Ухтинских тепловых сетей Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |
| Мельник И.В. 3 | - | заместитель директора Ухтинского филиала АО «Коми энергосбытовая компания (по согласованию) |
| Вшивков А.А.3 | - | директор Ухтинского филиала АО «Коми тепловая компания» |
| Вшивков А.А.3 | - | исполнительный директор ООО «Сосногорская тепловая компания» |

1 - при проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций МОГО «Ухта»;

2 - при проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов многоквартирных домов МОГО «Ухта»;

3 - при проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов потребителей тепловой энергии МОГО «Ухта».

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 25 июля 2019 г. № 2345

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020  годов  теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии МОГО «Ухта»

- Теплоснабжающие и теплосетевые организации

| Наименование объектов, подлежащих проверке | Срок проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Объекты: - Ухтинские тепловые сети Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс»; - ООО «Сосногорская тепловая компания»; - Ухтинский филиал АО «КТК» - ООО «АиСТ» - УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети», ООО «Сервис-Т» | до 15 октября 2019 года | - Учредительные документы; - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; - Документы о назначении на должность руководителя юридического лица или документы, подтверждающие полномочия представителей, выступающих от имени юридического лица; - Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта (ОПО) в государственном реестре опасных производственных объектов; - Разрешительные документы (на ввод) в эксплуатацию, на применение технических устройств, сертификаты, договоры страхования, договоры на обслуживание, реестры и др.); - Документы, подтверждающие подготовку и аттестацию работников организаций, эксплуатирующих и обслуживающих ОПО, распорядительные документы, производственные, должностные и др. инструкции; - Документы, подтверждающие право собственности на ОПО, тепловые энергоустановки, электроустановки; - Документы в части организации и обеспечении производственного контроля за проведением работ по техническому обслуживанию технических устройств, применяемых на ОПО, тепловые энергоустановки, теплоустановки; - Утвержденная проектная, исполнительная и эксплуатационная документация со всеми последующими изменениями (планы, схемы, чертежи, журналы, протоколы проверок и др.); - Документы о должностном лице организации, |

2

|  |  | ответственном за безопасную эксплуатацию ОПО, тепловые энергоустановки, электроустановки; - Документы об общей штатной и фактической численности работающих, укомплектованность штата ОПО в %; - Заключение экспертизы на технические устройства, отработавшие нормативный срок эксплуатации; - Паспорта проверяемых технических устройств; - Документы о создании аттестационной комиссии на предприятии (реквизиты и наименования приказов; - Документы об утверждении графика аттестации специалистов организации по вопросам безопасности и его согласовании Ростехнадзором (реквизиты утверждения и согласования графика, внесенных в него изменений); - Сведения об обучении работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте; - Документы, подтверждающие подготовку электротехнического персонала; - Производственные, должностные и др. инструкции; - Технические паспорта проверяемого энерго-оборудования; - Документы, подтверждающие выполнение требований энергетической эффективности, предъявляемых к зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов; - Разработанная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности и данные по ее реализации; - Документы об осуществлении контроля за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок, информацию о планируемых датах проведения обязательного энергетического обследования; - Журнал учета проверок. - Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; - готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; |
| --- | --- | --- |

3

|  |  | - соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; - наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; - функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; - проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; - организация контроля режимов потребления тепловой энергии; - обеспечение качества теплоносителей; - организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; - обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей; - обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии. - наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; - отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; - работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |
| --- | --- | --- |

- Потребители тепловой  энергии

| Наименование объектов, подлежащих проверке | Срок проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Объекты согласно приложению №1 | 01.09.2019 | -устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; - проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; - разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; - выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; - состояние тепловых сетей, принадлежащих |

4

|  |  | потребителю тепловой энергии; - состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; - состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; - наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; - работоспособность защиты систем теплопотребления; - наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; - отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; - плотность оборудования тепловых пунктов; - наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; - отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; - наличие собственных и (или) привлеченных бригад и обеспеченность их материально- техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; - проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; - надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| --- | --- | --- |

«Приложение №1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному  периоду 2019-2020 годов

теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии МОГО «Ухта»

Список потребителей, подлежащих проверке готовности

к отопительному периоду 2019-2020 годов.

| № п/п | Наименование организации | Члены комиссии проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020гг |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ремонт и Услуги» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 2 | ООО «СМУ №13» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 3 | ООО «Управляющая компания Техстрой» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 4 | ООО «УХТАЖИЛФОНД» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 5 | ООО «Управляющая компания Домсервис» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 6 | ООО «Движение» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 7 | ООО «Ухтинская Управляющая Компания» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 8 | ООО «Ухтинская управляющая компания» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 9 | ООО «Приоритет» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 10 | ИП «Лесничук Александр Анатольевич» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 11 | ООО «Управляющая компания №1» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 12 | ООО «Энума Элиш» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 13 | ООО УК «Март» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 14 | ООО «Домоуправ» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |

2

| 15 | ООО «Управдом» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| --- | --- | --- |
| 16 | ООО «УК Партнер» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 17 | ООО УК «Родная» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 18 | ТСЖ «Инициатива» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 19 | ул. Дзержинского д.29 | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 20 | ТСЖ Строителей д.13 | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 21 | ТСН «Каскад» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 22 | ТСН «Гармония» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 23 | ТСЖ «Сенюкова д.49 | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 24 | ТСЖ «Геолог» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 25 | ТСЖ «Нефтяников д.7» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 26 | ТСН «Торопова д.4» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Вшивков А.А. |
| 27 | ТСН «Феникс» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 28 | ТСЖ «Набережная Нефтяников д.8» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 29 | ТСЖ «Заря» | Потолицына М.В., Мищенко В.В |
| 30 | ТСЖ «Лидер» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 31 | ТСЖ№ 2 ( ул. Чибьюская д.5) | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 32 | ТСЖ «Наш дом» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |

3

| 33 | ТСЖ «Набережная Нефтяников д.16» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| --- | --- | --- |
| 34 | «Зерюнова -7» (пр. Зерюнова д.10) | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 35 | «Кондоминиум Технолог» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 36 | ТСЖ «Ленина, 50» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 37 | «Машиностроителей» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 38 | ТСН «Интернациональная №74/42 | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 39 | ТСН «Куратова 8» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Потолицына М.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 40 | МДОУ "Детский сад №25" | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Вшивков А.А. |
| 41 | МОУ "ООШ №6" | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Вшивков А.А., Мельник И. В. |
| 42 | ГБУЗ РК "Ухтинская городская поликлиника", ул. Совхозная, 1 | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Вшивков А.А., Мельник И. В. |
| 43 | МУП "Ухтаводоканал" | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 44 | ГБУЗ РК "Ухтинская городская поликлиника", ул. Подгорная, д.5 | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Вшивков А.А., Мельник И. В. |
| 45 | МУ "Центральная клубная система" МОГО "Ухта" Клуб | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Вшивков А.А. Мельник И. В. |
| 46 | МДОУ "Детский сад №20" | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Вшивков А.А., Мельник И. В. |
| 47 | МДОУ " Д/С №107" | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Вшивков А.А., Мельник И. В. |
| 48 | МДОУ " Д/С №95" | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Вшивков А.А., Мельник И. В. |
| 49 | МДОУ " Д/С № 18" | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Вшивков А.А., Мельник И. В. |
| 50 | МОУ " СОШ №14" | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Вшивков А.А., Мельник И. В. |
| 51 | МУ "Водненский дом культуры" | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Вшивков А.А., Мельник И. В. |
| 52 | ГБУ РК «Медавтотранспорт г.Ухты», | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 53 | ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |

4

| 54 | МУ «СШ «Юность» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| --- | --- | --- |
| 55 | МУ «Музейное объединение» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 56 | МУ «Объединенный центр народной культуры «МОГО «Ухта» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 57 | МОУ «СОШ №16» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 58 | МДОУ «Д/с №22» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 59 | МДОУ «Д/с №5» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 60 | МДОУ «Д/с №38» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 61 | МДОУ «Д/с №4» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 62 | МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 63 | МДОУ «Д/с №21» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 64 | МОУ «СОШ №15» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 65 | МДОУ «Д/с №69» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 66 | МОУ «НОШ №23» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 67 | МДОУ «Д/с №31» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 68 | МДОУ «Д/с №81» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 69 | МДОУ «Д/с №11» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 70 | МДОУ «Д/с №14» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 71 | МОУ «СОШ №19» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 72 | МУ «Управление образования» Администрации МОГО «Ухта» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 73 | МОУ «ГПЛ» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 74 | МОУ «СОШ №20» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 75 | МДОУ «Д/с №6» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 76 | МАОУ «УТЛ» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 77 | МДОУ «Д/с №2 | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 78 | МДОУ «Д/с №3» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |

5

| 79 | МДОУ «Д/с №8» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| --- | --- | --- |
| 80 | МДОУ «Д/с №10» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 81 | МДОУ «Д/с №12» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 82 | МДОУ «Д/с №15» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 83 | МДОУ «Д/с №16» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 84 | МДОУ «Д/с №17» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 85 | МДОУ «Д/с №19» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 86 | МОУ «СОШ №17» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 87 | МДОУ «Д/с №26» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 88 | МДОУ «Д/с №28» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 89 | МОУ «СОШ №7» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 90 | МДОУ «Д/с №40» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 91 | МДОУ «Д/с №55» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 92 | МДОУ «Д/с №59» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 93 | МДОУ «Д/с №60» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 94 | МДОУ «Д/с №65» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 95 | МДОУ «Д/с №93» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 96 | МДОУ «Д/с №94» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 97 | МДОУ «Д/с №102» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 98 | МДОУ «Д/с №103» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 99 | МДОУ «Д/с №105» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 100 | МОУ «НШДС №1» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 101 | МДОУ «Д/с №66» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 102 | МДОУ «Д/с №32» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 103 | МДОУ «Д/с №7» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |

6

| 104 | МДОУ «Д/с №110» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| --- | --- | --- |
| 105 | МДОУ «Д/с №1» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 106 | МДОУ «Д/с №91» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 107 | МОУ «СОШ №9» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 108 | МОУ «СОШ №21» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 109 | МОУ «СОШ №22» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 110 | МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 111 | МОУ «СОШ №2» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 112 | МОУ «СОШ №3» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 113 | МОУ «СОШ №4» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 114 | МОУ «СОШ №5» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 115 | МОУ «ООШ №8» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 116 | МОУ «СОШ №10» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 117 | МОУ «СОШ №13» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 118 | МДОУ «Д/с №9» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 119 | МБОУ «СОШ №18» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 120 | МДОУ «Д/с №24» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 121 | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 122 | МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 123 | МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 124 | МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 125 | МУ «Детская музыкальная школа №1» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 126 | МУ «Ухтинский парк КиО» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 127 | МУ «Детская музыкальная школа №2» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 128 | МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |

7

| 129 | МУ «Дом молодежи» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| --- | --- | --- |
| 130 | МУ «Ярегский ДК» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 131 | МУ «СШ №1» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 132 | МУ «СШ №2» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 133 | МУ С/К «Шахтер» МОГО «Ухта» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 134 | МБУ «Ледовый дворец спорта им. С. Капустина» МОГО «Ухта» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 135 | МУ СК «Спарта» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Мищенко В.В. |
| 136 | Плавательный бассейн Юность | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 137 | Стадион «Нефтяник» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 138 | Бассейн Дельфин пгт. Водный | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Вшивков А.А., Мельник И. В. |
| 139 | МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 140 | ГБУЗ «УМРД» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 141 | ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 142 | ГБУЗ РК «Городская поликлиника №2» пгт. Ярега | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 143 | ГБУЗ РК «УПБ» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 144 | ГБУЗ РК «УГБ №1» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 145 | ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 146 | ГУ «РСПК» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 147 | ГУ РК «УДРС» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 148 | ГПОУ «УМК» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 149 | ГБУЗ РК «УСП» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 150 | ГУ РК «АУЗ РК» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 151 | ГБУЗ РК «РПТД» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 152 | ГБУ РК ЦСЗН г. Ухта | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 153 | ГБУ РК «ЦСАЛ БОМЖ г. Ухты» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |

8

| 154 | ГОУ РК «Школа-интернат №2» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| --- | --- | --- |
| 155 | ГОУ РК «С(К)Ш №45» г. Ухты | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 156 | Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Коми | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 157 | Прокуратура Республики Коми | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 158 | ФГУП «РТРС» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 159 | Центр социальной защиты | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 160 | Банно-оздоровительный комплекс | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 161 | ООО «Медис» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 162 | Пенсионный фонд | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 163 | Общежития ЖД Техникума | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 164 | МКП «Ухтаспецавтодор» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 165 | МУ «Управление по делам ГО и ЧС» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 166 | ФКУ УК УФСИН России по РК | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 167 | ИП Портофей В.В. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 168 | ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 169 | ООО «Транспортная компания «Север» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 170 | ООО «Лукойл-Коми» здание ВГСО | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 171 | Управление Судебного департамента в Республике Коми Ухтинский городской суд | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 172 | АО «Транснефть-Север» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 173 | ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по РК» 22 пожарно-спасательная часть» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 174 | ФКУ «Ухтинская региональная поисково-спасательная база» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 175 | ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 176 | Расчетно-кассовый центр г. Ухта | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 177 | ИП Габуев В.А. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 178 | ИП. Габуева М.В. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |

9

| 179 | ТИГ Товарищество индивидуальных гаражников | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| --- | --- | --- |
| 180 | ООО «Комиторгнефть» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 181 | ООО «ГазЭнергоСервис – Север» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 182 | ИП Каклина Л.И. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 183 | ИП Вшивков С.И. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 184 | АО «Агрокомплекс» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 185 | ИП Карпова Г.В. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 186 | ИП. Тутолмина Е.Ю. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 187 | ГБУ РК ЭТ центр «Спектр-Север» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 188 | ИП Волков И.Е. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 189 | ООО «Север-Строй» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 190 | ООО «РМК Севергазторг» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 191 | ИП Алексеев А.И. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 192 | ФКУ ИК №19 УФСИН России по РК | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 193 | Филиал «Аэронавигация Северного Урала» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 194 | ООО «Маурис» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 195 | ООО «Сотник» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 196 | ООО Авиапредприятие «Газпромавия» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 197 | Военный Комиссариат г. Ухта | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 198 | ООО «Север-1» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 199 | ООО «Севергазконтиненталь» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 200 | ООО «Дехран» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 201 | ООО ИК Геотех Карта | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 202 | ОАО «Молоко» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 203 | ИП. Петров Е.В. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |

10

| 204 | ИП Курилин С.В. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| --- | --- | --- |
| 205 | ИП Скидан Е.В. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 206 | ИП Юденок Г.И. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 207 | ИП Махмудова М.П. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 208 | ИП Махмудов Ф.А. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 209 | ИП Васькова Я.Г. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 210 | ИП Барабанова Н.В. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 211 | ООО «Строительная компания» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 212 | ИП. Попов А.А. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |
| 213 | ООО «Фабрика Химчистки Одежды и Стирки Белья» | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М., Мельник И. В. |
| 214 | ИП Гахвердиев Д.Д. | Артемьев П.П., Кувшинов Д.В., Смирнов И.М. Мельник И. В. |

___________________________________