## Лист1
Приложение № 5
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 06 сентября 2023 г. № 2321
| Наименование поселения |  | пгт Ярега
| Наименование улицы |  | Октябрьская
| № дома |  | 23
| Год постройки |  | 1970
| Тип дома (квартирного, иное) |  | многоквартирный
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество квартир/комнат |  | 12
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 483.3
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 483.3
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 44.2
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 23 по ул.Октябрьская, пгт Ярега
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание лестничных площадок | 100 м2 | 1 раз в неделю - 48 | 48 | 0.442 | 21.216 | 435.32 | 9235.7491 | 1.5925
51-009 | Мытье лестничных площадок МОП | 100 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 0.442 | 5.304 | 643.5 | 3413.124 | 0.58851
51-024 | Влажная протирка приборов отопления | 10 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.4 | 0.4 | 735.52 | 294.208 | 0.050729
51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.04 | 0.04 | 62.54 | 2.5016 | 0.00043134
51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.12 | 0.12 | 305.22 | 36.6264 | 0.0063153
51-025 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.04 | 0.04 | 307.72 | 12.3088 | 0.0021224
51-031 | Мытье окон | 10 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.6 | 0.6 | 208.43 | 125.058 | 0.021563
| Дератизация | м2 | ежемесячно | 12 | 30 | 360 | 2.45 | 882 | 0.15208
Уборка земельного участка | [7 empty] | 0 | 0
Летняя уборка | [7 empty] | 0 | 0
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю | 52 | 0.1532 | 7.9664 | 365.26 | 2909.8073 | 0.50173
53-020 прим. | Уборка газонов (грунта и зеленных насаждений) | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 6 | 0.6463 | 3.8778 | 220.16 | 853.7364 | 0.14721
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.6463 | 0.6463 | 4265.56 | 2756.8314 | 0.47535
прим. 53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц | 6 | 0.04165 | 0.2499 | 365.26 | 91.2785 | 0.015739
53-030 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки | м3 | по мере необх. | 1 | 1 | 1 | 270.2 | 270.2 | 0.046589
прим. Зил бортовой | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п. | м/час | по мере необх. | 1 | 1 | 1 | 1191.67 | 1191.67 | 0.20547
Зимняя уборка | [7 empty] | 0 | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием (площадки крылец и подходы к ним) | 1000 м2 | 2 раза в неделю | 52 | 0.038 | 1.976 | 495.36 | 978.8314 | 0.16878
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.038 | 1.14 | 2969.63 | 3385.3782 | 0.58373
прим. 54-043 | Зимняя уборка газонов, грунта от мусора | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 6 | 0.6463 | 3.8778 | 62.54 | 242.5176 | 0.041816
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 30 | 0.038 | 1.14 | 605.44 | 690.2016 | 0.11901
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 1 | 286.67 | 286.67 | 0.049429
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: в том числе площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.038 | 1.14 | 8195.89 | 9343.3146 | 1.611
прим. 54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | ежемесячно | 6 | 0.04165 | 0.2499 | 2969.63 | 742.1105 | 0.12796
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по мере необходимости | 3 | 3 | 3 | 1782.05 | 5346.15 | 0.92181
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости | 3 | 3 | 3 | 1782.05 | 5346.15 | 0.92181
Проведение технических осмотров | [7 empty] | 0 | 0
Плановые осмотры | [7 empty] | 0 | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3772 | 0.7544 | 1007.66 | 760.1787 | 0.13107
42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 | 2 | 0.305 | 0.61 | 104.22 | 63.5742 | 0.010962
42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.012 | 0.024 | 829.46 | 19.907 | 0.0034325
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.4833 | 0.9666 | 829.46 | 801.756 | 0.13824
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3143 | 0.6286 | 1770.28 | 1112.798 | 0.19187
42-011 | Осмотр системы центрального отопления в декабре, январе, феврале месяце | 1000 м2 | 3 | 3 | 0.3143 | 0.9429 | 1770.28 | 1669.197 | 0.28781
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 0.04 | 0.08 | 3983.12 | 318.6496 | 0.054943
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 8245.07 | 164.9014 | 0.028433
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3143 | 0.6286 | 1770.28 | 1112.798 | 0.19187
прим. 42-011 | Осмотр сетей ХВС и водоотведения | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3143 | 0.6286 | 1770.28 | 1112.798 | 0.19187
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | не менее 3 рах в год | 3 | 24 | 72 | 81.72 | 5883.84 | 1.0145
пр. 2-1-1а | Проверка технического состояния дымоходов во вновь построенных и эксплуатируемых зданиях от всех видов нагревательных и отопительных приборов независимо от вида топлива и назначения вентиляции. | 1 дымоход | 4 | 4 | 12 | 48 | 175.59 | 8428.32 | 1.4533
60-16-2 прим. | Прочистка дымохода из кирпича вертикального | 100 м | по мере необходимости | 1 | 0.24 | 0.24 | 3521.51 | 845.1624 | 0.14573
Очистка кровли | [7 empty] | 0 | 0
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см (30%) | 100 м2 | по необходимости | 1 | 1.1316 | 1.1316 | 2207.33 | 2497.8146 | 0.43069
| Автовышка | маш/час | по необходимости | 1 | 2 | 2 | 2005.61 | 4011.22 | 0.69164
Отопление | [7 empty] | 0 | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 1 | 19.49 | 19.49 | 301.51 | 5876.4299 | 1.0132
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 1.949 | 1.949 | 211.51 | 412.233 | 0.07108
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 3.1 | 3.1 | 2656.1 | 8233.91 | 1.4197
31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | по необх. | 3 | 3 | 3 | 284.72 | 854.16 | 0.14728
31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 прибор | 1 | 1 | 4 | 4 | 63.86 | 255.44 | 0.044044
| Аварийное обслуживание | круглосуточно | 12 | 12 | 483.3 | 5799.6 | 3.11 | 18036.756 | 3.11
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0 | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 8.4 | 8.4 | 14.17 | 119.028 | 0.020523
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 64 | 64 | 7.5 | 480 | 0.082764
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 12 | 12 | 14.17 | 170.04 | 0.029319
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 35 | 35 | 21.67 | 758.45 | 0.13078
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 1 | 24 | 24 | 122.5 | 2940 | 0.50693
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 37600 | 6.4832
Итого по содержанию | [7 empty] | 115375.7854 | 19.8937
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 37600 | 6.4832
Непредвиденные расходы 5% | [7 empty] | 7648.7893 | 1.3188
Всего затраты | [7 empty] | 160624.5746 | 27.6958
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 27.6958
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом.