[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»
КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	11 декабря 2019 г.
	
	№
	3913
	

	г.Ухта,  Республика Коми
	
	


Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, ул.Советская, д.14; пгт Ярега, ул.Советская, д.2; пгт Боровой, ул.Школьная, д.21; пгт Боровой, ул.Интернациональная, д.20
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 158, 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением администрации МОГО «Ухта» от 26.03.2019 № 709 «Об определении органа, уполномоченного на формирование и ведение перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», постановлением администрации  МОГО «Ухта» от 17.02.2017              № 350 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей и собственников жилых помещений на территории МОГО «Ухта», администрация постановляет:

1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, ул.Советская, д.14; пгт Ярега, ул.Советская, д.2; пгт Боровой, ул.Школьная, д.21; пгт Боровой, ул.Интернациональная,  д.20,  -  МУП «Ухтасервис» МОГО «Ухта», лицензия  на 
2
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 02.03.2018 № 230, выданная Службой Республики Коми строительного жилищного и технического надзора (контроля). 
2. Утвердить перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах по адресам: г.Ухта, ул.Советская, д.14; пгт Ярега, ул.Советская, д.2; пгт Боровой, ул.Школьная, д.21; пгт Боровой, ул.Интернациональная, д.20, согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению. 

3. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах: 

- № 14 по ул.Советская, г.Ухта - 39,30 руб. за 1 кв. м;
- № 2 по ул.Советская, пгт Ярега, г.Ухта - 25,35 руб. за 1 кв. м;
- № 21 по ул.Школьная, пгт Боровой, г.Ухта - 32,70 руб. за 1 кв. м;
- № 20 по ул.Интернациональная, пгт Боровой, г.Ухта - 34,86 руб. за                           1 кв. м, на основании постановления администрации МОГО «Ухта» от 17.02.2017 № 350 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей и собственников жилых помещений на территории МОГО «Ухта».

4. Определить период управления многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, ул.Советская, д.14; пгт Ярега, ул.Советская, д.2; пгт Боровой, ул.Школьная, д.21; пгт Боровой, ул.Интернациональная, д.20, по договору управления не более одного года или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса.

5. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах по адресам: г.Ухта, ул.Советская, д.14; пгт Ярега, ул.Советская, д.2; пгт Боровой, ул.Школьная, д.21; пгт Боровой, ул.Интернациональная, д.20, в период управления многоквартирными домами МУП «Ухтасервис» МОГО «Ухта» осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

6. МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»:

6.1. Подготовить и направить в управляющую организацию МУП «Ухтасервис» МОГО «Ухта» для подписания проекты договоров управления многоквартирными  домами  по адресам:  г.Ухта,  ул.Советская, д.14;  пгт Ярега, 

3
ул.Советская, д.2; пгт Боровой, ул.Школьная, д.21; пгт Боровой, ул.Интернациональная, д.20.

6.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления разместить его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить копию настоящего постановления в МУП «Ухтасервис» МОГО «Ухта» и в Государственную жилищную инспекцию по г.Ухте.

6.3. Осуществлять организацию открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, ул.Советская, д.14; пгт Ярега, ул.Советская, д.2; пгт Боровой, ул.Школьная, д.21; пгт Боровой, ул.Интернациональная, д.20, в порядке, предусмотренном Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, до момента отбора управляющей организации по результатам открытого конкурса. 

7. МУП «Ухтасервис» МОГО «Ухта»:

7.1. В течение 5 рабочих дней со дня принятия данного постановления довести настоящее постановление до сведения собственников и иных пользователей помещений в многоквартирных домах по адресам: г.Ухта, ул.Советская, д.14; пгт Ярега, ул.Советская, д.2; пгт Боровой, ул.Школьная, д.21; пгт Боровой, ул.Интернациональная, д.20. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 

администрации МОГО «Ухта»



                      М.Н. Османов
Приложение № 1
к постановлению

администрации МОГО «Ухта»
от 11 декабря 2019 г. № 3913
	Наименование поселения
	г. Ухта

	Наименование улицы
	ул.Советская

	№ дома
	14

	Год постройки
	1982

	Тип дома (квартирного, иное)
	-

	Этажность
	5

	Количество подъездов
	1

	Количество комнат
	172

	Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2
	3086,8

	Общая площадь жилых помещений, м2
	2761,2

	площадь встроенных нежилых помещений
	325,6

	Площадь лестничных клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений 
	1721,1


Перечень

работ, услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников многоквартирного дома № 14 по ул.Советская в г.Ухте

	№ 
рас
	Перечень работ
	Ед. изм.
	Периодичность
	периодичность на 1 год
	Разовый 

объем работ
	годовой 

объем работ
	Расценка, руб.
	 годовая плата (руб.)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (руб. в мес.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	 1. Санитарное содержание помещений общего пользования
	
	
	
	
	
	

	51-001
	Влажное подметание л/клеток и маршей, вестибюль, коридоры, тамбур,
	100м2
	3 р. в неделю 156   
	156
	5,284
	824,30
	235,88
	194435,88
	5,25

	51-009
	Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования при количестве этажей 2-5
	100м2
	2 р. в месяц - 24
	24
	5,284
	126,82
	612,85
	77719,19
	2,10

	51-020
	Влажная протирка подоконников
	100м2
	2 р. в месяц - 24
	24
	0,21
	5,04
	524,18
	2641,87
	0,07

	51-025
	Влажная протирка перил
	100 м2
	1 р в месяц - 12
	12
	0,41
	4,92
	293,06
	1441,86
	0,04

	51-031
	Мытье окон
	10 м2
	1 раза в год -1
	1
	9,4
	9,40
	198,51
	1865,99
	0,05

	2. Уборка  земельного участка 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Летняя уборка  территории
	
	
	
	
	
	
	

	53-001
	Подметание территории с усовершенствованным

покрытием (асф. покрытие, пр. замощения, крыльца)
	1000м2
	2 р. в неделю - 52
	52
	1,123
	58,42
	347,87
	20322,57
	0,55

	53-020
	Уборка газонов
	1000м2
	2 р. в неделю - 52
	52
	1,544
	80,30
	209,68
	16837,30
	0,45

	53-021
	Уборка территории сильной загрязненности                (газон)
	1000м2
	1 р. за сезон (весна)
	1
	1,544
	1,54
	4 062,44
	6256,16
	0,17

	прим.52-033
	Работы по организации и содержанию мест  контейнерных площадок
	шт
	6 р в неделю  
	156
	0,250
	39,00
	76,25
	2973,75
	0,08

	52-029
	Дезинфекция контейнеров
	10шт
	1 раз в месяц-  6 (в летний период с мая- октябрь) 
	6
	0,1
	0,6
	469,08
	281,45
	0,01

	68-4-2
	Выкашивание газонов газонокосилкой
	100 м2
	по необходимости 
	3
	0,77215
	2,31645
	381,88
	884,61
	0,02

	
	Зимняя уборка территории от мусора
	
	
	
	
	
	
	

	54-003
	Подметание свежего снега с усовершенствованным покрытием (асф., крыльца) 
	1000м2
	3 р. в неделю - 78
	78
	0,2557
	19,94
	471,77
	9407,09
	0,25

	54-013
	Сдвигание снега по территории с усовершенствованным

покрытием (асф, крыльца)
	1000м2
	3 р.в  неделю - 78
	78
	0,2557
	19,94
	2 828,22
	56394,71
	1,52

	54-025
	Пескосыпка территории (крыльца,асф) 
	1000м2
	по необходимости
	13
	0,2557
	3,32
	576,61
	1914,35
	0,05


2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Стоимость песка
	м3
	
	
	
	1,000
	175,00
	175,00
	0,00

	54-022
	Очистка отмостки  от снега
	1000м2
	6 р. за сезон 1 раз в месяц
	6
	0,1532
	0,9192
	7 805,61
	7174,92
	0,19

	прим.52-033
	Работы по организации и содержанию мест  контейнерных площадок 
	шт
	6 р в неделю  156 
	156
	0,250
	39
	76,25
	2973,75
	0,08

	
	Механизированная уборка дворовой территории
	
	
	
	
	
	

	
	Погрузчик ПУГ - 1 (асф. Покрытие)
	маш/час
	по необходимости 
	
	3
	1 782,05
	5346,15
	0,14

	
	Зил бортовой -5301
	маш/час
	по необходимости 
	
	3
	1 193,27
	3579,81
	0,10

	54-041
	Очистка кровли, козырьков от слежавшегося снега, сосулек и водостока от наледи 
	100м2
	по необходимости 
	2
	3,273
	6,546
	2 102,22
	13761,13
	0,37

	3. Плановые осмотры 
	
	
	
	
	
	
	
	

	42-002
	Осмотр кровли рулонной
	1000м2
	1 р. в год 
	1
	1,091
	1,09
	1 158,05
	1262,27
	0,03

	42-009
	Осмотр внутренней и наружной отделки

здания
	1000м2
	1 р. в год 
	1
	2,492
	2,49
	789,96
	1967,00
	0,05

	42-010
	Осмотр каменных конструкций
	1000м2
	1 р. в год 
	1
	2,492
	2,49
	827,18
	2059,68
	0,06

	42-011
	Осмотр системы центрального отопления

в начале и конце отопительного сезона
	1000м2
	2 р. в год 
	2
	2,492
	4,98
	1 685,98
	8396,18
	0,23

	42-012
	Осмотр электросетей, электрооборудования на л/клетках
	100лест
	2 р. в год 
	2
	0,060
	0,12
	3 793,45
	455,21
	0,01

	42-014
	Осмотр вводных электрических щитков
	100шт
	2 р. в год 
	2
	0,010
	0,02
	7 852,45
	157,05
	0,00

	2-1-1б
	Осмотр вентиляционных каналов 
	1 канал
	2 р. в год 
	2
	24
	48
	77,83
	3735,84
	0,10

	42-011прим.
	Осмотр системы ХВ, отведение  сточных вод 
	1000м2
	2 р. в год 
	2
	2,492
	4,98
	1 685,98
	8396,18
	0,23

	32-101
	Прочистка засоров  отведение сточных вод, ХВ
	3 м
	по необходим.
	1
	33,33
	33,33
	1 042,06
	34735,33
	0,94

	
	Кровля, чердак
	
	
	
	
	
	
	
	

	17-071
	Очистка кровли от мусора
	100м2
	по необходимости 
	1
	0,546
	0,55
	625,23
	343,88
	0,01

	31-066
	Прочистка внутреннего водостока от мусора
	1 вод.
	2 р. в год - 2
	2
	2
	4
	220,42
	881,68
	0,02

	
	Лестничная клетка
	
	
	
	
	
	
	
	

	15-018
	Установка дверных пружин
	шт
	по необходим.
	2
	2
	295,54
	591,08
	0,02

	15-009
	Смена стекол
	10м2
	по необходим.
	0,1
	0,1
	8 986,46
	898,65
	0,02

	
	Электроснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	

	33-037
	Снятие показаний ОДПУ ( эл/энергия)
	шт
	1 раз в месяц - 12
	12
	1
	12
	54,34
	652,08
	0,02

	33-052
	Техническое обслуживание ВРЩ
	шт
	2 р. в год - 2
	2
	1
	2
	1 382,50
	2765,00
	0,07

	5. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	
	
	
	
	
	

	31-053
	Промывка системы центрального отопления
	100м3
	1 р. в год - 1
	1
	179,26
	179,26
	287,15
	51474,51
	1,39

	31-068
	Гидравлическое испытание трубопроводов

системы отопления 
	100м п
	1 р. в год - 1
	1
	1
	1
	2 529,62
	2529,62
	0,07

	31-043
	Спуск и наполнение системы центрального отопления водой
	1000м3

здания
	1 р. в год - 1
	1
	17,926
	17,926
	201,44
	3611,01
	0,10

	6. Прочие работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Аварийное обслуживание (ХВ, отведение сточных вод, ГВ, т/энергия, эл/энергия)
	м2
	ежедневно
	12
	3086,8
	37041,6
	4,10
	151870,56
	4,10

	
	Дератизация
	1м2
	1 р. в квартал - 4
	4
	100
	400
	4,01
	1604,00
	0,04

	7. Текущий ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Текущий ремонт общего имущества МКД  и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290)
	450 500,00
	

	Итого  годовые затраты по содержанию 
	704774,34
	704774,34

	Итого текущий ремонт 
	
	
	
	
	
	
	450500,00
	

	Непредвиденные расходы 
	
	
	
	
	
	
	57763,72
	

	Всего  годовые затраты  по содержанию и текущему ремонту
	
	
	
	1213038,06
	

	НДС
	
	
	
	
	
	
	
	242607,61
	

	ВСЕГО годовые затраты с НДС
	
	
	
	
	
	
	1455645,67
	


3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Размер платы за жилое помещение (руб./м2 в мес.)
	
	
	
	
	32,75
	

	Размер платы за жилое помещение с учётом НДС  (руб./м2 в мес.)*
	
	
	
	39,30
	64,96

	Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД. Состав работ, услуг по управлению домом определён п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом.


___________________________________
Приложение № 2
к постановлению

администрации МОГО «Ухта»
от 11 декабря 2019 г. № 3913
	Наименование поселения
	г. Ухта, пгт. Ярега

	Наименование улицы
	Советская

	№ дома
	2

	Год постройки
	1964

	Тип дома (квартирного, иное)
	 

	Этажность
	2

	Количество подъездов
	2

	Количество комнат
	16

	Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2
	626,2

	в том числе:  общая площадь жилых помещений, м2
	402

	площадь встроенные нежилые помещения,  м2
	-

	Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2
	52,0


Перечень

работ, услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме № 2 по ул.Советская в пгт Ярега

	№ расц.
	Наименование работ и услуг
	Ед. изм
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год
	Разовый объем работ
	Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения
	Расценка, руб.
	Годовая плата, руб.
	Стоимость на 1 кв. м. общей площади, руб./мес.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Санитарное содержания
	
	
	
	
	
	
	
	

	51-001
	Влажное подметание л/клеток, маршей, тамбура
	100 м2
	2 раза                              в неделю - 104
	104
	0,565
	58,76
	235,88
	13860,31
	1,84

	51-009
	Мытье л/клеток, маршей, тамбура
	100 м2
	1 раз в месяц
	12
	0,565
	6,78
	612,85
	4155,12
	0,55

	
	Дератизация 
	м2
	1 раз в квартал
	4
	50
	200
	4,01
	802,00
	0,11

	 Уборка земельного участка 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Летняя уборка
	
	
	
	
	
	
	
	

	53-020
	Уборка  грунта и  зеленных насождений
	1000 м2
	2 раза                                в месяц - 12
	12
	1,60
	19,22
	209,68
	4 030,05
	0,54

	53-001
	Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием (вх. площадки, асф.)
	1000 м2
	2 раза                                в неделю -52
	52
	0,04
	2,33
	347,87
	810,54
	0,11

	52-033
	Работы по организации и содержанию мест к/площадок 
	шт
	6 раз в неделю - 156
	156
	0,17
	26,00
	76,25
	1 982,50
	0,26

	Зимняя уборка
	
	
	
	
	
	
	
	

	54-003
	Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием (вх.площадки, асф.)
	1000 м2
	2 раза                     в неделю - 52
	52
	0,07
	3,51
	471,77
	1655,91
	0,22

	54-013
	Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием (вх.площадки, асф.)
	1000 м2
	2 раза                      в неделю - 52
	52
	0,07
	3,51
	2 828,22
	9 927,05
	1,32

	ТЭР 54-025
	Пескосыпка территории (входные площадки, асф.)
	1000 м2
	по необходимости
	26
	0,03
	0,88
	576,61
	507,42
	0,07

	
	Стоимость песка 
	м3
	
	
	
	0,50
	175,00
	87,50
	0,01

	52-033
	Работы по организации и содержанию мест к/площадок 
	шт
	6 раз                         внеделю - 156
	156
	0,17
	26,00
	76,25
	1 982,50
	0,26

	 Проведение технических осмотров
	
	
	
	
	
	
	
	

	Плановые осмотры 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-7-1в
	Осмотр кровель из штучных материалов
	1000 м2
	1
	1
	0,56
	0,56
	959,67
	537,42
	0,07

	42-007
	Осмотр деревянных заполнений проемов
	1000 м2
	1
	1
	0,01
	0,01
	789,96
	10,59
	0,00

	42-009
	Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки
	1000 м2
	1
	1
	0,25
	0,25
	789,96
	197,81
	0,03


2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	42-010
	Осмотр каменных конструкций 
	1000 м2
	1
	1
	0,53
	0,53
	827,18
	438,41
	0,06

	42-003
	Осмотр деревянных конструкций стропил 
	100 м3
	1
	1
	0,43
	0,43
	99,26
	42,68
	0,01

	42-011
	Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона
	1000 м2
	2
	2
	0,45
	0,89
	1 685,98
	1 500,52
	0,20

	42-012
	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках
	100 лест.
	2
	2
	0,04
	0,08
	3 793,45
	303,48
	0,04

	42-014
	Осмотр вводных электрических щитков
	100 шт.
	2
	2
	0,01
	0,02
	7 852,45
	157,05
	0,02

	2-1-1а
	Проверка дымоходов
	дымоход
	4
	4
	16,00
	64,00
	167,22
	10 702,08
	1,42

	2-1-1б
	Проверка вентканалов
	венткан
	1
	1
	32,00
	32,00
	77,83
	2 490,56
	0,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Очистка кровли
	
	
	
	
	
	
	
	

	пр. 54-041
	Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек,  при толщине снега до 20 см
	100 м2
	по необходимости
	3
	0,56
	1,67
	2 102,22
	3 510,71
	0,47

	Отопление
	
	
	
	
	
	
	
	

	31-053
	Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм
	100 м3 здания
	1
	1
	25,62
	25,62
	287,15
	7 356,78
	0,98

	31-043
	Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы
	1000 м3
	1
	1
	2,56
	2,56
	201,44
	516,09
	0,07

	31-068
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления
	100 м
	1
	1
	1,12
	1,12
	2 529,62
	2 822,42
	0,38

	
	Аварийное  обслуживание (ХВ, отведение сточных вод, Эл.энергия, т/энергия) 
	ежедневно
	12
	12
	626,20
	7 514,40
	3,11
	23 369,78
	3,11

	
	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
	
	
	
	

	
	Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного)  газопровода 
	10м
	1 раз в год
	4,70
	4,70
	11,15
	52,41
	0,01

	
	Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода 
	1м
	1 раз в год
	92,00
	92,00
	5,56
	511,52
	0,07

	
	Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД 
	футляр
	1 раз в год
	16,00
	16,00
	11,15
	178,40
	0,02

	
	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливания) диаметр до 32 мм
	сварной стык, резьбовае соединение, отключаю щее устройство
	1 раз в год
	72,00
	72,00
	16,68
	1 200,96
	0,16

	
	Смазка газового крана  диаметром до 20мм 
	кран
	1 раз в год
	32,00
	32,00
	94,51
	3 024,32
	0,40

	
	Смазка газового крана  диаметром до 25-40мм 
	кран
	1 раз в год
	4,00
	4,00
	122,33
	489,32
	0,07

	
	Текущий ремонт общего имущества МКД и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290)
	по необходимости
	
	
	
	
	45 100,00
	6,00

	Итого по содержанию
	
	
	
	
	
	
	99 214,19
	99 214,19

	Итого текущий ремонт
	
	
	
	
	
	
	45 100,00
	

	Непредвиденные расходы 
	
	
	
	
	
	
	14 431,42
	

	Всего затраты
	
	
	
	
	
	
	158 745,61
	21,13

	НДС
	
	
	
	
	
	
	
	31 749,12
	

	Всего затраты с НДС
	
	
	
	
	
	
	190 494,74
	25,35


3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Размер платы за жилое помещение (руб./м2 в месяц)
	
	
	
	21,13
	

	Размер платы за жилое помещение с учетом НДС (руб./м2 в месяц) *
	
	
	
	25,35
	

	* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом. 


______________________________________
Приложение № 3
к постановлению

администрации МОГО «Ухта»
от 11 декабря 2019 г. № 3913
	Наименование поселения
	г.Ухта, пгт. Боровой 

	Наименование улицы, № дома
	ул. Школьная, д. 21

	Год постройки
	1978

	Тип дома  (квартирного, иное)
	квартирный

	Этажность
	1

	Количество подъездов
	 

	Количество квартир
	2

	Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2
	110,5

	в том числе общая площадь жилых помещений, м2
	110,5


ПЕРЕЧЕНЬ

работ, услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме № 21 по ул.Школьная в пгт.Боровой

	№ 
расц.
	Перечень работ
	Ед.изм
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Периодичность выполнения работ на три года 
	Разовый объем работ
	Объем работ на           1 год с учетом ед. измерения
	Расценка, (руб.)
	Годовая плата, руб.
	Стоимость на 1 м2 общей площади (руб./мес.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 Санитарное содержание
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вывоз отходов - ЖБО
	м/час
	согласно графика
	
	2,00
	2,00
	2 053,56
	4 107,12
	1,032

	
	Услуга МУП «УВК» за очистку стоков 
	куб.м 
	согласно графика
	
	1,58
	18,96
	43,13
	817,74
	0,206

	 Плановые осмотры
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3-7-1в
	Осмотр кровли асб-цем.
	1000 м2
	2  раза в год
	2
	0,18
	0,36
	959,67
	345,48
	0,087

	 42-005
	Осмотр деревянных перекрытий
	1000 м2
	2 раза в год
	2
	0,06
	0,12
	5 914,32
	709,72
	0,178

	 42-006
	Осмотр деревянных стен
	100 м3
	2 раза в год
	2
	1,46
	2,92
	144,75
	422,67
	0,106

	 42-003
	Осмотр деревянных конструкций стропил
	100 м3
	2 раза в год
	2
	0,14
	0,28
	99,26
	27,79
	0,007

	 42-014
	Осмотр вводных электрических щитков
	100 шт.
	2 раза в год
	2
	0,01
	0,02
	7 852,45
	157,05
	0,039

	42-011 (прим.)
	ОсмотрХВ, отведение сточных вод 
	1000 м2
	2 раза в год
	2
	0,11
	0,22
	1 685,98
	370,92
	0,093

	2-1-1б
	Проверка дымоходов
	шт.
	2 раза в год
	2
	2,00
	4,00
	77,83
	311,32
	0,078

	
	Аварийное обслуживание (ХВ,  эл.энергия) 
	м2
	ежемесячно
	12
	110,50
	1 326,00
	1,63
	2 161,38
	0,543

	Прочее 
	
	
	
	
	
	

	
	Текущий ремонт общего имущества МКД и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД (в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290)
	
	
	
	
	
	
	89 100,00
	22,398

	ИТОГО по содержанию  
	
	
	
	
	
	
	9 431,19
	

	ИТОГО текущий ремонт 
	
	
	
	
	
	
	89 100,00
	

	Непредвиденные расходы 
	
	
	
	
	
	
	9 853,12
	

	ВСЕГО затраты
	
	
	
	
	
	
	108 384,31
	27,25

	НДС
	
	
	
	
	
	
	
	21 676,86
	

	ВСЕГО затраты с НДС
	
	
	
	
	
	
	130 061,17
	32,70

	Размер платы за жилое помещение (руб./м2)
	
	
	
	
	
	27,25
	

	Размер платы за жилое помещение с учетом НДС (руб./м2)
	
	
	
	32,70
	41,37

	* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД.  Состав работ, услуг по управлению домом определен п. 4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом.


______________________________
Приложение № 4
к постановлению

администрации МОГО «Ухта»
от 11 декабря 2019 г. № 3913
	Наименование поселения
	г.Ухта, пгт. Боровой 

	Наименование улицы, № дома
	ул. Интернациональная, д. 20

	Год постройки
	1988

	Тип дома  (квартирного, иное)
	квартирный

	Этажность
	1

	Количество подъездов
	2

	Количество квартир
	2

	Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2
	136,2

	в том числе общая площадь жилых помещений, м2
	136,2


ПЕРЕЧЕНЬ

работ, услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме № 20 по ул.Интернациональная в пгт.Боровой

	№ 
расц.
	Перечень работ
	Ед. изм.
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Периодич ность выполнения работ на три года
	Объем работ разовый
	Объем работ на 1 год с учетом ед. измерения
	Расценка (руб.)
	Годовая плата, руб.
	Стоимость на 1 м2 общей площади (руб./мес.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I. Санитарное содержание
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вывоз отходов-ЖБО 
	м/ч
	по необходимости
	2,00
	2,00
	2 053,56
	4 107,12
	0,838

	
	Услуга МУП «УВК» за очистку стоков 
	м3
	по необходимости
	28,44
	28,44
	43,13
	1 226,62
	0,250

	II. Плановые осмотры
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-7-1в
	Осмотр кровли асб-цем.
	1000 м2
	2 раза в год
	2
	0,17
	0,34
	959,67
	326,29
	0,067

	 42-005
	Осмотр деревянных перекрытий
	1000 м2
	2 раза в год
	2
	0,14
	0,28
	5 914,32
	1 656,01
	0,338

	 42-006
	Осмотр деревянных стен
	100 м3
	2 раза в год
	2
	0,99
	1,98
	144,75
	286,61
	0,058

	 42-003
	Осмотр деревянных конструкций стропил
	100 м3
	2 раза в год
	2
	5,05
	10,10
	99,26
	1 002,53
	0,204

	 42-014
	Осмотр вводных электрических щитков
	100 шт.
	2 раза в год
	2
	0,01
	0,02
	7 852,45
	157,05
	0,032

	2-1-1б
	Проверка вентканалов
	шт.
	2 раза в год
	2
	2,00
	4,00
	77,83
	311,32
	0,063

	пр. 54-041
	Очистка кровли, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием
	100 м2
	2 раза за сезон
	2
	0,29
	0,58
	2 102,22
	1 219,29
	0,249

	
	Аварийное обслуживание ХВ, электрическая энергия 
	м2
	ежемесячно
	36
	136,20
	4 903,20
	1,63
	7 992,22
	1,630

	Затраты на обслуживание ВДГО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Смазка газового крана диаметром до 20 мм
	кран
	1 раз в год
	3
	2,00
	6,00
	94,51
	567,06
	0,116

	
	Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода (осмотр)
	м
	1 раз в год
	3
	3,00
	9,00
	5,56
	50,04
	0,010

	
	Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома (осмотр)
	футляр
	1 раз в год
	3
	2,00
	6,00
	11,15
	66,90
	0,014

	
	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств при диаметре 32 мм
	шт.
	1 раз в год
	3
	5,00
	15,00
	16,68
	250,20
	0,051

	
	Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода (осмотр)
	10 м
	1 раз в год
	3
	10,00
	30,00
	11,15
	334,50
	0,068

	
	Текущий ремонт общего имущества МКД   и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД (в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290)
	
	
	
	
	
	
	122 900,00
	25,065

	ИТОГО по содержанию  
	
	
	
	
	
	
	19 553,76
	

	ИТОГО текущий ремонт 
	
	
	
	
	
	
	122 900,00
	

	Непредвиденные расходы 
	
	
	
	
	
	
	7 122,69
	


2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ВСЕГО затраты
	
	
	
	
	
	
	142 453,76
	29,05

	НДС
	
	
	
	
	
	
	
	28 490,75
	

	ВСЕГО атраты с НДС
	
	
	
	
	
	
	170 944,51
	34,86

	Размер платы за жилое помещение (руб/м2)
	
	
	
	
	
	
	29,05
	

	Размер платы за жилое помещение с учетом НДС (руб/м2)*
	
	
	
	
	34,86
	22,83

	* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД.  Состав работ, услуг по управлению домом определен п. 4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом.


______________________________

