## Лист1
Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 26 августа 2021 г. № 2322
| Наименование поселения |  | г. Ухта
| Наименование улицы |  | Авиационная
| № дома |  | 2
| Год постройки |  | 1972
Тип дома (квартирного, иное)
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 9
| Количество квартир |  | 65
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 2841.5
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 2841.5
| площадь встроенные нежилые помещения, м2 |  | -
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 263
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 2 по ул. Авиационная в г. Ухта
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 3 раза в неделю - 156 | 156 | 2.63 | 410.28 | 247.67 | 101614.0476 | 2.9801
51-009 | Мытье л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 2.63 | 31.56 | 643.5 | 20308.86 | 0.5956
51-018 | Влажная уборка стен | 100м2 | 1 | 1 | 3.2 | 0.032 | 380.27 | 12.1686 | 0.00035687
51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 | 1 | 1.4 | 0.14 | 208.43 | 29.1802 | 0.0092459
51-019 | Влажная протирка дверей | 100м2 | 1 | 1 | 24.76 | 0.2476 | 62.54 | 15.4849 | 0.00045413
51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 12 | 12 | 9 | 0.09 | 307.72 | 27.6948 | 0.00081221
51-023 | Влажнная протирка ящиков | 100м2 | 1 | 1 | 2.5 | 0.025 | 305.22 | 7.6305 | 0.00022378
51-024 | Влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных | 100м2 | 1 | 1 | 2.3 | 0.023 | 735.52 | 16.917 | 0.00049613
| Дератизация | м2 | по мере необходимости | 12 | 50 | 600 | 2.45 | 1470 | 0.043111
Уборка земельного участка | [8 empty] | 0
Летняя уборка
53-020 | Уборка грунта и зеленных насаждений | 1000 м2 | 26 | 26 | 1.637 | 42.562 | 220.16 | 9370.4499 | 0.27481
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием (крыльца и тротуар) | 1000 м2 | 2 раза в неделю -52 | 52 | 0.2112 | 10.9824 | 365.26 | 4011.4314 | 0.11764
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 2 | 1.637 | 3.274 | 4265.56 | 13965.4434 | 0.40957
53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц -6 | 6 | 0.2467 | 1.4802 | 365.26 | 540.6579 | 0.015856
Зимняя уборка
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000м2 | 4 раза в неделю - 104 | 104 | 0.2612 | 27.1648 | 495.36 | 13456.3553 | 0.39464
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.2612 | 7.84 | 2969.63 | 23281.8992 | 0.68279
54-043 | Подборка случайного мусора | 1000 м2 | 1 раз в неделю | 24 | 1.637 | 39.288 | 62.54 | 2457.0715 | 0.072059
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 26 | 0.0763 | 1.9838 | 605.44 | 1201.0719 | 0.035224
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец | 1000 м2 | 4 раза в неделю - 104 | 104 | 0.0763 | 7.9352 | 8195.89 | 65036.0263 | 1.9073
54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | по необходимости | 6 | 0.2467 | 1.4802 | 2969.63 | 4395.6463 | 0.12891
| Вывоз снега | м3 |  |  |  | 5 | 85.26 | 426.3 | 0.012502
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 0.5 | 286.67 | 143.335 | 0.0042036
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 2 | 3 | 3 | 3 | 2211.79 | 6635.37 | 0.1946
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости |  | 2 | 2 | 1782.05 | 3564.1 | 0.10453
Проведение технических осмотров
Плановые осмотры
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 2 | 1 | 2.79 | 2.79 | 1007.66 | 2811.3714 | 0.08245
42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 1 | 1 | 2.0099 | 2.01 | 868.54 | 1745.7654 | 0.051198
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 829.46 | 0 | 0
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 1.7909 | 3.5818 | 1770.28 | 6340.7889 | 0.18596
42-011 | Осмотр СО в декабре, январе, феврале | 1000 м2 | 3 | 3 | 1.7909 | 5.3727 | 1770.28 | 9511.1834 | 0.27894
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 0.09 | 0.18 | 3983.12 | 716.9616 | 0.021027
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.4051 | 0.8102 | 1770.28 | 1434.2809 | 0.042063
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 8245.07 | 164.9014 | 0.0048361
2-1-1а прим. | Проверка дымоходов | шт. | 4 | 4 | 65 | 260 | 175.59 | 45653.4 | 1.3389
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 | 3 | 195 | 585 | 81.72 | 47806.2 | 1.402
42-011прим. | Осмотр ХВ и отведение сточных вод | 1000 м2 | 1 | 2 | 1.7909 | 3.5818 | 1770.28 | 6340.7889 | 0.18596
Очистка кровли
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 100 м2 | по необходимости | 2 | 1 | 2 | 2207.33 | 4414.66 | 0.12947
Электроснабжение
33-055 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2 | 2 | 18 | 36 | 199.16 | 7169.76 | 0.21027
33-052 | Техобслуживание вводных электрощитков | шт. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1451.63 | 2903.26 | 0.085145
Отопление
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 мЗ воды | 1 | 1 | 24.49 | 24.49 | 301.5071 | 7383.9079 | 0.21655
31-065 | Ликвидапция воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 1 | 1 | 8 | 8 | 284.72 | 2277.76 | 0.0668
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 2.449 | 2.449 | 211.51 | 517.988 | 0.015191
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 13.75 | 13.75 | 2656.1 | 36521.375 | 1.0711
Водоснабжение, канализация
31-014 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1304.37 | 1304.37 | 0.038254
32-093 | Очистка канализационной сети внутренней | м | 2 | 2 | 5 | 10 | 133.7 | 1337 | 0.039211
| Аварийное обслуживание (ХВ, отведение сточных вод, эл.энергия, т/энергия) | круглосуточно | 12 | 12 | 2841.5 | 34098 | 3.11 | 106044.78 | 3.11
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 235 | 23.5 | 14.17 | 332.995 | 0.0097658
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 551 | 551 | 7.5 | 4132.5 | 0.12119
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 97 | 97 | 14.17 | 1374.49 | 0.04031
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 380 | 380 | 21.67 | 8234.6 | 0.2415
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 1 | 130 | 130 | 122.5 | 15925 | 0.46704
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр 32 - 40 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 81 | 81 | 29.17 | 2362.77 | 0.069294
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр 41 - 50 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 54 | 54 | 35.83 | 1934.82 | 0.056743
| Смазка газового крана диаметром 25 - 40мм | кран | 1 раз в год |  | 4 | 4 | 158.33 | 633.32 | 0.018574
| Смазка газового крана диаметром 50мм | кран | 1 раз в год |  | 5 | 5 | 215.83 | 1079.15 | 0.031648
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 240400
Итого по содержанию | [7 empty] | 594387.2296 | 17.4317
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 240400 | 7.0503
Непредвиденные расходы (5 %) | [7 empty] | 29719.3615 | 0.87159
Всего затраты | [7 empty] | 864506.591 | 25.3536
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 25.3536 |  | 25.35
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом. Объемы работ могут корректироваться в зависимости от фактической необходимости выполнения работ.