            [image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»
КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	17 августа 2020 г.
	
	№
	2106
	

	г.Ухта,  Республика Коми
	
	


О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 11.08.2015            № 1799 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Ухтаводоканал» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2014-2024 годы»
В соответствие с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Государственной программой Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми № 520 от 31.10.2019, планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в системах централизованного водоснабжения на территории МОГО «Ухта» на 2020-2026 годы, для приведения в соответствие сроков реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу МУП «Ухтаводоканал» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2014 - 2024 годы, и сроков финансирования данных мероприятий со сроками финансирования этих мероприятий, администрация постановляет: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 11.08.2015 № 1799 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Ухтаводоканал» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2014-2024 годы» (далее - Постановление) изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 1 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«1. Основанием для выполнения работ являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
2
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»;

- Приказ Госстроя Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГОСТ Р 22.6.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования»;

- Решение Совета МО городского округа «Ухта» от 4 сентября 2013 г. № 226 «Об утверждении генерального плана муниципального образования городского округа «Ухта»;

- Решение Совета МО городского округа «Ухта» от 4 сентября 2013 г. № 227 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта».».
1.2. Пункт 5 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
3
«5. Цель технического задания:

Разработка проекта инвестиционной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения  МУП «Ухтаводоканал» на 2014 - 2024 годы» (далее - инвестиционная программа), определяющей мероприятия по строительству, реконструкции, развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, с расчетом финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.».»
1.3. Пункт 6 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«6. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

- обеспечение подключения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, расположенных во вновь застраиваемых микрорайонах;

- повышение экологической безопасности производства за счет увеличения доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы;

- повышение надежности системы коммунальной инфраструктуры путем замены физически изношенного оборудования и, как следствие, снижение износа, аварийности систем коммунальной инфраструктуры и потерь воды».».

1.4. Пункт 7 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«7. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

	№ п/п
	Наименование объектов
	Фактически подключаемая нагрузка, куб.м в сут. (по проектным данным, либо по договору о подключении)
	Максимальная величина подключаемой нагрузки, предусмотренная ТУ, либо условиями подключения по договору о подключении в точках подключения, куб.м/сут.
	Сроки подключения

	1
	2
	3
	4
	5

	Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения

	1
	Реконструкция мастерской монт. заготовок (холодный склад) с размещ.адм.-быт.помещ., г. Ухта, ул. Западная, 22, стр. 2 (ООО Стройверс)
	0,44
	0,125 куб.м/сут.
	2014


4

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Нежилое здание, ул. Октябрьская, 38а (Опанасюк М.М.)
	0,16
	4,2 куб.м/сут.
	2014

	3
	ИЖД, ул. Загородная, 24 (Смирнова Н.)
	0,225
	0,225 куб.м/сут.
	2014

	4
	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения № 34 в IV мкр. г.Ухты (Стройматериалы-К)
	163
	14 м3/ч
	2014

	5
	Магазин «На пригорке», ул. Октябрьская, 26а (Геворкян В.А.)
	2,15
	15 куб.м/сут.
	2014

	6
	ИЖД, ул. Загородная, 20 (Огородников А.В.)
	1,5
	1,5 куб.м/сут.
	2014

	7
	Модульная котельная РК, г. Ухта, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала, VI мкрн. (ФРЖС РК)
	45,1
	6,5 м3/ч
	2014

	8
	72 квартирный жилой дом с обслуживанием на 1 этаже (КЖД № 17) VI мкрн. (ФРЖС РК)
	38,93
	6,5 м3/ч
	2014

	9
	Гараж, г. Ухта, ул. Загородная, 32а, стр. 3 (Манатилов Ш.М. действующий в интересах А.А. Ванеева) 
	0,2
	1 куб.м/сут.
	2014

	10
	Цех по производству мясных и хлебобулочных изделий, г. Ухта, ул. Станционная, д. 4, стр. 11 (ООО «Норд-Торг»)
	7,79
	20 куб.м/сут.
	2014

	11
	«Корпус лабораторный» и «Объект строительства – растворный узел», г. Ухта, ул. 8-ое Марта, 20 (ООО «К-СТРОЙ»)
	5,79
	5,79 куб.м/сут.
	2014

	12
	Торговый павильон за автобусной остановкой, г. Ухта, ул. Интернациональная, 25 (Мамедов А.О.)
	0,032
	1 куб.м/сут.
	2014

	13
	Закусочная, г. Ярега, ул. Октябрьская, 24 (Хасаншин Р.А.)
	0,336
	0,336 куб.м/сут.
	2014

	14
	«Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Геологов, участок № 2). МУ УКС
	39,1
	100 куб.м/сут.
	2014-2015

	15
	«Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Геологов, участок № 5). МУ УКС
	43,1
	100 куб.м/сут.
	2014-2015

	16
	«Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда», г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 24 (МУ УКС)
	37,7
	70 куб.м/сут.
	2014-2015

	17
	«Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Молодежная, участок № 4). МУ УКС
	48,2
	80 куб.м/сут.
	2014-2015

	18
	Медицинский склад № 1, г. Ухта, ул. Социалистическая, д. 1 (ГКУЗ РК РМЦ «РЕЗЕРВ»)
	9,015
	9,015 куб.м/сут.
	2014-2015

	19
	Детские ясли-сад в IV мкрн. г. Ухты (МУ УКС)
	23,1
	6,3 куб.м/ч; 24 куб.м/сут.
	2014-2015


5

	1
	2
	3
	4
	5

	20
	36-квартирный жилой дом № 2, пгт. Ярега, ул. Белгородская, участок № 1 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» НШУ Яреганефть)
	30
	30 куб.м/сут.
	2014-2015

	21
	18-квартирный жилой дом № 1, пгт. Ярега, ул. Лермонтова, участок № 2 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» НШУ Яреганефть)
	15
	15 куб.м/сут.
	2014-2015

	22
	27-квартирный жилой дом № 3, пгт. Ярега, ул. Мира, участок № 3 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» НШУ Яреганефть)
	22,5
	22,5 куб.м/сут.
	2014-2015

	23
	Промтоварный магазин, г. Ухта, ул. Интернациональная, 44в (Ващак М.М., Петров Е.В.)
	0,032
	1 куб.м/сут.
	2014-2015

	24
	Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Молодежная, участок 6). МУ УКС
	38
	40 куб.м/сут.
	2014-2015

	25
	Жилое помещение в частном жилом доме, г. Ухта, ул. Гоголя, 19, кв. 1 (Богатырева Т.С., Артеева С.Л., Артеева И.Л.)
	0,75
	1 куб.м/сут.
	2014-2015

	26
	Жилое помещение в частном жилом доме, г. Ухта, ул. Гоголя, 19, кв. 2 (Булычев С.В., Булычева И.М.)
	0,75
	1 куб.м/сут.
	2014-2015

	27
	автогараж, г. Ухта, ул. Проселочная, 29, стр. 3 (Антипов Ю.В.)
	0,5
	0,5 куб.м/сут.
	2014-2016

	28
	Нежилое здание – гараж, контора автохозяйства, г. Ухта, ул. Станционная, д. 32 (ООО «РАДО»)
	0,5
	1 куб.м/сут.
	2014-2015

	29
	Пятиэтажный 60-квартирный жилой дом в г. Ухта, VI квартал Северо-Западной части центрального планировочного района (строительный № 18) (ФРЖС РК)
	25,7
	25,7 м3/сут. (2,79 куб.м/ч)
	2014-2015

	30
	Гаражи №2, №4, г. Ухта, ш. Бельгопское, дом 1а, строение 6Б и строение 6В (Суханов А.В.)
	0,15
	0,04 м3/ч
	2014-2015

	31
	Церковь евангельских христиан-баптистов, ул. Загородная, 10 (РО «МРО церкви «ЕХБ»)
	1,63
	0,52 м3/ч
	2014-2015

	32
	Административное здание ООО «Газпром трансгаз Ухта» в г.Ухта» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь) (ОАО Ямалгазинвест)
	181,67
	35,65 м3/ч
	2014-2015

	33
	Торговый павильон с автобусной остановкой, Комсомольская площадь (Шкель Э.Г.)
	0,1
	0,1 куб.м/сут.
	2014-2015

	34
	Детские ясли-сад по ул.Куратова в г.Ухте, г. Ухта,                                ул. Куратова (МУ УКС)
	15,4
	7 м3/ч
	2014-2015

	35
	«Пункт подготовки и сбора нефти (ППСН) «Ярега», г. Ухта, пгт. Ярега (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»)
	15,3
	20 куб.м/сут.
	2014-2015

	36
	ИЖД, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная 1а (Старенко В.И.)
	0,46
	0,46 куб.м/сут.
	2014-2015


6

	1
	2
	3
	4
	5

	37
	ИЖД, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная 1б (Минич С.А.)
	0,46
	0,46 куб.м/сут.
	2014-2015

	38
	ИЖД, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная 1в (Старенко В.И.)
	0,46
	0,46 куб.м/сут.
	2014-2015

	39
	Торговый павильон с автобусной остановкой, г.Ухта, пр. Ленина, в р-не д. 38 (ООО «Универсал-Сервис»)
	0,032
	2 м3/ч
	2014-2015

	40
	Столовая НШУ «Яреганефть», г.Ухта, пгт. Ярега (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»)
	42,55
	42,55 куб.м/сут.
	2014-2015

	41
	Гараж, пгт Шудаяг, ул. Шахтинская, 2Д, стр. 2, бокс                  № 167 (Самусев Сергей Иванович, действующий на основании Доверенности б/н от 15.10.2014 г. в интересах Артемьевой Галины Даниловны)
	0,65
	0,65 куб.м/сут.
	2014-2015

	42
	Гараж, пгт Шудаяг, ул. Шахтинская, 2Д, стр. 3/96 (Замятин Валентин Аркадьевич)
	0,03
	0,03 куб.м/сут.
	2014-2015

	43
	Жилой дом, г. Ухта, ул. Гоголя, д. 17б (Барсуков Валерий Васильевич)
	0,6
	0,6 куб.м/сут.
	2014-2015

	44
	Здание административно-бытового корпуса, п. Ярега, ул. Шахтинская, 7, стр. 6, объект № 10 (Байдаров Владимир Владимирович)
	3,78
	4 куб.м/сут.
	2014-2015

	45
	Жилой дом, г. Ухта, ул. 2-ая Ветлосяновская, д. 9 (Тумасян А.А.)
	0,15
	0,5 куб.м/сут.
	2014-2015

	46
	Гараж № 46,47 ГСК «Локомотив», г. Ухта, ул. Вокзальная, 17, стр.2 (Блощинская В.В.)
	0,05
	0,05 куб.м/сут.
	2014-2015

	47
	Гараж, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, 32, гараж № 40а (Маркова Анфиса Егоровна)
	0,025
	0,01 м3/ч
	2014-2015

	48
	Гараж, г. Ухта, пгт Шудаяг, пр.Кольцевой, 1а, строение 2, гараж №33 (Канева Любовь Яковлевна) 
	0,125
	0,125 куб.м/сут.
	2014-2015

	49
	Молодежный учебно-спортивный центр, г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 8б (Попов А. А.)
	5,04
	0,8 м3/ч
	2014-2015

	50
	Гараж, пгт Шудаяг, ул. Шахтинская, 2Д, стр. 5, бокс 112. (Нечаева Галина Михайловна, действующая на основании Доверенности № 11 АА 0563401 от 15.06.2015г. от имени Нечаева Бориса Константиновича)
	0,03
	0,03 куб.м/сут.
	2014-2016

	51
	Торговый павильон, г. Ухта пр. Строителей д. 9 (Чебыкина Александра Александровна)
	1
	1 куб.м/сут.
	2014-2016

	52
	Мелкооптовый склад, (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»), г. Ухта, ул. Железнодорожная, 2
	1,5
	1,5 куб.м/сут.
	2014-2016

	53
	Опытно-промышленное производство титанового коагулянта (ОПП ТК), Респ. Коми, г. Ухта, пгт. Ярега, з.у. расп. в юго-восточной части кадастр. квартала (ЗАО «СИТТЕК»)
	73,15
	73,15 куб.м/сут.
	2014-2016


7

	1
	2
	3
	4
	5

	54
	Торговый павильон, г. Ухта, пр. Ленина, д. 45 (Тарасов О.В.)
	0,06
	0,06 куб.м/сут.
	2014-2016

	55
	ТРК по ул. Заводская, 3 в г. Ухте (ООО «Апис-Плюс»)
	57,58
	57,58 куб.м/сут.
	2014-2016

	56
	Торговый павильон, г. Ухта, пр. Дружбы д. 4 (Марков С. Н.)
	0,3
	0,3 куб.м/сут.
	2014-2016

	57
	Индивидуальный жилой дом, г.Ухта, ул.3-я Нагорная, д.12 (Фраер Э.Р.)
	0,76
	1 куб.м/сут.
	2014-2016

	58
	«Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Молодежная, участок № 1). МУ УКС
	40,6
	120 куб.м/сут.
	2014-2016

	59
	«Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Молодежная - ул. Геологов, участок № 3). МУ УКС
	35,1
	100 куб.м/сут.
	2014-2016

	60
	Стоянка на 6 автомобилей, г. Ухта, пер. Интернациональный, 3б, стр. 1. (ООО «Фирма МР»)
	0,05
	1 куб.м/сут.
	2014-2016

	61
	14-этажный жилой дом в IV мкр. г. Ухты, КЖД № 20 (ООО «Бетиз»)
	96,6
	170 куб.м/сут.
	2014-2016

	62
	Офисное здание - бизнес-инкубатор УГТУ, г. Ухта, ул. Сенюкова, 15 (ФГБОУ ВПО «УГТУ»)
	11,07
	1,3 куб.м/ч; 13 куб.м/сут.
	2014-2016

	63
	«Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда», г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 26 (МУ УКС)
	29,3
	70 куб.м/сут.
	2014-2016


	64
	Индивидуальный одноквартирный дом, г. Ухта, ул. Проселочная, д. 12 (Гафетдинов Редаиль Гафифулович)
	1
	1 куб.м/сут.
	2014-2016

	65
	«Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда», г. Ухта, пгт. Шудаяг, переулок Больничный (МУ УКС)
	47,3
	120 куб.м/сут.
	2014-2016

	66
	Гараж № 24, г. Ухта, ул. Интернациональная, 44б, стр. 5 (М.В.Рочева)
	0,25
	1 куб.м/сут.
	2014-2016

	67
	34-квартирный жилой дом № 20, г. Ухта, Печорская, 20 (ООО «Лекойл»)
	10
	40 куб.м/сут.
	2014-2016

	68
	Общежитие для молодых семей студентов и сотрудников в студгородке УГТУ, г. Ухта, ул. Сенюкова, 13 (ФГБОУ ВПО «УГТУ»)
	21
	106,7 куб.м/сут.
	2014-2016

	69
	Гараж №52, г. Ухта, ул. Октябрьская, 21Б, стр. 3 (Серова М. С.)  
	0,03
	0,03 куб.м/сут.
	2014-2016

	70
	Гараж № 1256, г. Ухта пгт. Водный ул. Ленина д. 22а (Свиридова Г. А.)
	0,03
	0,03 куб.м/сут.
	2014-2016


8

	1
	2
	3
	4
	5

	71
	«Производственная база» (ООО «Аквилон»), РК, г. Ухта, ул. Моторная, 11, стр. 2,3,5,6,7
	1
	1 куб.м/сут.
	2014-2016

	72
	Индивидуальный жилой дом,  г. Ухта, ул. Рябиновая, 22 (Шевчук В.Д.)
	0,36
	2 куб.м/сут.
	2014-2017

	73
	Частный жилой дом, г. Ухта, ул. Снежная, д. 37 (Болотов А.Е., Болотова А.Н.)
	0,9
	3 куб.м/сут.
	2014-2017

	74
	Индивидуальный жилой дом,  г. Ухта, ул. Рябиновая, 31 (Кореньков Б.И.)
	0,21
	2 куб.м/сут.
	2014-2017

	75
	Индивидуальный жилой дом,  г. Ухта, ул. Рябиновая, д. 10 (Канева О.Г.)
	0,84
	1 куб.м/сут.
	2014-2017

	76
	5-этажный 3-секционный жилой дом в VI мкр. г. Ухты, г. Ухта, зу расп. в сев.-вост. части кад. кв-ла (ООО «Бетиз»)
	38
	87 куб.м/сут.
	2014-2017

	77
	Газовая котельная для обслуживания домов № 1 и № 2 в VI мкр. г. Ухта, г. Ухта, з.у. расп. в сев.-вост. части кад. кв-ла (ООО «Бетиз»)
	2,74
	37,8 куб.м/сут.
	2014-2017

	78
	Индивидуальный жилой дом , г. Ухта, ул. Рябиновая, з.у.№ 11 (А.А. Попов)
	1
	1 куб.м/сут.
	2014-2017

	79
	Индивидуальный жилой дом, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 41 (Куканов Ю.Л.)
	0,84
	2 куб.м/сут.
	2014-2017

	80
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, 2-я Ветлосяновская, 20а (Жеребцов В.М.)
	0,42
	1 куб.м/сут.
	2014-2017

	81
	Нежилое здание - гараж-стоянка, г. Ухта, ул. Сенюкова, 12а (Антипов Юрий Владимирович)
	0,5
	1 куб.м/сут.
	2014-2017

	82
	Магазин оптово-розничной торговли прод. товарами, г. Ухта, п. Рабочий, ул. Железнодорожная (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»)
	2
	2 куб.м/сут.
	2014-2017

	83
	«Административное здание ОМВД России по г. Ухте», г. Ухта, ул. Интернациональная, 46, ОМВД России по г. Ухте
	0,4
	2,03 куб.м/сут.
	2014-2017

	84
	Торговый павильон, г. Ухта, ул. Сенюкова, 55, Колосова Л.А. (ООО «Козерог»)
	0,25
	1 куб.м/сут.
	2014-2017

	85
	Энергоцентр «Ярега». ГТУ ТЭЦ, пгт. Ярега
	9,8
	9,8 куб.м/сут.
	2014-2017

	86
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Рябиновая, д. 6,                                                                                                                                                                                  Ануфриев П.В.
	0,63
	0,63 куб.м/сут.
	2014-2017

	87
	Производственное здание (перспектива), ООО «Промпроектстрой-Север», г. Ухта, ул. Моторная
	0,5
	0,5 куб.м/сут.
	2014-2017

	88
	Пункт перевалки затаренного жидкого хлора, г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Лермонтова (ООО «Ространс»)
	37,68
	26 м3/ч
	2014-2017


9

	1
	2
	3
	4
	5

	89
	Административно-бытовой корпус, пгт. Ярега, ул. Лермонтова (ООО «Ространс»)
	0,16
	26 м3/ч
	2014-2017

	90
	Гараж, г. Ухта, ул. Железнодорожная, 10 (ООО «МИКС»)
	1
	1 куб.м/сут.
	2014-2017

	91
	Плавательный бассейн УГТУ г.Ухта, Республика Коми, ул. Первомайская, 44 (ФГБОУ ВО «УГТУ»)
	60,47
	60,47 куб.м/сут.
	2014-2017

	92
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, пер. Интернациональный,                                                                                                                                                                                  участок №36, Истратов и Истратова
	1,25
	1,5 куб.м/сут.
	2014-2017

	93
	Индивидуальный жилой дом, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, 2Г, Любезнова И.В.
	0,5
	0,5 куб.м/сут.
	2014-2017

	94
	Торговый павильон, пгт. Ярега, ул. Нефтяников, 2В (Гулиев И.Р.о.)
	0,41
	0,41 куб.м/сут.
	2014-2017

	95
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Проселочная, д.15 (Сидоров Д.А.)
	0,75
	1  куб.м/сут.
	2014-2017

	96
	Белая Лариса Владимировна, индивид. жилой дом, г. Ухта, ул. Зеленая, д. 20
	0,14
	1 куб.м/сут.
	2014-2017

	97
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Зеленая, д. 29 (Сокольников Е.Г.)
	1,25
	1,25 куб.м/сут.
	2014-2017

	98
	Гараж, г. Ухта, ул. Зеленая, 12/2 (Молчанов Л.А.)
	0,4
	1 куб.м/сут.
	2014-2017

	99
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Заречная, д. 16, кв. 1 (Прохоров В.В.)
	1,8
	1 м3/ч
	2014-2017

	100
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, пер. Октябрьский, д. 8 (Сержанова Е.Л.)
	0,15
	1  куб.м/сут.
	2014-2017

	101
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, СНТ «Светлое будущее» (Соловей Ю.А.)
	0,84
	0,84  куб.м/сут.
	2014-2017

	102
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, СНТ «Светлое будущее» (Пургин Б.Н.)
	0,84
	0,84  куб.м/сут.
	2014-2017

	103
	Кузьчуткомова Наталья Александровна, индивидуальный жилой дом, г. Ухта, Земляничная поляна
	0,84
	0,84 куб.м/сут.
	2014-2017

	104
	Данильченко Андрей Евгеньевич, индивидуальный жилой дом, г. Ухта, Земляничная поляна
	0,32
	0,84  куб.м/сут.
	2014-2017

	105
	Уляшева Надежда Михайловна, индивидуальный жилой дом, г. Ухта, Земляничная поляна
	0,84
	0,84 куб.м/сут.
	2014-2017

	106
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, пер. Интернациональный, 18 (Федоров В.Т.)
	0,84
	0,84 куб.м/сут.
	2014-2018

	107
	Реконструкция нежилого здания - радиоузел, г. Ухта, ул. Октябрьская, 21 а (ООО «Стимул»)
	4,46
	13 куб.м/сут.
	2014-2018


10

	1
	2
	3
	4
	5

	108
	ТРЦ по пр. Ленина, 48 в г. Ухта, г. Ухта, пр. Ленина, 48 (ООО «Ухтинский городской рынок»)
	4,58
	Макс.:для хоз.-питьевых и хоз.-бытовых нужд:65 куб.м/сут;для противопожарных нужд: 20 л/сек.
	2014-2018

	109
	Жилой дом, г. Ухта, ул. Загородная, 9 (Лончинский Павел Дмитриевич)
	1,25
	1,25 куб.м/сут.
	2014-2018

	110
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. 8-го Марта, 17 (Рамазанов Т.А.)
	1
	1 куб.м/сут.
	2014-2018

	111
	Нежилое здание, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 12 (Куканов Ю.Л.)
	0,79
	1 куб.м/сут.
	2014-2018

	112
	Нежилое здание, г. Ухта, ул. Машиностроителей, д. 2, стр. 9а (Булкина И.И.)
	0,3
	0,3 куб.м/сут.
	2014-2018

	113
	Нежилое здание автомобильного транспорта, г. Ухта, ул. Интернациональная, 50а(Опанасюк М.М.)
	0,9
	20 куб.м/сут.
	2014-2018

	114
	Многоквартирный жилой дом в пгт. Ярега, участок №6, пгт. Ярега, ул. Пушкина, 2а (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») 
	13,38
	22,8 куб.м/сут.
	2014-2018

	115
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Гоголя, д. 23а (Горбачева Н.Н. в интересах Юрченко Н.С.)
	0,46
	1 куб.м/сут.
	2014-2018

	116
	Нестационарный торговый объект «Павильон», г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 7 (ИП Маммедов Первин Салим Оглы)
	0,11
	1 куб.м/сут.
	2014-2018

	117
	Жилое помещение/ 1 этаж - Квартира № 3, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 18 (Кутергина Т.А. Гребенюк Н.Г.)
	0,5
	0,5 куб.м/сут.
	2014-2018

	118
	Здание склада, г. Ухта, ул. Пионерская, 12 (Евсевьев Д.В., Марков С.Н.)
	0,1
	0,1 куб.м/сут.
	2014-2018

	119
	Индивидуальный жилой дом, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 20а (Сухова А.П. в интересах Кошкура О.Н.)
	0,5
	1 куб.м/сут.
	2014-2018

	120
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Зеленая, д. 28 (Меджитов В.В.) 
	0,21
	1 куб.м/сут.
	2014-2018

	121
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, пер. Интернациональный, д. 19а (Соколов А.С. по доверенности Соколовой Т.И.)
	0,25
	1 куб.м/сут.
	2014-2018

	122
	Гараж, г. Ухта, пер. Кирпичный, 6а (Денисов А.В.) 
	0,15
	1 куб.м/сут.
	2014-2018

	123
	Пункт технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей, г. Ухта, ул. Западная, д. 10 (ООО «Союз-плюс»)
	1,1
	3,5 куб.м/сут.
	2014-2018

	124
	Склад-оборудования, г. Ухта, ул. Озерная, 11 (Завальнева Л.К.)
	0,1
	1 куб.м/сут.
	2014-2018

	125
	Развлекательный комплекс, г. Ухта, ул. Строительная, 2б (ООО «Апис-Плюс»)
	16,9
	16,9 куб.м/сут.
	2014-2018


11

	1
	2
	3
	4
	5

	126
	Котельная, г. Ухта, г. Ухта, ул. Заводская, 3 (ООО «Апис-Плюс»)
	23,5
	23,5 куб.м/сут.
	2014-2018

	127
	«Административно-бытовой корпус», Ухтинский филиал ООО «Газпромтранс», г. Ухта, ул. Строительная, 14  
	2
	2 куб.м/сут.
	2014-2018

	128
	Строительство малоэтажного жилого дома в пгт Ярега, участок №3, пгт. Ярега, ул. Лермонтова, 3 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
	21,3
	30 куб.м/сут.
	2014-2018

	129
	ИЖД, г. Ухта, ул. Рябиновая, 16 (Сивкова Н.Л.)
	0,42
	1 куб.м/сут.
	2014-2018

	130
	Торговый павильон – кафе, г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 26 (Аракелян Р.Г.)
	0,9
	0,9 куб.м/сут.
	2014-2018

	131
	ИЖД, г. Ухта, ул. Гоголя, 15 (Индюков В.Е.)
	0,1
	0,1 куб.м/сут.
	2014-2018

	132
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, пер. Интернациональный, 11 (Торосян Ю.М.)
	0,225
	1 куб.м/сут.
	2014-2018

	133
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Зеленая, 18 (Рамазанова Г.Т.)
	0,84
	1 куб.м/сут.
	2014-2018

	134
	Строительство малоэтажного жилого дома в пгт. Ярега, участок №5, пгт. Ярега, ул. Советская, 21а (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»)
	21,66
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2018

	135
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, СНТ «Светлое будущее» п. Земляничная поляна (Гуливатая Н.В.)
	1,00
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2018

	136
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, СНТ «Светлое будущее» п. Земляничная поляна (Кипрушкин А.В.)
	1,00
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2018

	137
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, СНТ «Светлое будущее» п. Земляничная поляна (Шиков Д.В.)
	1,25
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2018

	138
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, СНТ «Светлое будущее» п. Земляничная поляна (Сашнева Е.В.)
	0,5
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2018

	139
	Гостевой дом, г. Ухта, ул. Загородная, 11 (Лончинская И.Л.)
	2,8
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2018

	140
	НТО «Павильон бытовой химии», г. Ухта, пр-т Космонавтов, 7а (В.Д. Терещенко)
	0,05
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2018

	141
	Клуб, г. Ухта, п. Югэр, ул. Совхозная, 4б (Матюшев)
	0,1
	5 куб.м/сут.
	2014-2019

	142
	Реконструкция здания офиса ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», г. Ухта, ул. Октябрьская, 11 (ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»)
	49,9
	49,9 куб.м/сут.
	2014-2019

	143
	«Супермаркет «Горка», г. Ухта, Набережная Газовиков (ИП Диктович Анна Ростиславовна)
	35,75
	80 куб.м/сут.
	2014-2019

	144
	Кафе на 48 мест по ул. Железнодорожная, д. 10, объект № 2 в г. Ухте (ООО «МИКС»)
	4,7
	10,1 куб.м/сут.
	2014-2019


12

	1
	2
	3
	4
	5

	145
	Кафе, г. Ухта, ул. Загородная, д. 32а, стр. 3 (Куренков Н.В.)
	1,7
	1,7 куб.м/сут.
	2014-2019

	146
	Автомойка, г. Ухта, ул. Загородная, д. 32а, стр. 3 (Куренков Н.В.)
	0,8
	0,8 куб.м/сут.
	2014-2019

	147
	НТО-павильон с автобусной остановкой, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 29 (ИП Воробьева Е.Г.)
	0,03
	1 куб.м/сут.
	2014-2019

	148
	Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже, г. Ухта, IV мкр., КЖД-35 (ООО «Бетиз»)
	87,95
	87,95 куб.м/сут.
	2014-2019

	149
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 32 (Сокольникова В.Ф.)
	0,25
	0,25 куб.м/сут.
	2014-2019

	150
	Нежилое здание профилактория ТО автомобилей, пгт. Ярега, ул. Шахтинская, д. 7 (ООО «ДГС»)
	4,55
	4,55 куб.м/сут.
	2014-2018

	151
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, Березовская, д. 12 (Одегов Д.А.)
	1
	1 куб.м/сут.
	2014-2019

	152
	Здание штаба ФКУ ИК-29 УФСИН России по Республике Коми, Нижний Доманик, ул. Лермонтова, д. 3 (ФКУ ИК-29 УФСИН России по РК)
	0,5
	1 куб.м/сут.
	2014-2019

	153
	Криницын С.В., Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Ветлосяновская, д. 10
	0,42
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2019

	154
	Маммедов П.С.о., Кафе, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 7
	0,45
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2019

	155
	Автомонова Галина Илларионовна, ИЖД, г. Ухта, ул. 2-я Ветлосяновская д. 11
	0,1
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2019

	156
	Осипов Владимир Юрьевич, ИЖД, г. Ухта, ул. 1-я Ветлосяновская д. 15
	0,1
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2019

	157
	Ерофеев Александр Федорович, Свинарник, г. Ухта, ул. Совхозная, в районе бывшей котельной 
	0,18
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2019

	158
	Журида Александр Олегович, Гараж № 51,52, г. Ухта, ул. Вокзальная, 17, стр. 2
	0,016
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2019

	159
	Административно-бытовое здание, ООО «СТУ», г. Ухта, Бельгоп, ул. 2-я Индустриальная, между д.5 и д. 9
	1,712
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2019

	160
	Куренков Н.В., Нежилое здание- столярная мастерская, г. Ухта ул. Первомайская д. 24г
	0,064
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2019

	161
	Симонян К.А., ИЖД, г. Ухта, ул. Ветлосяновская д. 3
	1,05
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2019

	162
	Фатахова А.В., Торговый павильон, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 30
	0,09
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2019

	163
	Айвазян Н. М., ИЖД, г. Ухта, пер. Интернациональный д. 30
	1,05
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2019


13

	1
	2
	3
	4
	5

	164
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Загородная, д. 46 (Карпук В.С.)
	0,45
	1 куб.м/сут.
	2014-2019

	165
	Фатахова А.В., Торговый павильон, г. Ухта, ул. Ленина, д.28
	0,09
	33,6 куб.м/сут.
	2014-2019

	166
	ИЖД, г. Ухта, ул. Рябиновая, 27а (Обрезков П.Б.)
	0,25
	1 куб.м/сут.
	2018-2019

	167
	МКД, пгт. Ярега, ул. Советская, 7 (участок № 7) (НШУ «Яреганефть»)
	21,3
	21,3 куб.м/сут.
	2018-2024

	168
	Многоквартирный жилой дом в пгт. Ярега (участок № 8), Ярега, ул. Советская, 11
	21,3
	21,3 куб.м/сут.
	2018-2024

	169
	Шиномонтаж (автомойка), Сидельникова Е.А., Трошева Л.А.. Трошев С.А., Трошев В.А., г. Ухта, ул. Интернациональная, 44б, стр. 5, № 21
	0,03
	20 куб.м/сут.
	2019-2024

	170
	Ведерников И.С., Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Снежная, д. 12
	0,42
	1 куб.м/сут.
	2017-2024

	171
	ООО «Металлпром-Ухта», Административно-бытовое здание, г. Ухта, ул. Железнодорожная д. 48
	0,325
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	172
	Орлова Е.В. В интересах Кузьминых О.М. по доверенности, Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. 8-е Марта, д. 7
	1
	1 куб.м/сут.
	2018-2024

	173
	ООО «ГАС+», Нежилое здание с пристройкой, г. Ухта, ул. Тихоновича, 4
	3,55
	3,55 куб.м/сут.
	2019-2024

	174
	ООО «Лукойл-Коми», ППСН, г. Ухта, пгт. Ярега
	220,98
	220,98 куб.м/сут.
	2019-2024

	175
	Нефтешахтное производство - нефтешахта №1,2,3, пгт. Ярега, ООО «Лукойл-Коми»
	239,52
	239,52 куб.м/сут.
	2019-2024

	176
	Гараж-стоянка № 9, 15,16,17 г. Ухта, Бельгопское шоссе 2, стр. 5/9, Филипьев И.В.
	0,23
	1 куб.м/сут.
	2018-2024

	177
	Сайдашева Е.Н., Склад строительных материалов, г. Ухта, ул. Западная, 5а
	0,05
	0,05
	2020-2024

	178
	Иманов А.Э.о, НТО, г. Ухта, мкрн. УРМЗ, ул. Печорская, 33
	0,49
	0,49
	2020-2024

	179
	Суханов А.В., СТО, г. Ухта, ул. Интернациональная, 64б
	0,03
	20
	2020-2024

	180
	Хаменева О.В., нежилое помещение-вахта, г.Ухта, ул.Проселочная, д.29, объект №1
	1
	1
	2020-2024

	181
	Индивидуальный жилой дом, Коненкова Е.К., г. Ухта, СНТ «Светлое Будущее», п. Земляничный
	1,5
	1,5 куб.м/сут.
	2016-2024

	182
	ИЖД, г. Ухта, ул. Рябиновая д. 4, Пименова М. В
	1,5
	1,5 куб.м/сут.
	2017-2024

	183
	ООО «Север- Строй», Торгово-офисное здание по наб. Газовиков в г. Ухта, наб. Газовиков
	10,5
	10,5 куб.м/сут.
	2017-2024


14

	1
	2
	3
	4
	5

	184
	Головина Е.Ю., Нежилое здание под магазин, г. Ухта, ул. Авиационная, 27
	2
	2,25 куб.м/сут.
	2017-2024

	185
	ФОК в пгт. Ярега (ООО ПСУ «НефтеХимМонтаж»)
	85,48
	85,48 куб.м/сут.
	2018-2024

	186
	Индивидуальный жилой дом, Мека Р.Е., г. Ухта, СНТ «Светлое Будущее», п. Земляничный
	0,937
	0,94 куб.м/сут.
	2016-2024

	187
	Индивидуальный жилой дом, Калинина Е.Е., г. Ухта, СНТ «Светлое Будущее», п. Земляничный
	0,84
	0,84 куб.м/сут.
	2016-2024

	188
	Индивидуальный жилой дом, Охотский Ю.Н., г. Ухта, СНТ «Светлое Будущее», п. Земляничный
	0,63
	0,84 куб.м/сут.
	2016-2024

	189
	Артеев В.Г., Нежилое здание - склад АТХ, г. Ухта, ул. Железнодорожная 48
	0,04
	0,04 куб.м/сут.
	2015-2024

	190
	ИЖД, г. Ухта, ул. Снежная д.14, Гомон Ю.А.
	1,2
	1,2 куб.м/сут.
	2019-2024

	191
	Торговый центр (холодный склад), УРМЗ, Байдаров В.В., г. Ухта, Нагорная
	0,15
	20 куб.м/сут.
	2018-2024

	192
	Торговый павильон, Маммедов Первин Салим оглы, г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина район  д. №7
	0,05
	0,05 куб.м/сут.
	2019-2024

	193
	ИЖД, Роговой В. Н., г. Ухта, жилой район «Нагорный» участок № 88
	0,63
	0,63 куб.м/сут.
	2017-2024

	194
	ИЖД, г. Ухта, жилой район «Нагорный» участок  № 87, Малышев Е. Б.
	0,12
	0,12 куб.м/сут.
	2019-2024

	195
	Продовольственный магазин, г. Ухта, пгт. Шудаяг,                          ул. Тимирязева д 7, Гайнутдинов А. В.
	0,05
	1 куб.м/сут.
	2018-2024

	196
	ИЖД, баня, гараж, г. Ухта, Земляничная Поляна, Буньков Ф.Э.
	0,15
	0,15 куб.м/сут.
	2019-2024

	197
	МПРО Приход храма Святителя Николая, храм Святителя Николая, г. Ухта, ул. Заречная д. 22 
	2,03
	2,03 куб.м/сут.
	2019-2024

	198
	МУ ДО «Центр творчества имени Г. А. Карчевского», Центр развития детей и юношества, г. Ухта ул. Пушкина д. 25
	4,45
	4,45 куб.м/сут.
	2019-2024

	199
	МУ ДО «Центр творчества имени Г. А. Карчевского», Нежилое здание-станция юных натуралистов, г. Ухта  ул. Пушкина д. 25б
	2,73
	2,73 куб.м/сут.
	2019-2024

	200
	МУ ДО «Центр творчества имени Г. А. Карчевского», Уличный туалет, г. Ухта, ул. Пушкина д. 25д            
	5,6
	5,6 куб.м/сут.
	2019-2024

	201
	МУ ДО «Центр творчества имени Г. А. Карчевского», Здание летнего кафе, г. Ухта, ул. Пушкина д. 25            
	0,087
	0,087 куб.м/сут.
	2020-2024

	202
	ООО «Дак-Сервис», Автомойка, г. Ухта, ул. Сенюкова д. 4
	1,55
	5 куб.м/сут.
	2019-2024

	203
	ИЖД, г. Ухта, ул. Ветлосяновская д. 6, Болкин В. И.
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024


15

	1
	2
	3
	4
	5

	204
	«Нежилое здание-цех автоматизации», г. Ухта, ул. Моторная, 3. С.А. Кожинов
	0,16
	0,16 куб.м/сут.
	2019-2024

	205
	ООО «Техпромсервис», г. Ухта, ул. Моторная д. 1/9, Станция технического обслуживания
	0,03
	0,03 куб.м/сут.
	2019-2024

	206
	МУ УКС , Спортивный комплекс «Нефтяник» , г. Ухта, ул. Мира д. 3а
	26,98
	26,98 куб.м/сут.
	2020-2024

	207
	ИП Аббасов  В.С.о, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская д. 1
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	208
	Х.П. Свинарева, «Мастерская по ремонту и обслуживанию отечественных и зарубежных автомобилей» г. Ухта, ул. строительная д. 1а, стр. 39
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	209
	ИП Пашаев Ф.А.о., г. Ухта пр. Ленина д. 26а «НТО»
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	210
	Верещагина Т.В. «Здание гаража и мастерские», г. Ухта, ул. 3-я Ветлолсяновская, д. 4
	5
	5 куб.м/сут.
	2019-2024

	211
	МУ «УКС» «Физкультурно-оздоровительный комплекс», г. Ухта, пр. Космонавтов д. 19 б
	55,77
	55,77 куб.м/сут.
	2019-2024

	212
	Милова Л.С. ИЖД, баня, гараж, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 3
	0,3
	1 куб.м/сут.
	2020-2024

	213
	ООО «Квант-К», г. Ухта, ул. Западная д. 10, «Цех сантехнических заготовок № 2, склад теплый, вспомогательный корпус со складом хозяйственного инвентаря»
	5
	5 куб.м/сут.
	2019-2024

	214
	Бондарь А.М., г. Ухта, ул. Парковая д. 3, ИЖД
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	215
	В.И. Канев г. Ухта, ул. Совхозная д. 77 «Холодный склад для фуража»
	1
	1 куб.м/сут.
	2020-2024

	216
	Опанасюк М.М., г. Ухта, ул. Прядунова, д. 3, «Нежилое здание»
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	217
	ИП Аракелян К. А. г. Ухта,  пр. Ленина в районе д. 75
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	218
	Ильяшенко А.В., «Бытовые помещения с сауной в здании «Дом геолог-жилье», г. Ухта, ул. Подгорная, дом 18/2
	0,72
	2 куб.м/сут.
	2018-2024

	219
	Горинов Е.Н., Балок 1 этаж, г.Ухта, Югэрское шоссе
	0,2
	0,2 куб.м/сут.
	2020-2024

	220
	Танасова Е.А., Танасов А.Е., Жилой дом, г. Ухта, ул. Зеленая, д. 31
	0,42
	0,42 куб.м/сут.
	2020-2024

	221
	ООО «Центральная база», Реконструкция склада №11 ( с обустройством автомойки), г. Ухта, ул.Железнодорожная, д.16а
	20
	20 куб.м/сут.
	2020-2024


16

	1
	2
	3
	4
	5

	222
	ФКУ ИК-8 УФСИН России по РК, Реконструкция здания под общежитие на 200 мест, г. Ухта, ул. Транспортная, 16б
	50
	50 куб.м/сут.
	2020-2024

	223
	ООО «Сплав-97», Крытая стоянка легковых автомобилей (промтоварные магазины), г. Ухта, ул. Сенюкова, 2а
	0,74
	0,74 куб.м/сут.
	2020-2024

	224
	ООО «Сплав-97», Торговый центр «Люкс Авто» (кафе, СТО, автомойка, магазин), г. Ухта, ул. Сенюкова, 2а
	12,75
	113 куб.м/сут.
	2020-2024

	225
	Г.М. Геворкян, Нежилое здание для мойки автомобильного транспорта, г. Ухта, ул. Нагорная
	5
	5 куб.м/сут.
	2020-2024

	226
	Администрация МОГО «Ухта», Гостиница, г. Ухта, ул. Первомайская, 26
	25
	25 куб.м/сут.
	2019-2024

	227
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Загородная, д. 22 (Скрипкина Виктория Васильевна и Скрипкин Артем Алексеевич)
	0,1
	0,02 куб.м/ч; 0,5 куб.м/сут.
	2014-2024

	228
	2-этажный производственно-лабораторный корпус и гараж, г. Ухта, ул. Строителей, 9 (ООО «Ростехконтроль»)
	10,31
	макс. х.-б. - 2 куб.м/сут, противопожар. - 25 л/с
	2015-2024

	229
	Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (1 пусковой комплекс согласно проектной документации)
	80
	30 м3/ч
	2014-2024

	230
	Дачный поселок, г. Ухта, Земляничная гора (СНТ «Светлое Будущее»)
	140
	140,0 - общ.
	2014-2024

	231
	42-квартирный жилой дом, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 41 (Куканов Ю.Л.)
	26,33
	61 куб.м/сут.
	2014-2024

	232
	Реконструкция производственно-лабораторного корпуса под гостиницу, г. Ухта, ул. Пушкина, д. 2а, стр. 4 (ООО «На Пушкинской»)
	16,87
	Макс.:В т. 1: для хоз.-пит. нужд - 18 куб.м/сут; для противоп. нужд: 15 л/сек. В т. 2: для хоз.-пит. нужд - 18 куб.м/сут;для противоп. нужд - 20 л/сек.
	2014-2024

	233
	Здание поста электрической централизации, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 71А (ОАО «РЖД», Сосногорская дистанция гражданских сооружений)
	0,09
	1 куб.м/сут.
	2014-2024

	234
	Гараж, г. Ухта, ул. Малая, д. 3 (Мека А.С.)
	0,27
	0,27 куб.м/сут.
	2014-2024

	235
	ИЖД, г. Ухта, УРМЗ, ул. Печорская, 29 (Плаксин А.Н.)
	0,3
	0,3 куб.м/сут.
	2018-2024

	236
	ИЖД, г. Ухта, УРМЗ, ул. Зеленая, 17 (Канев)
	1
	1 куб.м/сут.
	2018-2024


17

	1
	2
	3
	4
	5

	237
	Нежилое здание-склад запчастей и материалов, г. Ухта, УРМЗ, ул. Печорская, 33 (Мельниченко)
	1
	1 куб.м/сут.
	2018-2024

	238
	ИЖД, г. Ухта, ул. Гоголя, 17, кв. 2 (Филиппова А.Ф.)
	1
	1 куб.м/сут.
	2018-2024

	239
	ИЖД, г. Ухта, ул. Интернациональная, 24 (Артеева Л.А.)
	1
	1 куб.м/сут.
	2018-2024

	240
	ООО «Бетиз», Комплексное благоустройство набережной вдоль реки «Чибью» (амфитеатр I-й очереди строительства (кафе)), г. Ухта, наб. Газовиков
	45
	45 куб.м/сут.
	2019-2024

	241
	УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта». «Производственно-складская прирельсовая база». Капитальный ремонт инженерных сетей. г. Ухта, ул. Вуктыльская, д.1, стр.3
	17,25
	17,25 куб.м/сут.
	2019-2024

	242
	ИП Микаелян С.А., Гараж, этаж 1, номера на поэтажном плане 15г,16,17, г. Ухта, ул. Береговая, 5а
	5,3
	5,3 куб.м/сут.
	2019-2024

	243
	Куренков Н.В., Нежилое здание, г. Ухта, ул. Береговая, 9Б
	20
	20 куб.м/сут.
	2019-2024

	244
	Попов А.А., ИЖД, г. Ухта, ул. Береговая, 9а
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	245
	МУ УКС, Строительство водопровода и канализации в составе объекта: «Индивидуальная жилая застройка в пгт. Шудаяг МОГО «Ухта»
	112,5
	112,5 куб.м/сут.
	2019-2024

	246
	Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (2 пусковой комплекс согласно проектной документации)
	130
	30 м3/ч
	2014-2024

	247
	Мамедов М.Г.о., Нестационарный торговый павильон, г. Ухта, ул. Интернациональная, д.74/42
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	248
	ООО «Центральная база»,  Склад №11 (подключение сан.узла и устройство входной группы), г. Ухта, ул.Железнодорожная, д.16а
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	249
	Е.А. Гуреев, Гараж, г. Ухта, ул. Подгорная, д.10 б, гараж № 3а
	1,5
	1,5 куб.м/сут.
	2019-2024

	250
	А.Н. Литвинов, Баня, г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, во дворе д.1
	1,6
	1,6 куб.м/сут.
	2019-2024

	251
	ИЖД, п. Седъю, ул. Центральная, уч. 22 (Савченко В.М.)
	0,12
	1 куб.м/сут.
	2018-2024

	252
	Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (3 пусковой комплекс согласно проектной документации)
	173,3
	30 м3/ч
	2014-2024

	Итого
	
	3 420,04
	
	


18

	1
	2
	3
	4
	5

	Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения

	1
	«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения № 34 в IV мкр. г.Ухты». (ООО «Стройматериалы-к»)
	162
	163 куб.м/сут.
	2014

	2
	Нежилое здание, г. Ухта, ул. Октябрьская, 38а (Опанасюк М.М.)
	0,16
	0,16 куб.м/сут.
	2014

	3
	Магазин «На пригорке», г. Ухта, ул. Октябрьская, 26а (Геворкян В.А.)
	2,15
	2,15 куб.в/сут.
	2014

	4
	Церковь евангельских христиан-баптистов, г. Ухта, ул. Загородная, 10 (РО "МРО церкви «ЕХБ»)
	1,63
	1,63 куб.м/сут.
	2014

	5
	Модульная котельная РК, г. Ухта, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала, VI мкрн. (ФРЖС РК)
	0,5
	6,5 куб.м/сут.
	2014

	6
	72 квартирный жилой дом с обслуживанием на 1 этаже (КЖД № 17) VI мкрн. (ФРЖС РК), г. Ухта
	64,05
	6,5 м3/ч
	2014

	7
	Цех по производству мясных и хлебобулочных изделий, г. Ухта, ул. Станционная, д. 4, стр. 11 (ООО «Норд-Торг»)
	7,79
	20 куб.м/сут.
	2014

	8
	Закусочная, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 24 (Хасаншин Р.А.)
	0,336
	0,336 куб.м/сут.
	2014

	9
	Детские ясли-сад по ул.Куратова в г.Ухте, г. Ухта, ул. Куратова (МУ УКС)
	23,1
	7 м3/ч
	2014

	10
	Торговый павильон за автобусной остановкой, г. Ухта, ул. Интернациональная, 25 (Мамедов А.О.)
	0,032
	0,032 куб.м/сут.
	2014

	11
	Квартира в частном жилом доме, г. Ухта, ул. Рябиновая, 33 кв. 1 (Шель О.К.)
	0,32
	0,32 куб.м/сут.
	2014-2015

	12
	Квартира в частном жилом доме, г. Ухта, ул. Рябиновая, 33 кв. 2 (Княжеченко И.В.)
	0,32
	0,32 куб.м/сут.
	2014-2015

	13
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Рябиновая, 22 (Шевчук В.Д.)
	0,36
	0,36 куб.м/сут.
	2014-2015 

	14
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Рябиновая, 35 (доля собственности - 1/2), (Торочкина Е.И.)
	0,38
	0,38 куб.м/сут.
	2014-2015

	15
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Рябиновая, 35 (доля собственности - 1/2), (Безносиков А.И.)
	0,38
	0,38 куб.м/сут.
	2014-2015

	16
	«Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Геологов, участок № 2). МУ УКС
	37,5
	100 куб.м/сут.
	2014-2015

	17
	«Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Геологов, участок № 5). МУ УКС
	42,6
	100 куб.м/сут.
	2014-2015


18

	1
	2
	3
	4
	5

	18
	«Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 24). МУ УКС
	37,2
	70 куб.м/сут.
	2014-2015

	19
	«Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Молодежная, участок № 4). МУ УКС
	47,7
	80 куб.м/сут.
	2014-2015

	20
	Стоянка на 6 автомобилей, г. Ухта, пер. Интернациональный, 3б, стр. 1. (ООО «Фирма МР»)
	0,05
	1 куб.м/сут.
	2014-2015

	21
	Индивидуальный жилой дом г. Ухта, пер. Интернациональный, д. 10 (Козлов А.С.)
	0,12
	0,12 куб.м/сут.
	2014-2015

	22
	Здание гаража, г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 70А (ГБУ РК «Ухтинский ПНИ»)
	0,12
	0,1 куб.м/ч; 0,5 куб.м/сут.
	2014-2015

	23
	Детские ясли-сад в IV мкрн. г. Ухты (МУ УКС)
	23,1
	6,3 куб.м/ч; 24 куб.м/сут.
	2014-2015

	24
	36-квартирный жилой дом № 2, пгт. Ярега, ул. Белгородская, участок № 1 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» НШУ Яреганефть)
	30
	30 куб.м/сут.
	2014-2015

	25
	18-квартирный жилой дом № 1, пгт. Ярега, ул. Лермонтова, участок № 2 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» НШУ Яреганефть)
	15
	15 куб.м/сут.
	2014-2015

	26
	27-квартирный жилой дом № 3, пгт. Ярега, ул. Мира, участок № 4 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» НШУ Яреганефть)
	22,5
	22,5 куб.м/сут.
	2014-2015

	27
	Промтоварный магазин, г. Ухта, ул. Интернациональная, 44в (Ващак М.М., Петров Е.В.)
	0,032
	1 куб.м/сут.
	2014-2015

	28
	Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Молодежная, участок 6). МУ УКС
	37,5
	40 куб.м/сут.
	2014-2015

	29
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, пер. Интернациональный, 6 (Егорова А.Л.)
	0,42
	0,42 куб.м/сут.
	2014-2015

	30
	Пятиэтажный 60-квартирный жилой дом в г. Ухта, VI квартал Северо-Западной части центрального планировочного района (строительный № 18) (ФРЖС РК)
	42
	2,79 куб.м/ч
	2014-2015

	31
	Административное здание ООО «Газпром трансгаз Ухта» в г.Ухта» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь) (ОАО Ямалгазинвест)
	113,99
	181,67 куб.м/сут.
	2014-2015

	32
	Торговый павильон с автобусной остановкой, Комсомольская площадь (Шкель Э.Г.)
	0,1
	0,1 куб.м/сут.
	2014-2015

	33
	ИЖД, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная 1а (Старенко В.И.)
	0,46
	0,46 куб.м/сут.
	2014-2015

	34
	ИЖД, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная 1б (Минич С.А.)
	0,46
	0,46 куб.м/сут.
	2014-2015


20

	1
	2
	3
	4
	5

	35
	ИЖД, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная 1в (Старенко В.И.)
	0,46
	0,46 куб.м/сут.
	2014-2015

	36
	Торговый павильон с автобусной остановкой, г. Ухта, пр. Ленина, в р-не д. 38 (ООО «Универсал-Сервис»)
	0,032
	0,032 куб.м/сут.
	2014-2015

	37
	Столовая НШУ «Яреганефть», г.Ухта, пгт. Ярега (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»)
	42,55
	42,55 куб.м/сут.
	2014-2015

	38
	Жилой дом, г. Ухта, ул. Гоголя, д. 17б (Барсуков Валерий Васильевич)
	0,6
	0,6  куб.м/сут.
	2014-2015

	39
	Нежилое здание-незаверш. стр-вом 2-этажный инд. ж. дом, г. Ухта, ул. Рябиновая, 5 (Мишин В.Ю.)
	0,21
	куб.м/сут.
	2014-2015

	40
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, пер. Интернациональный, д. 5 (Крутовцов Денис Анатольевич и Крутовцова Евгения Ивановна)
	0,45
	0,45 м3/сут.
	2014-2015

	41
	Жилое помещение / 1 этаж - жилой дом, г. Ухта, пер. Интернациональный, д. 14 (Мушакова Лидия Серафимовна)
	0,12
	0,12 куб.м/сут.
	2014-2015

	42
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, пер. Интернациональный, 11 (Торосян Ю.М.)
	0,225
	1 куб.м/сут.
	2014-2015

	43
	Индивидуальный жилой дом, Республика Коми, г. Ухта, ул. Почтовая, 2 (Николаев Николай Николаевич)
	0,84
	1 куб.м/сут.
	2014-2015

	44
	«Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Молодежная, участок № 1). МУ УКС
	39
	120 куб.м/сут.
	2014-2016

	45
	«Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Молодежная - ул. Геологов, участок № 3). МУ УКС
	33,5
	100 куб.м/сут.
	2014-2016

	46
	Жилой дом, г. Ухта, пер. Интернациональный, 20 (Воробьев Н.М.)
	0,56
	0,56 куб.м/сут.
	2014-2016

	47
	Жилой дом с постройками, г. Ухта, пер. Интернациональный, 16 (Маслова Н.П.)
	0,42
	0,42 куб.м/сут.
	2014-2016

	48
	14-этажный жилой дом в IV мкр. г. Ухты, КЖД № 20 (ООО «Бетиз»)
	96,6
	170 куб.м/сут.
	2014-2016

	49
	Офисное здание - бизнес-инкубатор УГТУ, г. Ухта, ул. Сенюкова, 15 (ФГБОУ ВПО «УГТУ»)
	11,07
	1,3 куб.м/ч; 13 куб.м/сут.
	2014-2016

	50
	Общежитие для молодых семей студентов и сотрудников в студгородке УГТУ, г. Ухта, ул. Сенюкова, 13 (ФГБОУ ВПО «УГТУ»)
	21
	106,7 куб.м/сут.
	2014-2016

	51
	«Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда», г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 26 (МУ УКС)
	28,8
	70 куб.м/сут.
	2014-2016


21

	1
	2
	3
	4
	5

	52
	Гараж № 24, г. Ухта, ул. Интернациональная, 44б, стр. 5 (М.В.Рочева)
	0,25
	1 куб.м/сут.
	2014-2016

	53
	34-квартирный жилой дом № 20, г. Ухта, ул. Печорская (ООО «Лекойл»)
	10
	40 куб.м/сут.
	2014-2016

	54
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта,  ул. Рябиновая д. 15 а (Курилов А. А.)
	0,45
	0,45 куб.м/сут.
	2014-2016

	55
	Торговый павильон, г. Ухта пр. Строителей д. 9 (Чебыкина Александра Александровна)
	1
	1 куб.м/сут.
	2014-2016

	56
	Мелкооптовый склад, (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая») г. Ухта, ул.  Железнодорожная, 2
	1,5
	1,5 куб.м/сут.
	2014-2016

	57
	Торговый павильон, г. Ухта, пр. Ленина, д. 45 (Тарасов О.В.)
	0,06
	0,06 куб.м/сут.
	2014-2016

	58
	ТРК по ул. Заводская, 3 в г. Ухте (ООО «Апис-Плюс»)
	57,58
	57,58 куб.м/сут.
	2014-2016

	59
	Торговый павильон, г. Ухта, пр. Дружбы д. 4 (Марков С. Н.)
	0,3
	0,3 куб.м/сут.
	2014-2016

	60
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул.3-я Нагорная, д.12 (Фраер Э.Р.)
	0,76
	1 куб.м/сут.
	2014-2016

	61
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Гоголя, д. 23а (Горбачева Н.Н. в интересах Юрченко Н.С.)
	0,46
	1 куб.м/сут.
	2014-2016

	62
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Рябиновая, д. 15 (Басов А.М.)
	0,17
	1 куб.м/сут.
	2014-2016

	63
	Молодежный учебно-спортивный центр, г. Ухта,   ул. Семяшкина, д. 8б (Попов А. А.)
	0,54
	0,8 куб.м/ч
	2015-2016

	64
	Продовольственный магазин, нежилые помещения 1001, назначение: нежилое, общая площадь 947,9 кв. м., номера на поэтажном плане: подвал - 1-11; 1 этаж -1-3,5-9,11-16, Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина д. 20/11 (ИП Гольдштейн Галина Даниловна)
	2,69
	куб.м/сут.
	2015-2016

	65
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Рябиновая, 31 (Кореньков Б.И.)
	0,21
	2 куб.м/сут.
	2014-2017

	66
	5-этажный                                3-секционный жилой дом в VI мкр. г. Ухты, г. Ухта, зу расп. в сев.-вост. части кад. кв-ла (ООО «Бетиз»)
	32,72
	87 куб.м/сут. 
	2014-2017

	67
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Рябиновая, з.у. № 11 (А.А.Попов)
	1
	1 куб.м/сут.
	2014-2017

	68
	Индивидуальный жилой дом, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 41 (Куканов Ю.Л.)
	0,84
	2 куб.м/сут.
	2014-2024

	69
	Магазин оптово-розничной торговли прод. товарами, г. Ухта, п. Рабочий, ул. Железнодорожная (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»)
	2
	2 куб.м/сут.
	2014-2017


22

	1
	2
	3
	4
	5

	70
	Жилое здание – незавершенный строительством жилой дом, г. Ухта, пер. Интернациональный, д.7а (Юдин А.М.)
	0,21
	0,21 куб.м/сут.
	2014-2017

	71
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Рябиновая, д. 6,                                                                                                                                                                                  Ануфриев П.В.
	0,63
	0,63  куб.м/сут.
	2014-2017

	72
	Газовая котельная для обслуживания домов № 1 и № 2 в VI мкр. г. Ухта, г. Ухта, зу расп. в сев.-вост. части кад. кв-ла (ООО «Бетиз»)
	2,74
	37,8 куб.м/сут.
	2014-2017

	73
	Жилой дом, г. Ухта, пер.Интернациональный д.9 (Торосян Р.Ю.)
	0,21
	0,21 куб.м/сут.
	2014-2017

	74
	Гараж, г. Ухта, ул. Железнодорожная, 10 (ООО «МИКС»)
	1
	1 куб.м/сут.
	2014-2017

	75
	Плавательный бассейн УГТУ г. Ухта, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 44 (ФГБОУ ВО «УГТУ»)
	39,34
	60,47 куб.м/сут.
	2014-2017

	76
	«Административное здание ОМВД России по г. Ухте», г. Ухта, ул. Интернациональная, 46, ОМВД России по г. Ухте
	1,04
	2,03 куб.м/сут.
	2014-2024

	77
	Торговый павильон, пгт. Ярега, ул. Нефтяников, 2В (Гулиев И.Р.о.)
	0,41
	0,41  куб.м/сут.
	2014-2017

	78
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Проселочная, д.15 (Сидоров Д.А.)
	0,75
	1 куб.м/сут.
	2014-2017

	79
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. 8 Марта, д.16 (Ракус В.С.)
	0,5
	1 куб.м/сут.
	2014-2017

	80
	Белая Лариса Владимировна, индивид. жилой дом, г. Ухта, ул. Зеленая, д. 20
	0,14
	1 куб.м/сут.
	2014-2017

	81
	Гараж, г. Ухта, ул. Зеленая, 12/2 (Молчанов Л.А.)
	0,4
	1 куб.м/сут.
	2014-2017

	82
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Заречная, д. 16, кв. 1 (Прохоров В.В.)
	1,8
	1 куб.м/ч
	2014-2017

	83
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, пер. Октябрьский, д. 8 (Сержанова Е.Л.)
	0,15
	1 куб.м/сут.
	2014-2017

	84
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, пер. Интернациональный, 18 (Федоров В.Т.)
	0,84
	0,84 куб.м/сут.
	2014-2018

	85
	Индивидуальный жилой дом г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 10 (Стригин А.Я.)
	0,29
	0,29 куб.м/сут.
	2014-2018

	86
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 12 (Беляева Светлана Викторовна)
	0,84
	1 куб.м/сут.
	2014-2018

	87
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 14 (Хайрулина Разия Фатхурахмановна)
	0,42
	0,42 куб.м/сут.
	2014-2018


23

	1
	2
	3
	4
	5

	88
	Реконструкция нежилого здания - радиоузел, г. Ухта, ул. Октябрьская, 21 а (ООО «Стимул»)
	4,46
	13 куб.м/сут.
	2014-2018

	89
	ТРЦ по пр. Ленина, 48 в г. Ухта, (ООО «Ухтинский городской рынок»)
	4,58
	Макс.:для хоз.-питьевых и хоз.-бытовых нужд: 65 куб.м/сут.; для противопожарных нужд: 20 л/сек.
	2017-2018

	90
	Жилой дом, г. Ухта, ул. Загородная, 9 (Лончинский Павел Дмитриевич)
	1,25
	1,25 куб.м/сут.
	2018

	91
	Строительство малоэтажного жилого дома в пгт Ярега, участок №3, пгт. Ярега, ул. Лермонтова, 3 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»)
	19,8
	30 куб.м/сут.
	2016-2018

	92
	Развлекательный комплекс, г. Ухта, ул. Строительная, 2б (ООО «Апис-Плюс»)
	12,1
	16,9 куб.м/сут.
	2016-2018

	93
	Котельная, г. Ухта, ул. Заводская, 3 (ООО «Апис-Плюс»)
	23,5
	23,5 куб.м/сут.
	2016-2018

	94
	Склад-оборудования, г. Ухта, ул. Озерная, 11 (Завальнева Л.К.)
	0,1
	1 куб.м/сут.
	2017-2018

	95
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Зеленая, 18 (Рамазанова Г.Т.)
	0,84
	1 куб.м/сут.
	2017-2018

	96
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Рябиновая, 10 (Король А.В.)
	0,12
	1 куб.м/сут.
	2017-2018

	97
	Строительство малоэтажного жилого дома в пгт. Ярега, участок №5, пгт. Ярега, ул. Советская, 21а (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»)
	33,6
	33,6 куб.м/сут.
	2017-2018

	98
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. 8-го Марта, 17 (Рамазанов Т.А.)
	1
	1 куб.м/сут.
	2017-2018

	99
	Нежилое здание, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 12 (Куканов Ю.Л.)
	0,79
	1 куб.м/сут.
	2017-2018

	100
	Нежилое здание автомобильного транспорта, г. Ухта, ул. Интернациональная, 50а (Опанасюк М.М.)
	0,9
	20 куб.м/сут.
	2017-2018

	101
	Многоквартирный жилой дом в пгт. Ярега, участок №6, пгт. Ярега, ул. Пушкина, 2а (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») 
	19,8
	22,8 куб.м/сут.
	2017-2018

	102
	Нестационарный торговый объект «Павильон», г. Ухта,  ул. Сенюкова, д. 7 (ИП Маммедов Первин Салим Оглы)
	0,11
	1 куб.м/сут.
	2016-2018

	103
	Здание склада, г. Ухта, ул. Пионерская, 12 (Евсевьев Д.В., Марков С.Н.)
	0,1
	0,1 куб.м/сут.
	2018

	104
	Индивидуальный жилой дом, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 20а (Сухова А.П. в интересах Кошкура О.Н.)
	0,5
	1 куб.м/сут.
	2018

	105
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Зеленая, д. 28 (Меджитов В.В.) 
	0,21
	1 куб.м/сут.
	2018


24

	1
	2
	3
	4
	5

	106
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Интернациональная, 28 (Червяков А.А., Червякова Т.В.)
	0,5
	1 куб.м/сут.
	2014-2018

	107
	ИЖД, г. Ухта, ул. Гоголя, 15 (Индюков В.Е.)
	0,1
	0,1 куб.м/сут.
	2016-2018

	108
	Торговый павильон - кафе, г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 26 (Аракелян Р.Г.)
	0,9
	0,9 куб.м/сут.
	2016-2018

	109
	Холодный склад, г. Ухта, ул. Нагорная, 5 (Байдаров В.В.)
	0,15
	20 куб.м/сут.
	2017-2018

	110
	Гараж, г. Ухта, пер. Кирпичный, 6а (Денисов А.В.)
	0,15
	1 куб.м/сут.
	2016-2018

	111
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, пер. Интернациональный, д. 15 (Жуйко В.П.)
	1
	1 куб.м/сут.
	2018

	112
	Здание Коми филиала ФГБУ «Главрыбвод», г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 14а (ФГБУ «Главрыбвод»)
	0,2
	1 куб.м/сут.
	2016-2018

	113
	Гостевой дом, г. Ухта, ул. Загородная, 11 (Лончинская И.Л.)
	2,8
	2,8 куб.м/сут.
	2018

	114
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Рябиновая, д. 16 (Сивкова Н.Л.)
	0,42
	1 куб.м/сут.
	2016-2018

	115
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, пер. Интернациональный, д. 19а (Соколова Т.И.)
	0,25
	0,25 куб.м/сут.
	2016-2018

	116
	НТО «Павильон бытовой химии», г. Ухта, пр-т Космонавтов, 7а (В.Д. Терещенко)
	0,05
	0,05 куб.м/сут.
	2018

	117
	Клуб, г. Ухта, п. Югэр, ул. Совхозная, 4б (Матюшев)
	0,1
	5 куб.м/сут.
	2018-2019

	118
	Реконструкция здания офиса ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», г. Ухта, ул. Октябрьская, 11 (ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»)
	5,9
	5,90 куб.м/сут.
	2019

	119
	«Супермаркет «Горка», г. Ухта, Набережная Газовиков (ИП Диктович Анна Ростиславовна)
	35,75
	80 куб.м/сут.
	2018-2019

	120
	Кафе на 48 мест по ул. Железнодорожная, д. 10, объект № 2 в г. Ухте (ООО «МИКС»)
	4,7
	10,10 куб.м/сут.
	2018-2019

	121
	НТО-павильон с автобусной остановкой, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 29 (ИП Воробьева Е.Г.)
	0,03
	1  куб.м/сут.
	2017-2019

	122
	Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже, IV мкр., КЖД-35 (ООО «Бетиз»)
	87,95
	87,95 куб.м/сут.
	2015-2019

	123
	Стрекозин В.В., Мини-отель, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 24д
	1,15
	1,15 куб.м/сут.
	2019

	124
	Местная православная религиозная организация прихода храма Святителя Николая пгт. Водный Ухтинского района Республики Коми, Здание Храма, пгт. Водный, ул. Октябрьская, д. 1
	0,16
	0,16 куб.м/сут.
	2018-2019


25

	1
	2
	3
	4
	5

	125
	Маммедов П.С.о., Кафе, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 7
	0,45
	0,45 куб.м/сут.
	2019

	126
	ПАО «Т плюс», Котельная, г. Ухта, пгт. Дальний, ул. Авиационная, д.4а
	79
	79 куб.м/сут.
	2017-2019

	127
	Ерофеев Александр Федорович, Свинарник, г. Ухта, ул. Совхозная, в районе бывшей котельной 
	0,18
	10 куб.м/сут.
	2019

	128
	Местная православная религиозная организация прихода храма Святителя Николая пгт. Водный Ухтинского района Республики Коми, Жилой одноэтажный дом с мансардой, пгт. Водный, ул. Октябрьская, д. 1
	0,75
	1 куб.м/сут.
	2015-2019

	129
	Старовойтова К.Д. Старовойтова Е.О. Селюнина Д.П., ИЖД, г. Ухта,                                                                 пер. Интернациональный, д. 22
	0,63
	0,63 куб.м/сут.
	2019

	130
	Симонян К.А., ИЖД, г. Ухта, ул. Ветлосяновская д. 3
	1,05
	1,05 куб.м/сут.
	2019

	131
	Фатахова А.В., Торговый павильон, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 30
	0,09
	1 куб.м/сут.
	2019

	132
	Айвазян Н.М., ИЖД, г. Ухта, пер. Интернациональный д. 30
	1,05
	1,05 куб.м/сут.
	2019

	133
	Отрышко В.Н., ИЖД, г. Ухта, ул. 3-я Нагорная, д. 14
	0,63
	0,63 куб.м/сут.
	2019

	134
	Фатахова А.В., Торговый павильон, г. Ухта, пр-т Ленина, д. 28
	0,09
	1 куб.м/сут.
	2019

	135
	Сидельникова Е.А., Трошева Л.А., Трошев С.А., Трошев В.А., Гараж, г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 44б, стр. 5, № 21
	0,03
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	136
	Шагако А.В., Здание АБК, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 18
	0,33
	0,33 куб.м/сут.
	2019-2024

	137
	ООО ПСК «Гестия», Блок-бокс № 1 ОКА-25 и Блок-бокс № 1 ОКА-25, г. Ухта, пер. Интернациональный, д. 1
	0,93
	0,93 куб.м/сут.
	2014-2024

	138
	Нефтешахтное производство - нефтешахта №1, Ярега, ООО «Лукойл-Коми»
	100,78
	100,78
	2019-2024

	139
	ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (участок №7), «Многоквартирный жилой дом в пгт. Ярега», участок № 7
	19,8
	21,3
	2018-2024

	140
	ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (участок №8), Многоквартирный жилой дом в пгт. Ярега, участок № 8, пгт. Ярега, ул. Советкая, д. 11
	19,8
	21,3
	2018-2024

	141
	Милова Л.С., Жилой дом, баня, гараж, г. Ухта, пер. Октябрьский, 3
	0,3
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	142
	ООО «ГАС+», Нежилое здание с пристройкой, г. Ухта, ул. Тихоновича, 4
	3,55
	3,55 куб.м/сут.
	2019-2024

	143
	Старенко Л.В., Офис, г. Ухта, Наб. Нефтяников, 12а
	0,45
	0,45 куб.м/сут.
	2020-2024


26

	1
	2
	3
	4
	5

	144
	Иманов А.Э.о, НТО, г. Ухта, мкрн. УРМЗ, ул. Печорская, 33
	0,49
	0,49 куб.м/сут.
	2020-2024

	145
	Орлова Е.В. В интересах Кузьминых О.М. по доверенности, Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. 8-е Марта, д. 7
	1
	1 куб.м/сут.
	2014-2024

	146
	Сайдашева Е.Н., Склад строительных материалов, г. Ухта, ул. Западная, 5а
	0,05
	0,05 куб.м/сут.
	2020-2024

	147
	Суханов А.В., СТО, г. Ухта, ул. Интернациональная, 64б
	0,03
	20 куб.м/сут.
	2020-2024

	148
	Хаменева О.В., нежилое помещение-вахта, г. Ухта, ул. Проселочная, д.29, объект №1
	1
	1 куб.м/сут.
	2020-2024

	149
	Отведение поверхностных сточных вод с территории АБК, АО «Транснефть-Север», г. Ухта, Зерюнова, 2/1
	23,1
	23,1 куб.м/сут.
	2014-2024

	150
	Производственная база, ООО «Вамоз», г. Ухта, ул. Западная, 4
	4,4
	4,4 куб.м/сут.
	2014-2024

	151
	Производственная база, здание АБК, ООО «Вамоз», г. Ухта, ул. Западная, 14
	6,07
	6,5 куб.м/сут.
	2014-2024

	152
	ИП Тунян М.А., Кафе Шашлык Хаус, г. Ухта, ул. Западная д. 14 стр. 4
	4,94
	4,94 куб.м/сут.
	2014-2024

	153
	ООО «Союз-Плюс», Нежилое здание, г. Ухта, ул. Западная д. 10
	1,1
	1,1 куб.м/сут.
	2014-2024

	154
	ООО «Строитель», «Нежилое здание – база», расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Западная д. 8
	5
	5 куб.м/сут.
	2014-2024

	155
	ООО «Гестия», «Производственная база», расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Западная д. 8
	1,3
	1,3 куб.м/сут.
	2014-2024

	156
	РКУЗ РК РМЦ «Резерв», Мед.склад, г. Ухта, ул. Социалистическая, 2
	2
	2 куб.м/сут.
	2014-2024

	157
	ПАО «Ростелеком», г. Ухта, ул. Социалистическая, 4
	0,64
	0,64 куб.м/сут.
	2014-2024

	158
	Административно-бытовое здание, ООО «Човский производственный участок», г. Ухта, Бельгоп, 2-я Индустриальная
	2
	2 куб.м/сут.
	2014-2024

	159
	В.В. Байдаров, Здание административно-бытового корпуса, пгт. Ярега, ул. Шахтинская, д. 7, стр. 6, объект 10
	3,78
	3,78 куб.м/сут.
	2014-2024

	160
	ПФ «Вуктылгеолфизика» ООО «Газпром георесурс», Административно-бытовой комплекс и административно-бытовой корпус, г. Ухта, мкрн. Озерный, ул. Моторная, 7а
	1,7
	1,7 куб.м/сут.
	2014-2024

	161
	Маслобоев М.А., г. Ухта, ул. Западная д. 24 Цех по ремонту мебели
	0,25
	0,25 куб.м/сут.
	2014-2024


27

	1
	2
	3
	4
	5

	162
	ИЖД, г. Ухта, ул. Рябиновая,  д. 27а, Обрезков П.Б.
	0,25
	0,25 куб.м/сут.
	2014-2024

	163
	ИЖД, г. Ухта, ул. Проселочная  д. 13, Фещенко А.Л.
	0,4
	0,4 куб.м/сут.
	2014-2024

	164
	ООО «Дак–Сервис», Автомойка, г. Ухта, ул. Сенюкова д. 4
	1,55
	5 куб.м/сут.
	2019-2024

	165
	ООО «Газпром трансгаз Ухта», Капитальный ремонт существующей системы ливневой канализации УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта» (инв.№2003125 ООО «Газпром трансгаз Ухта»), «Производственно-складская прирельсовая база», г. Ухта, п. Озерный, ул. Вуктыльская, д.1 стр.3
	139,42
	249 куб.м/сут.
	2019-2024

	166
	ФОК в пгт. Ярега (ООО ПСУ «НефтеХимМонтаж»)
	62,01
	62,01 куб.м/сут.
	2018-2024

	167
	Головина Е.Ю., Нежилое здание под магазин, г. Ухта, ул. Авиационная, 27
	2
	2,25 куб.м/сут.
	2017-2024

	168
	ИЖД, г. Ухта, ул. Рябиновая д. 4, Пименова М. В
	1,5
	1,5 куб.м/сут.
	2017-2024

	169
	ООО «Север-Строй», Торгово-офисное здание по наб. Газовиков в г. Ухта, наб. Газовиков
	10,5
	10,5 куб.м/сут.
	2017-2024

	170
	Торговый павильон, Маммедов Первин Салим оглы, г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина район  д. №7
	0,05
	0,05 куб.м/сут.
	2019-2024

	171
	ИЖД, Роговой В.Н., г. Ухта, жилой район «Нагорный» участок № 88
	0,63
	0,63 куб.м/сут.
	2017-2024

	172
	Артеев В.Г., Нежилое здание - склад АТХ, г. Ухта, Железнодорожная 48
	0,04
	0,04 куб.м/сут.
	2015-2024

	173
	Продовольственный магазин, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Тимирязева д 7, Гайнутдинов А. В.
	0,05
	1 куб.м/сут.
	2018-2024

	174
	ИЖД, г. Ухта, ул. Ветлосяновская д. 6, Болкин В.И.
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	175
	«Нежилое здание-цех автоматизации» г. Ухта, ул. Моторная, 3. С.А. Кожинов
	0,16
	0,16 куб.м/сут.
	2019-2024

	176
	Жилой дом, г. Ухта, ул. Рябиновая, д. 29 (Р.А.Федосеев и Е.Ф.Федосеева)
	0,84
	0,84 куб.м/сут.
	2014-2024

	177
	ИЖД, г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 38 (Воробьев В.А.)
	0,84
	1 куб.м/сут.
	2014-2024

	178
	МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского», Центр развития детей и юношества, г. Ухта ул. Пушкина д. 25
	5,16
	5,16 куб.м/сут.
	2019-2024

	179
	МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского», Нежилое здание-станция юных натуралистов, г. Ухта, ул. Пушкина д. 25б
	2,35
	2,35 куб.м/сут.
	2019-2024


28

	1
	2
	3
	4
	5

	180
	МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского», Уличный туалет, г. Ухта, ул. Пушкина д. 25д              
	3,15
	3,15 куб.м/сут.
	2019-2024

	181
	МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского», Здание летнего кафе, г. Ухта, ул. Пушкина д. 25, г. Ухта, ул. Пушкина д. 25              
	0,087
	0,087 куб.м/сут.
	2020-2024

	182
	МПРО Приход храма Святителя Николая, храм Святителя Николая, г. Ухта, ул. Заречная д. 22 
	2,03
	2,03 куб.м/сут.
	2019-2024

	183
	ООО «Техпромсервис», г. Ухта, ул. Моторная д. 1/9, Станция технического обслуживания
	0,03
	0,03 куб.м/сут.
	2019-2024

	184
	МУ УКС, Спортивный комплекс «Нефтяник», г. Ухта, ул. Мира д. 3а
	24,98
	24,98 куб.м/сут.
	2020-2024

	185
	ИП Аббасов В.С.о, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская д. 1
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	186
	Х.П. Свинарева «Мастерская по ремонту и обслуживанию отечественных и зарубежных автомобилей» г. Ухта, ул. Строительная д. 1а, стр. 39
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	187
	ИП Пашаев Ф.А. о. ,г. Ухта пр. Ленина д. 26а «НТО»
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	188
	Верещагина Т.В., «Здание гаража и мастерские», г. Ухта, ул. 3-я Ветлолсяновская д. 4
	5
	5 куб.м/сут.
	2019-2024

	189
	МУ «УКС», «Физкультурно-оздоровительный комплекс», г. Ухта, пр. Космонавтов д. 19 б
	38,62
	38,62 куб.м/сут.
	2019-2024

	190
	ООО «Квант-К», г. Ухта, ул. Западная д. 10, «Цех сантехнических заготовок № 2, склад теплый, вспомогательный корпус со складом хозяйственного инвентаря»
	5
	5 куб.м/сут.
	2019-2024

	191
	Бондарь А.М., г. Ухта, ул. Парковая д. 3, ИЖД
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	192
	В.И. Канев, г. Ухта, ул. Совхозная д. 77, «Холодный склад для фуража»
	1
	1 куб.м/сут.
	2020-2024

	193
	Опанасюк М.М., г. Ухта, ул. Прядунова, д. 3 «Нежилое здание»
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	194
	ИП Аракелян К.А., г. Ухта, пр. Ленина в районе д. 75
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	195
	Ильяшенко А.В., «Бытовые помещения с сауной в здании «Дом геолог-жилье», г. Ухта, ул. Подгорная, дом 18/2 
	0,72
	2 куб.м/сут.
	2019-2024

	196
	Горинов Е.Н., Балок 1 этаж, г. Ухта, Югэрское шоссе
	0,2
	0,2 куб.м/сут.
	2020-2024

	197
	ООО «Центральная база», Реконструкция склада №11 ( с обустройством автомойки), г. Ухта, ул. Железнодорожная, д.16а
	20
	20 куб.м/сут.
	2019-2024


29

	1
	2
	3
	4
	5

	198
	ФКУ ИК-8 УФСИН России по РК, Реконструкция здания под общежитие на 200 мест, г. Ухта, ул. Транспортная, 16б
	50
	50 куб.м/сут.
	2019-2024

	199
	ООО «Сплав-97», Крытая стоянка легковых автомобилей (промтоварные магазины), г. Ухта, ул. Сенюкова, 2а
	0,74
	0,74 куб.м/сут.
	2019-2024

	200
	ООО «Сплав-97», Торговый центр «Люкс Авто» (кафе, СТО, автомойка, магазин), г. Ухта, ул. Сенюкова, 2а
	12,75
	113 куб.м/сут.
	2019-2024

	201
	Г.М. Геворкян, Нежилое здание для мойки автомобильного транспорта, г. Ухта, ул. Нагорная
	5
	5 куб.м/сут.
	2020-2024

	202
	Администрация МОГО «Ухта», Гостиница, г. Ухта, ул. Первомайская, 26
	25
	25 куб.м/сут.
	2019-2024

	203
	ООО «Бетиз», Комплексное благоустройство набережной вдоль реки «Чибью» (амфитеатр I-й очереди строительства (кафе)), г. Ухта, наб. Газовиков
	45
	45 куб.м/сут.
	2019-2024

	204
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Загородная, д. 22 (Скрипкина Виктория Васильевна и Скрипкин Артем Алексеевич)
	0,1
	0,5 куб.м/сут.
	2014-2024

	205
	2-этажный производственно-лабораторный корпус и гараж, г. Ухта, ул. Строителей, 9 (ООО «Ростехконтроль»)
	1,31
	2 куб.м/сут.
	2015-2024 

	206
	Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (1 пусковой комплекс согласно проектной документации)
	67,31
	236,6 куб.м/сут.
	2014-2024

	207
	Гараж, г. Ухта, ул. Малая, д. 3 (Мека А.С.)
	0,27
	0,27 куб.м/сут.
	2014-2024

	208
	ИЖД, г. Ухта, УРМЗ, ул. Печорская, 29 (Плаксин А.Н.)
	0,3
	0,3 куб.м/сут.
	2018-2024

	209
	ИЖД, г. Ухта, УРМЗ, ул. Зеленая, 17 (Канев)
	1
	1 куб.м/сут.
	2018-2024

	210
	Нежилое здание-склад запчастей и материалов, г. Ухта, УРМЗ, ул. Печорская, 33 (Мельниченко)
	1
	1 куб.м/сут.
	2018-2024

	211
	ИЖД, г. Ухта, ул. Гоголя, 17, кв. 2 (Филиппова А.Ф.)
	1
	1 куб.м/сут.
	2018-2024

	212
	ИЖД, г. Ухта, ул. Интернациональная, 24 (Артеева Л.А.)
	1
	1 куб.м/сут.
	2018-2024

	213
	МУ УКС, Строительство  водопровода  и  канализации в составе объекта: «Индивидуальная жилая застройка в пгт. Шудаяг МОГО «Ухта»
	112,5
	112,5 куб.м/сут.
	2019-2024

	214
	ИП Микаелян С.А., Гараж, этаж 1, номера на поэтажном плане 15г,16,17, г. Ухта, ул. Береговая, 5а
	5,3
	5,3 куб.м/сут.
	2019-2024


30

	1
	2
	3
	4
	5

	215
	Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (2 пусковой комплекс согласно проектной документации)
	67,31
	236,6 куб.м/сут.
	2014-2024

	216
	ООО «Газпром трансгаз Ухта», Спортивно-культурный комплекс в г. Ухта,  набережная Газовиков, земельный участок 10/1Г
	225
	225 куб.м/сут.
	2019-2024

	217
	42-квартирный жилой дом, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 41 (Куканов Ю.Л.)
	26,33
	61 куб.м/сут.
	2014-2024

	218
	Реконструкция производственно-лабораторного корпуса под гостиницу, г. Ухта, ул. Пушкина, д. 2а, стр. 4 (ООО «На Пушкинской»)
	16,87
	В т. 1: для хоз.-пит. нужд - 18 куб.м/сут; в т. 2: для хоз.-пит. нужд - 18 куб.м/сут.
	2014-2024

	219
	Куренков Н.В., Нежилое здание, г. Ухта, ул. Береговая, 9Б
	20
	20 куб.м/сут.
	2019-2024

	220
	Попов А.А., ИЖД, г. Ухта, ул. Береговая, 9а
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	221
	Мамедов М.Г.о., Нестационарный торговый павильон, г. Ухта, ул. Интернациональная, д.74/42
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	222
	ООО «Центральная база»,  Склад №11 (подключение сан.узла и устройство входной группы), г. Ухта, ул.Железнодорожная, д.16а
	1
	1 куб.м/сут.
	2019-2024

	223
	Е.А. Гуреев, Гараж, г. Ухта, ул. Подгорная, д.10 б, гараж № 3а
	1,5
	1,5 куб.м/сут.
	2019-2024

	224
	А.Н. Литвинов, Баня, г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, во дворе д.1
	1,6
	1,6 куб.м/сут.
	2019-2024

	225
	Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (3 пусковой комплекс согласно проектной документации)
	67,31
	236,6 куб.м/сут.
	2014-2024

	226
	Частный жилой дом, г. Ухта, ул. Снежная, д. 37 (Болотов А.Е., Болотова А.Н.)
	0,9
	3 куб.м/сут.
	2014-2024

	227
	Индивидуальный жилой дом, г. Ухта, ул. Рябиновая, д. 10 (Канева О.Г.)
	0,84
	1 куб.м/сут.
	2014-2024

	228
	Спортзал, мастерские, г. Ухта, ул. Загородная, 34а, строен. 1,2 (ФГБОУ ВО «УГТУ»)
	3
	3 куб.м/сут.
	2018-2024

	229
	Нежилое здание-продовольственный магазин, г. Ухта, ул. Строителей, 6 (Агроторг)
	1
	1 куб.м/сут.
	2018-2024

	230
	Участок по производству извести «УПИ», г. Ухта, Бельгоп, в районе ул. 2-я Индустриальная, ул. Промышленная (ООО «УЗСМ»)
	249
	249 куб.м/сут.
	2018-2024

	231
	ИЖД, п. Седъю, ул. Центральная, уч. 22 (Савченко В.М.)
	0,12
	1 куб.м/сут.
	2018-2024

	232
	Куренков Н.В., Гараж, кафе, автомойка, г. Ухта, ул. Загородная, 32а
	2,7
	2,7 куб.м/сут.
	2020-2024


31

	1
	2
	3
	4
	5

	233
	Администрация МОГО «Ухта», Объекты № 1, 2, 3,  г. Ухта, ул. Интернациональная, 42б
	2,24
	2,24 куб.м/сут.
	2020-2024

	Итого
	
	3 063,66
	
	


».
1.5. Пункт 8.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«8.2. Финансовые:

- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения.».
1.6. Пункт 9 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«9. Основные направления развития системы водоснабжения и водоотведения МУП «Ухтаводоканал»:

	№ п/п
	Мероприятия
	Существующая проблема и достигаемый эффект

	1
	2
	3

	Водоснабжение

	1
	Проектирование, строительство и реконструкция магистральных водоводов системы водоснабжения
	Проблемы:

- недостаточный объем воды во вновь застраиваемых V-м, VI-м и VII-м микрорайонах города;

- существующие водоводы с большим сроком эксплуатации;

- аварийность трубопроводов за счет коррозии

	
	
	Достигаемый эффект:

- сокращение утечек холодной воды в сетях;

- снижение себестоимости единицы продукции;

- повышение надежности системы водоснабжения;

- улучшение качества питьевой воды в связи с отсутствием коррозии полиэтиленовых труб

	2
	Строительство наружных сетей водопровода по объекту «Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ) с инженерными сетями»
	Проблемы:

- отсутствие централизованных систем водоснабжения на выделенном земельном участке под коттеджную застройку

	
	
	Достигаемый эффект:

- обеспечение возможности подключения вновь строящихся объектов, снижение сроков освоения земельных участков

	Водоотведение

	1
	Строительство объекта «Канализационный коллектор вдоль объездной дороги в г. Ухте»
	Проблемы:

- сброс в реку Ухта недостаточно очищенных сточных вод

	
	
	Достигаемый эффект:

- исключение сброса ненормативно очищенных сточных вод в водный объект, снижение затрат на содержание объекта и сокращение персонала


32

	1
	2
	3

	2
	Окончание строительства объекта «КНС «Вокзальная», ул. Заречная, 35а»
	Проблемы:

- сброс в реку Ухта недостаточно очищенных сточных вод



	
	
	Достигаемый эффект:

- исключение сброса ненормативно очищенных сточных вод в водный объект, снижение затрат на содержание объекта и сокращение персонала

	3
	Строительство наружных сетей канализации по объекту «Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями"
	Проблемы:

- отсутствие централизованных систем водоотведения на выделенном земельном участке под коттеджную застройку

	
	
	Достигаемый эффект:

- обеспечение возможности подключения вновь строящихся объектов, снижение сроков освоения земельных участков

	4
	Корректив рабочего проекта с разработкой проектно-сметной документации и строительство объекта "Самотечный коллектор от канализационной насосной станции "Тиман" в г. Ухте"
	Проблемы:

- 100% износ напорного коллектора от КНС "Тиман";

- труднодоступность для устранения аварийных ситуаций на напорном коллекторе

	
	
	Достигаемый эффект:

Консервация КНС "Тиман" позволит:

- исключить расходы на ее содержание,

- снизить аварийность на сетях канализации


».

33

1.7. Пункт 10 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«10. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов с 2014 по 2024 годы

10.1. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов с 2014 по 2024 годы:

- строительство объекта: «Водовод среднего давления Ду = 400 мм вдоль объездной дороги», участок протяженностью 1094 м;

- строительство объекта: «Водовод низкого давления Ду = 500 мм вдоль объездной дороги», участок протяженностью 1094 м;

- строительство объекта «Магистральный водовод Ду = 600 мм от камеры по ул. Школьной, 1а до камеры у дома № 14 по пр. Зерюнова протяженностью 4,6 км»;

- строительство наружных сетей водопровода по объекту «Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ) с инженерными сетями».

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются в инвестиционной программе и утверждаются органом регулирования (Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми).

34
Плановые значения показателей надежности, качества

и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения плановых показателей на период срока действия инвестиционной программы

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I
	Показатели качества воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	15,04
	15,00
	14,8

	14,6

	14,4

	14,3

	14,0

	13,0

	12,0

	11,0

	10,0



35

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.1
	количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям
	ед.
	1000
	1200
	1200

	1200

	1200

	1200

	1200

	1200

	1100

	1000

	900


	1.2
	общее количество отобранных проб/количество определяемых в пробах анализов 
	ед.
	6650/

18000
	8000/
18800
	8100 /
17577
	8200 /
18785
	8300 /
19589
	8400 /
18566
	8400 /
18688
	8400 /
19000
	8400 /
19000
	8400 /
19000
	8400 /
19000

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	19,99
	19,00
	18,6

	18,3

	17,9

	17,6

	17,6

	16,5

	15,5

	14,5

	13,5



36

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2.1
	количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям
	ед.
	950
	950
	900

	850

	800

	750

	700

	650

	600

	550

	500


	2.2
	общее количество отобранных проб
	ед.
	4752
	5000
	5100

	5200

	5300

	5400

	5500

	6000

	6500

	7000

	7500


	II
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км
	0,69
	0,65
	0,64
	0,53
	0,59
	0,51
	0,52
	0,52
	0,51
	0,49
	0,47


37

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.1
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов), в том числе перерывы в подаче электроснабжения
	ед.
	254
	240
	240
	235
	225
	210
	200
	200
	195
	190
	185

	1.2
	протяженность водопроводной сети
	км
	368,00


	368,00


	371,81
	374,91
	382,79
	382,79
	383,1
	383,2
	383,3
	383,4
	392,0

	III
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
	%
	17,72
	17,72
	14,30
	14,30
	14,30
	14,20
	14,10
	13,90
	13,60
	13,40
	13,20

	1.1
	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть 
	тыс. куб.м
	12828,43
	12370,75
	12275,86
	12068,96
	12000,00
	12000,00
	12000,00
	12000,00
	12000,00
	12000,00
	12000,00

	1.2
	объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке 
	тыс. куб.м
	2273,79
	2192,10
	1755,45
	1725,86
	1716,00
	1704,00
	1692,00
	1668,00
	1632,00
	1608,00
	1584,00


39

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 
	кВт*ч/тыс. куб.м
	432,73
	376,54
	372,07
	372,07
	372,07
	371,00
	370,00
	368,00
	366,00
	365,00
	363,33

	2.1
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды 
	кВт*ч
	1465079,00
	1422407,00
	1400000,00
	1380000,00
	1350000,00
	1350000,00
	1350000,00
	1350000,00
	1350000,00
	1350000,00
	1350000,00

	2.2
	общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка 
	тыс. куб.м
	3385,63
	3777,54
	3762,73
	3708,98
	3628,35
	3638,81
	3648,65
	3668,47
	3688,52
	3700,00
	3715,63


10.2. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов с 2014 по 2024 годы:

- строительство канализационного коллектора вдоль объездной дороги в г. Ухте;

- окончание строительства объекта «КНС «Вокзальная», ул. Заречная, 35а»;

- строительство наружных сетей канализации по объекту «Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ) с инженерными сетями»;

- корректив рабочего проекта с разработкой проектно-сметной документации и строительство объекта «Самотечный коллектор от канализационной насосной станции «Тиман» в г. Ухте».

Финансовые  потребности  на  реализацию  мероприятий  инвестиционной  программы  определяются  в  инвестиционной 
40

программе и утверждаются органом регулирования (Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми).
Плановые значения показателей надежности, качества

и энергетической эффективности объектов водоотведения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения плановых показателей на период срока действия инвестиционной программы

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	I
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения
	ед./км
	6,41


	5,62


	4,99


	4,6
	4,74


	5,26


	5,16


	5,09


	4,99


	4,92


	4,75



	1.1
	количество аварий и засоров на канализационных сетях
	ед.
	1775
	1572
	1403
	1299
	1371
	1521
	1500
	1480
	1450
	1430
	1400

	1.2
	протяженность канализационных сетей
	км
	277,00
	279,78
	281,32
	282,15
	289,07
	289,38
	290,4
	290,5
	290,6
	290,7
	294,5

	II
	Показатели очистки сточных вод
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


41

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	объем сточных вод, не подвергшихся очистке
	тыс. куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 
	тыс. куб.м
	11969,71
	11886,49
	11650,00
	11600,00
	11550,00
	11550,00
	11550,00
	11550,00
	11550,00
	11550,00
	11550,00

	2
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


42

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2.1
	объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке
	тыс. куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	тыс. куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения
	%
	25,00


	25,00


	23,00


	22,00


	21,00


	20,00


	19,00


	18,00


	17,00


	16,00


	15,00


	3.1
	количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
	ед.
	950
	1000


	920


	880


	800


	750


	700


	650

	600


	550

	500



43

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3.2
	общее количество проб сточных вод/ количество определяемых в пробах анализов
	ед.
	3950/
4000
	4000/
4152
	4000/
5708
	4000/
6100
	4000/
6200
	4000/
6300
	4000/
6400
	4000/
6500
	4000/
6500
	4000/
6500
	4000/
6500

	4
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
	ед.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	общее количество проб сточных вод
	ед.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	III
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


43

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 
	кВт*ч/тыс. куб.м
	1196,33
	1196,35
	1150,00
	1125,00
	1100,00
	1098,00
	1096,00
	1095,00
	1094,00
	1091,00
	1090,00

	1.1
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод 
	кВт*ч
	2347175
	2256899
	2035000
	2024000
	2013000
	2000000
	2000000
	2000000
	2000000
	2000000
	2000000

	1.2
	общий объем сточных вод, подвергающихся очистке 
	тыс. куб.м
	1961,98
	1886,49
	1769,56
	1799,11
	1830,00
	1821,49
	1824,80
	1826,48
	1828,15
	1833,18
	1834,86

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 
	кВт*ч/тыс. куб.м
	287,66
	277,64
	275,00
	275,00
	275,00
	271,90
	271,90
	260,00
	260,00
	260,00
	260,00


45

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2.1
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод 
	кВт*ч
	3443219
	3300200
	3162500
	3148750
	3135000
	3100000
	3100000
	3000000
	3000000
	3000000
	3000000

	2.2
	общий объем транспортируемых сточных вод 
	тыс. куб.м
	11969,71
	11886,49
	11650,00
	11600,00
	11550,00
	11550,00
	11550,00
	11550,00
	11550,00
	11550,00
	11550,00


».

1.8. Пункт 11 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«11. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в системах централизованного водоснабжения на территории МОГО «Ухта» на 2020-2026 годы, План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных микроорганизмов на 2020-2027 годы, План мероприятий по охране окружающей среды МУП «Ухтаводоканал». 
11.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в системах централизованного водоснабжения на территории МОГО «Ухта» на 2020-2026 годы.
	№ п/п
	  Название мероприятия
	  Срок исполнения
	              Ответственные

   за исполнение
	Источники   финансирования  и перечень  необходимых работ

	       1
	2
	3
	4
	5

	
	1. Приведение  качества питьевой  воды  в соответствие  требованиям  СанПиН

	1.1. Подземный  водозабор Сирачой

	1.1.1.
	Внедрение системы  очистки  воды  путем аэрации и фильтрации  от  железа и бора
	30.12.2026 года
	Начальник СП «ВСиС» 

Бобровская И.Р.

Начальник Испытательной Лаборатории Колосова Е.Н.
	Тариф на водоснабжение МУП «УВК»

Перечень работ:

- разработка схемы очистки воды; 

- подбор оборудования станции водоочистки;

- приобретение оборудования и его монтаж;

- опытно-промышленная  эксплуатация и ввод.


46

	1
	2
	3
	4
	5

	1.2. Подземный  водозабор Кэмдин

	1.2.1.
	Интенсификация  процесса очистки  воды (деманганация)
	30.12.2021 года
	Начальник СП «ВСиС» 

Бобровская И.Р 
Начальник Испытательной

Лаборатории Колосова Е.Н.
	Тариф на водоснабжение МУП «УВК»

Перечень работ:

- приобретение и установка дополнительной аэрационной колонны и фильтра с блоком управления для загрузки кварцевым песком и пиролюзитом. в павильоне скважины № 2;

- опытно-промышленная  эксплуатация и ввод.

	1.3. Подземный  водозабор  Лайково

	1.3.1.
	Внедрение системы  очистки  воды (деманганация)
	30.12.2021 года
	Начальник СП «ВСиС» 

Бобровская И.Р

 Начальник Испытательной

лаборатории Колосова Е.Н.
	Тариф на водоснабжение МУП «УВК»

Перечень работ:

- приобретение и установка дополнительной аэрационной колонны и фильтра с блоком управления для загрузки кварцевым песком и пиролюзитом в павильоне скважины;

- опытно-промышленная эксплуатация и ввод.

	1.4. Подземный  водозабор  Седью

	1.4.1
	Внедрение системы  умягчения очистки  воды 
	30.12.2021 года
	Начальник СП «ВСиС» 

Бобровская И.Р

 Начальник Испытательной

лаборатории Колосова Е.Н.
	Тариф на водоснабжение МУП «УВК»

Перечень работ:

- приобретение и установка ионообменного фильтра 

- опытно-промышленная эксплуатация и ввод

- приобретение пиролюзита для загрузки фильтров.

	1.5. Водозабор Пожня-Ель

	1.5.1.
	По объекту «Строительство станция  водо-очистки с созданием системы управления  комплексом водоснабжения в Пожня-Ель , г. Ухта»
	С 2019 по 2024 годы
	Начальник МУ УЖКХ Администрации МОГО «Ухта»

Е.П. Жбанникова,

Директор 
МУП «Ухтаводоканал»

Т.А. Филиппова
	Средства бюджета РФ, Республики Коми и МОГО «Ухта» Республиканской адресной программе направлению «Экология»;

Перечень работ:

- актуализация ПСД 2014 года,

- государственная экспертиза проекта;

- строительство объекта


47

	1
	2
	3
	4
	5

	2. Исключение аварийных ситуаций по изношенным магистральным водоводам и квартальным сетям

	2.1. Магистральные водоводы водозабора Пожня-Ель 

	2.1.1.
	Реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водовода Д 800 мм протяженностью 11,2 км  1-я нитка) от  водозабора Пожня-Ель до  камеры  за  ж/д путями Воркута –Москва (с момента ввода в эксплуатацию прошло 50 лет при норматив-ном  сроке 25 лет).

	С момента выделения  бюджетных  средств на приобретение материалов будет представлен  график выполнения работ.
	Администрация 

 МОГО «Ухта»

Директор 

 МУП «Ухтаводоканал»

Т.А. Филиппова,
	Необходимы бюджетные средства на приобретение задвижек и полиэтиленовой трубы 11,2 км Д=600 мм, работы может выполнить за счет   своих средств МУП «Ухтаводоканал».  



	2.1.2.
	Реконструкция (капитальный ремонт)  магистрального  стального водовода Д  700 мм протяженностью 11,2 км от  водозабора Пожня-Ель до  камеры  за  ж/д путями Воркута –Москва (с момента ввода в эксплуатацию прошло 28 лет при нормативном сроке 25 лет).
	С момента выделения  бюджетных  средств на приобретение материалов будет представлен  график выполнения работ.
	Администрация 

 МОГО «Ухта»

Директор 

 МУП «Ухтаводоканал»

Т.А. Филиппова,
	Необходимы бюджетные средства на  приобретение задвижек и полиэтиленовой трубы 11,2 км Д=600 мм, работы может выполнить за счет своих средств МУП «Ухтаводоканал».


48

	1
	2
	3
	4
	5

	2.1.3.
	Реконструкция (капитальный ремонт) магистрального ст. водовода Д 600 мм протяженностью 2,5 км в 2 нитки от камера у ж/д  Воркута –Москва до  ул. Школьная д.1 (с момента ввода в эксплуатацию прошло 50 лет при нормативном  сроке 25 лет).


	С момента выделения  бюджетных  средств на приобретение материалов будет представлен  график выполнения работ.
	Администрация 

 МОГО «Ухта»

Директор 

 МУП «Ухтаводоканал»

Т.А. Филиппова,
	Необходимы бюджетные средства на  приобретение задвижек и полиэтиленовой трубы 5 км Д=600 мм, работы может выполнить за счет   своих  средств МУП «Ухтаводоканал».

	2.1.4.
	Реконструкция (капитальный ремонт) сборных стальных водоводов водозабора Пожня-Ель Д 300, 500 и 600 мм (с момента ввода в эксплуатацию прошло более 30 лет при нормативном сроке 25 лет).


	С момента выделения  бюджетных  средств на приобретение материалов возможно составить   график выполнения работ.
	Администрация 

 МОГО «Ухта»

Директор 

 МУП «Ухтаводоканал»

Т.А. Филиппова, 
	Необходимы бюджетные средства на приобретение задвижек и полиэтиленовой трубы общей протяженностью около 13,5 км Д 200, 300, 400,600 мм. Работы может выполнить за счет своих  средств МУП «Ухтаводоканал».

	2.2. Капитальный ремонт водопроводных сетей



	2.2.1.
	Капитальный ремонт  водопроводных сетей
	Ежегодно по плану
	Начальники СП «ВСиС», СП «Южный», СП «ПВКХ», СП   «РСО»
	Тариф на водоснабжение МУП «УВК»

Замена ветхих и аварийных  участков водопроводной сети.


49

	1
	2
	3
	4
	5

	3. Организация резервного питьевого водоснабжения



	3.1. для пгт. Ярега в связи с развитием Ярегского месторождения 



	3.1.1.
	Разработать проект  и выполнить прокладку водовода от водозабора Пожня-Ель до пос. Ярега Д=300 мм протяженностью около 20 км
	С момента выделения бюджетных средств на проектирование и строительство объекта будет разработан график выполнения работ.


	Администрация МОГО «Ухта»  

Директор МУП «Ухтаводоканал»

Филиппова Т.А.
	Это позволит сократить подачу речной воды в период паводка с речки Лунь-Вож, сократить использование реагентов, применяемых для снижения цветности и железа в воде лесной речки Лунь-Вож, серьезно превышающих требования к качеству питьевой воды, и тем самым, улучшить качество питьевого водоснабжения пгт. Ярега и при этом иметь еще и альтернативное водоснабжение. Необходимо бюджетное финансирование для разработки проекта и строительства водовода. 

	4. Выполнение требований № 416-ФЗ по нецентрализованному водоснабжению

	4.1. Организация питьевого водоснабжения для жителей деревень Гажа-Яг и Изваиль   

	4.1.1.
	Приобретение всесезонной водовозки для подвоза питьевой воды


	       2020 год
	Администрация МОГО «Ухта»
	Организация подвоза питьевой  воды  по графику 

	4.2. Организация контроля качества воды нецентрализованных источников водоснабжения, используемых населением на территории МОГО «Ухта» 

	4.2.1.
	Определить перечень нецентрализованных  источников  водос-набжения, используе-мых  населением на территории МОГО «Ухта» и организовать по ним контроль качес-тва воды на соответс-твие требованиям к питьевой воде не реже одного раза в квартал
	с 2020 года
	Администрация МОГО «Ухта»
	Результаты контроля качества воды  нецентрализованных источников водоснабжения ежеквартально доводить до сведения населения МОГО «Ухта»


50
11.2. План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных микроорганизмов на 2020-2027 годы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Ответственные за исполнение
	Источники финансирования и перечень необходимых работ
	Срок 
исполнения

	       1
	2
	3
	4
	5

	
	1. Приведение качества сбросов очищенных сточных вод в соответствие требованиям

	1.1. Канализационные очистные сооружения канализации пгт. Водный

	1.1.1.
	Модернизация канализационных очистных сооружений
	Начальники 

СП «Южный»; ИЛ;

СМТС;

ПТО; ОТН, 

СП «ЭТМАиС» и РСО
	Тариф на водоотведение МУП «Ухтаводоканал»

Перечень работ:

- разработка схемы применения анаэробных зон в существующей линии блока емкостей очистки;

- подбор оборудования и материалов;

- приобретение оборудования и материалов, строительство, монтаж;

- опытно-промышленная эксплуатация и ввод;

- доработка выявленных проблем в период ОПЭ;

- внесение изменений в техническую документацию объекта согласно разработанной схемы и фактического исполнения;

- сообщение в природоохранные органы об итогах модернизации КОС;

- подготовка к применению реагентной обработки сточной воды по итогам разработки пробной схемы на БОС Седъю.


	До 30.12.2027, в т.ч. по перечню работ:

- до 25.12.2020 г.

- до 01.06.2021 г.

- до 01.06.2022 г.

- до 01.10.2022 г.

- до 01.06.2023 г.

- до 01.12.2023 г.

- до 01.06.2024 г.

- до 01.01.2027 г.

	1.2. Канализационные очистные сооружения канализации пгт. Ярега

	1.2.1.
	Модернизация канализационных очистных сооружений
	Начальники 

СП «ПВКХ»; ИЛ;

СМТС;

ПТО; ОТН, 

СП «ЭТМАиС» и РСО
	Тариф на водоотведение МУП «Ухтаводоканал»

Перечень работ:

- разработка схемы применения анаэробных зон в существующей линии блока емкостей очистки;

- подбор оборудования и материалов;

- приобретение оборудования и материалов, строительство, монтаж;

- приобретение и установка воздуходувок на станцию доочистки;

- опытно-промышленная эксплуатация и ввод;

- доработка выявленных проблем в период ОПЭ;

- внесение изменений в техническую документацию объекта согласно разработанной схемы и фактического исполнения;

- сообщение в природоохранные органы об итогах модернизации КОС;

- подготовка к применению реагентной обработки сточной воды по итогам разработки пробной схемы на БОС Седъю.
	До 30.12.2027, в т.ч. по перечню работ:

- до 01.01.2021 г.

- до 01.12.2021 г.

- до 01.06.2023 г.

- до 01.12.2022 г.

- до 01.06.2024 г.

- до 01.12.2024 г.

- до 01.06.2025 г.

- до 01.03.2026 г.

- до 01.12.2027 г.

	1.3. Канализационные очистные сооружения канализации пст. Боровой

	1.3.1.
	Модернизация канализационных очистных сооружений
	Начальники 

СП «Южный»; ИЛ;

СМТС;

ПТО; ОТН, 

СП «ЭТМАиС» и РСО
	Тариф на водоотведение МУП «Ухтаводоканал»

Перечень работ:

- разработка схемы применения анаэробных зон в существующей линии блока емкостей очистки;

- подбор оборудования и материалов;

- приобретение оборудования и материалов, строительство, монтаж;

- опытно-промышленная эксплуатация и ввод;

- доработка выявленных проблем в период ОПЭ;

- внесение изменений в техническую документацию объекта согласно разработанной схемы и фактического исполнения;

- сообщение в природоохранные органы об итогах модернизации КОС;

- подготовка к применению реагентной обработки сточной воды по итогам разработки пробной схемы на БОС Седъю.
	До 30.12.2027, в т.ч. по перечню работ:

- до 25.12.2021 г.

- до 01.06.2022 г.

- до 01.06.2023 г.

- до 01.10.2024 г.

- до 01.06.2025 г.

- до 01.12.2025 г.

- до 01.06.2026 г.

- до 01.03.2026 г.

- до 01.10.2027 г.

	1.4. Биологические очистные сооружения канализации пст. Седъю

	1.4.1.
	Модернизация канализационных очистных сооружений
	Начальники 

СП «ВСиС»; ИЛ;

СМТС;

ПТО; ОТН, 

СП «ЭТМАиС» и РСО
	Тариф на водоотведение МУП «Ухтаводоканал»

Перечень работ:

- разработка схемы применения анаэробных зон в существующей линии блока емкостей очистки;

- подбор оборудования и материалов;

- приобретение оборудования и материалов, строительство, монтаж;

- опытно-промышленная эксплуатация и ввод;

- доработка выявленных проблем в период ОПЭ;

- внесение изменений в техническую документацию объекта согласно разработанной схемы и фактического исполнения;

- сообщение в природоохранные органы об итогах модернизации БОС;

- разработка пробной схемы применения реагентной обработки сточной воды с целью последующего использования результатов на всех КОС предприятия и ее внедрение в эксплуатацию.
	До 30.12.2027, в т.ч. по перечню работ:

- до 25.12.2020 г.

- до 01.06.2021 г.

- до 01.06.2022 г.

- до 01.10.2022 г.

- до 01.06.2023 г.

- до 01.12.2023 г.

- до 01.06.2024 г.

- до 01.01.2026 г.




52

11.3. План мероприятий по охране окружающей среды МУП «Ухтаводоканал».

	№ п/п
	Содержание 

мероприятия
	Экологический эффект
	Ответствен

ный исполнитель
	Срок исполнения
	Источник и объем финансирования тыс. руб.
	Достигнутый экологический эффект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. «ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»

	1.
	Ведение мониторинга водных объектов                                                                                                                                                                 
	Контроль возможного появления негативного воздействия
	начальник испытательной лаборатории
	по графику
	собственные средства

5619,91
	

	2.
	Наблюдение за состоянием водоохранной зоны, содержание прибрежной полосы и береговой линии в створе водопользования в экологически чистом состоянии
	Исключение возможности негативного воздействия на ОС и улучшение ее состояния
	инженер по ООС

начальники структурных подразделений
	весенне-летний и осенний периоды
	собственные средства

2,47
	

	3.
	Разработка мероприятий и схем реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений
	В целях доведения негативного воздействия на водные объекты до нормативных требований
	зам. директора – главный инженер
	2020-2021г.г.
	собственные средства
	

	4.
	Эксплуатация очистных сооружений канализации   не ниже   проектных требований   по всем ОСК 
	Минимизация   негативного воздействия на водные объекты
	инженер по ООС,

начальники структурных подразделений
	постоянно
	собственные средства (ФОТ)
	

	2. «ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА»

	5.
	Расчет выбросов загрязняющих веществ в воздушной среде в границах СЗЗ СП «Производственная база» в соответствии с планом-графиком контроля нормативов выбросов на источниках выброса 
	Контроль фактического объема выбросов с расчетным для предотвращение неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух
	инженер по ООС


	по графику
	собственные средства
	

	6.
	Осуществление текущего контроля, выполнение текущих и капитальных ремонтов в целях улучшения технического состояния транспортных средств 
	Предотвращение неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух
	начальник 

СП «ПБ»


	постоянно
	собственные средства (ФОТ)
	

	7.
	Своевременное прохождение технического осмотра автомобилей
	
	
	по графику
	
	

	8.
	Оптимальная организация движения автотранспорта предприятия по производственным заданиям, максимально исключающая простой автотранспорта, работу двигателя на холостом ходу и др.
	Предотвращение неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух
	зам. директора – гл. инженер,
диспетчер АДС, диспетчер СП «ПБ», начальники СП, водители ТС
	постоянно
	собственные средства (ФОТ)
	

	3. «ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЕЛЕНИЯ»

	9.
	Разработка и согласование паспортов на опасные отходы
	Строгий контроль и учет опасных отходов, прошедших паспортизацию в соответствии с требованиями природоохранного законодательства
	инженер по ООС


	при необходимости
	собственные средства (ФОТ)
	

	10.
	Актуализация Инструкции по обращению с отходами в МУП «Ухтаводоканал» ИОС-27-1-2018 в соответствии с принятыми изменениями в НПА 
	Соблюдение природоохранного законодательства
	инженер по ООС


	при необходимости
	собственные средства (ФОТ)
	

	11.
	Актуализация Приказа о назначении ответственных лиц по обращению с отходами производства и потребления
	Соблюдение природоохранного законодательства
	инженер по ООС


	2020г.
	собственные средства (ФОТ)
	

	12.
	Актуализация сведений Программы производственного экологического контроля МУП «Ухтаводоканал»
	Соблюдение природоохранного законодательства
	инженер по ООС


	при необходимости
	собственные средства (ФОТ)
	

	13.
	Контроль за соблюдением Инструкции по обращению с отходами в МУП «Ухтаводоканал»
	Соблюдение природоохранного законодательства в области обращения с отходами
	инженер по ООС


	постоянно
	собственные средства (ФОТ)
	

	14.
	Ведение журнала учета в области обращения с отходами в МУП «Ухтаводоканал»
	Максимальный наглядный контроль за объемами отходов, образовавшихся и переданных специализированным организациям в целях предупреждения сверхлимитного накопления отходов
	инженер по ООС


	ежеквартально
	собственные средства (ФОТ)
	

	15.
	Ведение контроля за наличием документов (договоров), подтверждающих передачу отходов специализированным организациям
	Соблюдение природоохранного законодательства
	инженер по ООС


	при передаче отходов
	собственные средства (ФОТ)
	

	16.
	Заключение договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами
	Соблюдение природоохранного законодательства
	инженер по ООС


	декабрь 2019г.
	собственные средства
	

	17.
	Заключение договора на оказание услуг по   транспортированию, утилизации, обезвреживанию и/или размещению опасных отходов I-IV класса опасности
	Соблюдение природоохранного законодательства
	инженер по ООС


	декабрь 2019г.

январь 2020г.
	собственные средства
	

	18.
	Контроль за раздельным сбором отходов по видам и классам опасности
	Предотвращение смешивания отходов разных классов опасности
	инженер по ООС


	при проведении производственного контроля

постоянно
	собственные средства (ФОТ)
	

	19.
	Контроль за своевременным вывозом отходов с территорий структурных подразделений предприятия
	Предотвращение образования мест складирования отходов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Исключение сверхлимитного накопления отходов.
	ответственное лицо по обращению с отходами по СП,

инженер по ООС

	постоянно
	собственные средства (ФОТ)
	

	4. «ОХРАНА ПОЧВ»

	20.
	Контроль за потенциальным загрязнением земель в местах накопления отходов на территориях структурных подразделений предприятия, их очистка и обеззараживание
	Предотвращение неблагоприятного воздействия отходов на почву
	инженер по ООС,
ответственное лицо по обращению с отходами
	при проведении производственного контроля,
постоянно
	собственные средства (ФОТ)
	

	21.
	Контроль за санитарной очисткой береговой полосы речных водозаборов и территории подземных водозаборов в границах территории 1-го пояса ЗСО  
	Исключение возможного негативного воздействия на почвы 1-го пояса ЗСО.
	инженер по ООС,

начальники структурных подразделений
	при проведении производственного контроля,
постоянно
	собственные средства (ФОТ)
	

	22.
	Ведение мониторинга состояния почв в первом поясе ЗСО источников питьевого водоснабжения
	Контроль загрязнения, засорения и снижения негативного воздействия
	начальник испытательной лаборатории
	по графику
	собственные средства
	

	5. «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

	23.
	Представление Декларации о плате за НВОС в Управление Росприроднадзора по РК 
	Соблюдение природоохранного законодательства
	начальник 

ОПИБ и СТ


	до 10 марта 2021г.
	собственные средства (ФОТ)
	

	24.
	Контроль за своевременным внесением авансовых платежей и годового платежа за НВОС
	Соблюдение природоохранного законодательства
	гл. бухгалтер – начальник ОБ и НУ
	в соответствии с законодательством РФ
	собственные средства
	

	25.
	Представление Технического отчета по обращению с отходами в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК 
	Соблюдение природоохранного законодательства


	инженер по ООС


	до 16 апреля 2021г.
	собственные средства (ФОТ)
	

	26.
	Представление Отчета 4-ОС в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РК 
	Своевременное пополнение государственных статистических данных в сфере охраны окружающей природной среды


	инженер по ООС


	до 25 января 2021г.
	собственные средства (ФОТ)
	

	27.
	Представление дополнительных соглашений к договорам водопользования в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК 
	Соблюдение природоохранного законодательства


	инженер по ООС


	ежеквартально
	собственные средства (ФОТ)
	

	28.
	Предоставление материалов о выполнении условий использования водных объектов в Отдел водных ресурсов по Республике Коми Двинско-Печорского БВУ и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК 
	Соблюдение природоохранного законодательства


	инженер по ООС


	ежеквартально
	собственные средства (ФОТ)
	

	29.
	Предоставление Сведений, полученных в результате учета объема забора (изъятия) водных ресурсов и объема сточных вод и (или)дренажных вод, их качества (формы 3.1, 3.2, 3.3) в Отдел водных ресурсов по Республике Коми Двинско-Печорского БВУ 
	Соблюдение природоохранного законодательства


	инженер по ООС


	ежеквартально
	собственные средства (ФОТ)
	

	30.
	Представление Отчета 2-ОС в Отдел водных ресурсов по Республике Коми Двинско-Печорского БВУ 
	Соблюдение природоохранного законодательства


	инженер по ООС


	до 22 января 2021г.
	собственные средства (ФОТ)
	

	31.
	Представление Отчета по форме 2-ТП (рекультивация) в Управление Росприроднадзора по РК 
	Соблюдение природоохранного законодательства
	инженер по ООС


	до 01 февраля 2020г.
	собственные средства (ФОТ)
	

	32.
	Представление Отчета по форме 2-ТП (отходы) в Управление Росприроднадзора по РК 
	Соблюдение природоохранного законодательства
	инженер по ООС


	до 01 февраля 2021г.
	собственные средства (ФОТ)
	

	33.
	Предоставление Сведений о морфометрических особенностях водных объектов, о режимах использования водоохранных зон (формы 6.1, 6.2, 6.3) в Отдел водных ресурсов по Республике Коми Двинско-Печорского БВУ 
	Соблюдение природоохранного законодательства
	инженер по ООС


	до 15 января 2021г.
	собственные средства (ФОТ)
	

	34.
	Предоставление Отчета об организации и о результатах осуществления ПЭК в Управление Росприроднадзора по РК и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК 
	Соблюдение природоохранного законодательства


	инженер по ООС


	до 25 марта 2021г.
	собственные средства (ФОТ)
	

	35.
	Внесение изменений в Программу ПЭК в связи с изменением технологических процессов
	Соблюдение природоохранного законодательства


	инженер по ООС


	при изменении технологических процессов, оборудования, сырья в целях изменения объектом негативного во-действия на ОС, а также изменению объемов выбросов и сбросов загрязняющих вещ-в
	собственные средства (ФОТ)
	

	36.
	Актуализация сведений по объектам НВОС в Управлении Росприроднадзора по РК и Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды РК 
	Соблюдение природоохранного законодательства


	инженер по ООС


	по мере вносимых изменений по объектам НВОС
	собственные средства (ФОТ)
	

	37.
	Актуализация Декларации о воздействии на окружающую среду в Управление Росприроднадзора по РК и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК 


	Соблюдение природоохранного законодательства


	инженер по ООС


	2020г.
	собственные средства (ФОТ)
	

	38.
	Исполнение требований Лицензии по гидрометеорологии
	Соблюдение природоохранного законодательства
	начальник ИЛ
	согласно требований по лицензии
	собственные средства (ФОТ)
	

	6. «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ»

	39.
	Проведение производственного контроля за соблюдением требований промышленной, экологической безопасности, охраны труда и пожарной безопасности
	Соблюдение природоохранного законодательства
	нач. ОПИБ СТ, специалист ОТ

инженер по ООС, инженер ГО и ЧС
	в соответствии с календарным планом-графиком
	собственные средства (ФОТ)


	


».

58
1.9. Пункт 16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«16. Сроки предоставления инвестиционной программы на утверждение:

- предоставить инвестиционную программу на утверждение в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми до 30 августа 2020 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 
администрации МОГО «Ухта»                                                            М.Н. Османов
