## Лист1
Приложение к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 05 апреля 2021 г. № 855
| Наименование поселения |  | г. Ухта
| Наименование улицы |  | Чернова
| № дома |  | 39
| Год постройки |  | 1960
Тип дома (квартирного, иное)
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество комнат |  | 16
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 559.2
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 559.2
| площадь встроенные нежилые помещения, м2 |  | -
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 44.6
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 39 по ул. Чернова в г. Ухта
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 2 раза в неделю - 52 | 52 | 0.446 | 23.192 | 247.67 | 5743.9626 | 0.85598
51-009 | Мытье л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 0.446 | 5.352 | 643.5 | 3444.012 | 0.51323
51-018 | Влажная уборка стен | 100м2 | 1 | 1 | 60 | 0.6 | 380.27 | 228.162 | 0.034001
51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 | 1 | 3.8 | 0.38 | 208.43 | 79.2034 | 0.011803
51-019 | Влажная протирка дверей | 100м2 | 1 | 1 | 28 | 0.28 | 62.54 | 17.5112 | 0.0026096
51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 12 | 12 | 3.2 | 0.032 | 307.72 | 9.847 | 0.0014674
51-023 | Влажнная протирка ящиков | 100м2 | 1 | 1 | 4 | 0.04 | 305.22 | 12.2088 | 0.0018194
51-022пр | Влажная протирка щитов электрических | 10м2 | 1 | 1 | 4 | 0.4 | 305.22 | 122.088 | 0.018194
51-024 | Влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных | 100м2 | 1 | 1 | 6.3 | 0.063 | 735.52 | 46.3378 | 0.0069054
| Дератизация | м2 | по мере необходимости | 12 | 50 | 600 | 2.45 | 1470 | 0.21906
Уборка земельного участка | [8 empty] | 0
Летняя уборка | [8 empty] | 0
53-020 | Уборка грунта и зеленных насаждений | 1000 м2 | 1 раза в месяц - 6 | 6 | 1.3029 | 7.8174 | 220.16 | 1721.0788 | 0.25648
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием (крыльца и тротуар) | 1000 м2 | 2 раза в неделю -52 | 52 | 0.0645 | 3.354 | 365.26 | 1225.082 | 0.18256
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 1.3029 | 1.3029 | 4265.56 | 5557.5981 | 0.82821
53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц -6 | 6 | 0.0882 | 0.5292 | 365.26 | 193.2956 | 0.028805
Зимняя уборка | [8 empty] | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000м2 | 3 раза в неделю - 72 | 72 | 0.0645 | 4.644 | 495.36 | 2300.4518 | 0.34282
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.0645 | 1.94 | 2969.63 | 5761.0822 | 0.85853
54-043 | Подборка случайного мусора | 1000 м2 | 1 раз в неделю | 24 | 0.0645 | 1.548 | 62.54 | 96.8119 | 0.014427
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 26 | 0.0645 | 1.677 | 605.44 | 1015.3229 | 0.15131
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.0645 | 0.36 | 8195.89 | 2950.5204 | 0.43969
54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | по необходимости | 6 | 0.0882 | 0.5292 | 2969.63 | 1571.5282 | 0.23419
| Вывоз снега | м3 |  |  |  | 5 | 85.26 | 426.3 | 0.063528
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 0.5 | 286.67 | 143.335 | 0.02136
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 2211.79 | 1658.8425 | 0.2472
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости |  | 2 | 2 | 1782.05 | 3564.1 | 0.53113
Проведение технических осмотров | [8 empty] | 0
Плановые осмотры | [8 empty] | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.514 | 0.51 | 1007.66 | 513.9066 | 0.076584
42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.4385 | 0.44 | 868.54 | 382.1576 | 0.05695
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 829.46 | 0 | 0
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.4051 | 0.8102 | 1770.28 | 1434.2809 | 0.21374
42-011 | Осмотр СО в декабре, январе, феврале | 1000 м2 | 3 | 3 | 0.4051 | 1.2153 | 1770.28 | 2151.4213 | 0.32061
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 0.04 | 0.08 | 3983.12 | 318.6496 | 0.047486
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.4051 | 0.8102 | 1770.28 | 1434.2809 | 0.21374
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 8245.07 | 164.9014 | 0.024574
2-1-1а прим. | Проверка дымоходов | шт. | 4 | 4 | 16 | 64 | 175.59 | 11237.76 | 1.6747
42-011прим. | Осмотр ХВ и отведение сточных вод | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.41 | 0.41 | 1770.28 | 725.8148 | 0.10816
Очистка кровли | [8 empty] | 0
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 100 м2 | по необходимости | 2 | 2.57 | 5.14 | 2207.33 | 11345.6762 | 1.6908
| Автовышка | маш/час | по необходимости |  | 3 | 3 | 2005.61 | 6016.83 | 0.89664
Электроснабжение | [8 empty] | 0
33-055 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2 | 2 | 4 | 8 | 199.16 | 1593.28 | 0.23743
33-052 | Техобслуживание вводных электрощитков | шт. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1451.63 | 2903.26 | 0.43265
Отопление | [8 empty] | 0
31-054 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм | элев. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6795.79 | 6795.79 | 1.0127
31-065 | Ликвидапция воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 1 | 1 | 4 | 4 | 284.72 | 1138.88 | 0.16972
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 2.441 | 2.441 | 211.51 | 516.2959 | 0.07694
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 1 | 1 | 2656.1 | 2656.1 | 0.39582
Водоснабжение, канализация | [8 empty] | 0
31-014 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1304.37 | 1304.37 | 0.19438
32-093 | Очистка канализационной сети внутренней | м | 2 | 2 | 5 | 10 | 133.7 | 1337 | 0.19924
| Аварийное обслуживание (ХВ, отведение сточных вод, эл.энергия, т/энергия) | круглосуточно | 12 | 12 | 559.2 | 6710.4 | 3.11 | 20869.344 | 3.11
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 77 | 7.7 | 14.17 | 109.109 | 0.01626
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 64 | 64 | 7.5 | 480 | 0.071531
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 14.17 | 226.72 | 0.033786
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 79 | 79 | 21.67 | 1711.93 | 0.25512
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 122.5 | 1960 | 0.29208
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 45500 | 6.7805
Итого по содержанию | [7 empty] | 118686.4404 | 17.6869
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 45500 | 6.7805
Непредвиденные расходы (5 %) | [7 empty] | 5934.322 | 0.88435
Всего затраты | [7 empty] | 170120.7624 | 25.3518 |  | 25.35
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 25.3518 |  | 25.35
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом. Объемы работ могут корректироваться в зависимости от фактической необходимости выполнения работ.