## Лист1
Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 19 августа 2021 г. № 2239
| Наименование поселения |  | пгт. Ярега
| Наименование улицы |  | Советская
| № дома |  | 3
| Год постройки |  | 1979
| Тип дома (квартирного, иное) |  | многоквартирный
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество квартир/комнат |  | 12
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 500.2
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 500.2
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 46.6
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 3 по ул.Советская в пгт.Ярега
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание лестничных площадок | 100 м2 | 1 раз в неделю - 48 | 48 | 0.466 | 22.368 | 435.32 | 9737.2378 | 1.6222
51-009 | Мытье лестничных площадок МОП | 100 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 0.466 | 5.592 | 643.5 | 3598.452 | 0.5995
51-024 | Влажная протирка приборов отопления | 10 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.4 | 0.4 | 735.52 | 294.208 | 0.049015
51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.04 | 0.04 | 62.54 | 2.5016 | 0.00041677
51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.12 | 0.12 | 305.22 | 36.6264 | 0.006102
51-025 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.04 | 0.04 | 307.72 | 12.3088 | 0.0020506
51-031 | Мытье окон | 10 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.6 | 0.6 | 208.43 | 125.058 | 0.020835
| Дератизация | м2 | ежемесячно | 12 | 30 | 360 | 2.45 | 882 | 0.14694
Уборка земельного участка | [7 empty] | 0 | 0
Летняя уборка | [7 empty] | 0 | 0
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю | 52 | 0.1767 | 9.1884 | 365.26 | 3356.155 | 0.55914
53-020 прим. | Уборка газонов (грунта и зеленных насаждений) | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 6 | 0.6214 | 3.7284 | 220.16 | 820.8445 | 0.13675
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.6214 | 0.6214 | 4265.56 | 2650.619 | 0.44159
прим. 53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц | 6 | 0.064 | 0.384 | 365.26 | 140.2598 | 0.023367
53-030 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки | м3 | по мере необх. | 1 | 1 | 1 | 270.2 | 270.2 | 0.045015
прим. Зил бортовой | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п. | м/час | по мере необх. | 1 | 1 | 1 | 1191.67 | 1191.67 | 0.19853
Зимняя уборка | [7 empty] | 0 | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием (площадки крылец и подходы к ним) | 1000 м2 | 2 раза в неделю | 52 | 0.023 | 1.196 | 495.36 | 592.4506 | 0.098702
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.023 | 0.69 | 2969.63 | 2049.0447 | 0.34137
прим. 54-043 | Зимняя уборка газонов, грунта от мусора | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 6 | 0.6214 | 3.7284 | 62.54 | 233.1741 | 0.038847
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 30 | 0.023 | 0.69 | 605.44 | 417.7536 | 0.069598
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 1 | 286.67 | 286.67 | 0.047759
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: в том числе площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.023 | 0.69 | 8195.89 | 5655.1641 | 0.94215
прим. 54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | ежемесячно | 6 | 0.064 | 0.384 | 2969.63 | 1140.3379 | 0.18998
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по мере необходимости | 3 | 3 | 3 | 1782.05 | 5346.15 | 0.89067
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости | 3 | 3 | 3 | 1782.05 | 5346.15 | 0.89067
Проведение технических осмотров | [7 empty] | 0 | 0
Плановые осмотры | [7 empty] | 0 | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.4001 | 0.8002 | 1007.66 | 806.3295 | 0.13433
42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 | 2 | 0.323 | 0.646 | 104.22 | 67.3261 | 0.011217
42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.012 | 0.024 | 829.46 | 19.907 | 0.0033165
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.5002 | 1.0004 | 829.46 | 829.7918 | 0.13824
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3334 | 0.6668 | 1770.28 | 1180.4227 | 0.19666
42-011 | Осмотр системы центрального отопления в декабре, январе, феврале месяце | 1000 м2 | 3 | 3 | 0.3334 | 1.0002 | 1770.28 | 1770.6341 | 0.29499
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 0.04 | 0.08 | 3983.12 | 318.6496 | 0.053087
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 8245.07 | 164.9014 | 0.027473
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3334 | 0.6668 | 1770.28 | 1180.4227 | 0.19666
прим. 42-011 | Осмотр сетей ХВС и водоотведения | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3334 | 0.6668 | 1770.28 | 1180.4227 | 0.19666
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | не менее 3 рах в год | 3 | 24 | 72 | 81.72 | 5883.84 | 0.98025
пр. 2-1-1а | Проверка технического состояния дымоходов во вновь построенных и эксплуатируемых зданиях от всех видов нагревательных и отопительных приборов независимо от вида топлива и назначения вентиляции. | 1 дымоход | 4 | 4 | 12 | 48 | 175.59 | 8428.32 | 1.4042
60-16-2 прим. | Прочистка дымохода из кирпича вертикального | 100 м | по мере необходимости | 1 | 0.24 | 0.24 | 3521.51 | 845.1624 | 0.1408
Очистка кровли | [7 empty] | 0 | 0
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см (30%) | 100 м2 | по необходимости | 1 | 1.2003 | 1.2003 | 2207.33 | 2649.4582 | 0.4414
| Автовышка | маш/час | по необходимости | 1 | 2 | 2 | 2005.61 | 4011.22 | 0.66827
Отопление | [7 empty] | 0 | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 1 | 21.87 | 21.87 | 301.51 | 6594.0237 | 1.0986
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 2.187 | 2.187 | 211.51 | 462.5724 | 0.077065
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2656.1 | 9296.35 | 1.5488
31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | по необх. | 3 | 3 | 3 | 284.72 | 854.16 | 0.1423
31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 прибор | 1 | 1 | 4 | 4 | 63.86 | 255.44 | 0.042556
| Аварийное обслуживание | круглосуточно | 12 | 12 | 500.2 | 6002.4 | 3.11 | 18667.464 | 3.11
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0 | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 8.8 | 8.8 | 14.17 | 124.696 | 0.020774
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 138 | 138 | 7.5 | 1035 | 0.17243
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 12 | 12 | 14.17 | 170.04 | 0.028329
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 58 | 58 | 21.67 | 1256.86 | 0.20939
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 1 | 24 | 24 | 122.5 | 2940 | 0.4898
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 43150 | 7.1888
Итого по содержанию | [7 empty] | 115178.4502 | 19.1887
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 43150 | 7.1888
Непредвиденные расходы 5% | [7 empty] | 7916.4225 | 1.3189
Всего затраты | [7 empty] | 166244.8728 | 27.6964
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 27.6964
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом.