## Лист1
Приложение № 13
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 23 августа 2021 г. № 2269
| Наименование поселения |  | пгт. Ярега
| Наименование улицы |  | Первомайская
| № дома |  | 21
| Год постройки |  | 1982
| Тип дома (квартирного, иное) |  | многоквартирный
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество квартир/комнат |  | 12
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 491.5
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 491.5
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 46.6
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 21 по ул.Первомайская в пгт.Ярега
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание лестничных площадок | 100 м2 | 1 раз в неделю - 48 | 48 | 0.466 | 22.368 | 435.32 | 9737.2378 | 1.6509
51-009 | Мытье лестничных площадок МОП | 100 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 0.466 | 5.592 | 643.5 | 3598.452 | 0.61011
51-024 | Влажная протирка приборов отопления | 10 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.4 | 0.4 | 735.52 | 294.208 | 0.049883
51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.04 | 0.04 | 62.54 | 2.5016 | 0.00042414
51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.12 | 0.12 | 305.22 | 36.6264 | 0.00621
51-025 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.04 | 0.04 | 307.72 | 12.3088 | 0.0020869
51-031 | Мытье окон | 10 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.6 | 0.6 | 208.43 | 125.058 | 0.021203
| Дератизация | м2 | ежемесячно | 12 | 30 | 360 | 2.45 | 882 | 0.14954
Уборка земельного участка | [7 empty] | 0 | 0
Летняя уборка | [7 empty] | 0 | 0
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю | 52 | 0.1236 | 6.4272 | 365.26 | 2347.5991 | 0.39803
53-020 прим. | Уборка газонов (грунта и зеленных насаждений) | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 6 | 0.8162 | 4.8972 | 220.16 | 1078.1676 | 0.1828
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.8162 | 0.8162 | 4265.56 | 3481.5501 | 0.59029
прим. 53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц | 6 | 0.0663 | 0.3978 | 365.26 | 145.3004 | 0.024636
53-030 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки | м3 | по мере необх. | 1 | 1 | 1 | 270.2 | 270.2 | 0.045812
прим. Зил бортовой | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п. | м/час | по мере необх. | 1 | 1 | 1 | 1191.67 | 1191.67 | 0.20205
Зимняя уборка | [7 empty] | 0 | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием (площадки крылец и подходы к ним) | 1000 м2 | 2 раза в неделю | 52 | 0.038 | 1.976 | 495.36 | 978.8314 | 0.16596
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.038 | 1.14 | 2969.63 | 3385.3782 | 0.57399
прим. 54-043 | Зимняя уборка газонов, грунта от мусора | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 6 | 0.8162 | 4.8972 | 62.54 | 306.2709 | 0.051928
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 30 | 0.038 | 1.14 | 605.44 | 690.2016 | 0.11702
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 1 | 286.67 | 286.67 | 0.048605
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: в том числе площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.038 | 1.14 | 8195.89 | 9343.3146 | 1.5841
прим. 54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | ежемесячно | 6 | 0.0663 | 0.3978 | 2969.63 | 1181.3188 | 0.20029
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по мере необходимости | 3 | 3 | 3 | 1782.05 | 5346.15 | 0.90643
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости | 3 | 3 | 3 | 1782.05 | 5346.15 | 0.90643
Проведение технических осмотров | [7 empty] | 0 | 0
Плановые осмотры | [7 empty] | 0 | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3818 | 0.7636 | 1007.66 | 769.4492 | 0.13046
42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 | 2 | 0.309 | 0.618 | 104.22 | 64.408 | 0.01092
42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.012 | 0.024 | 829.46 | 19.907 | 0.0033752
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.4915 | 0.983 | 829.46 | 815.3592 | 0.13824
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3182 | 0.6364 | 1770.28 | 1126.6062 | 0.19101
42-011 | Осмотр системы центрального отопления в декабре, январе, феврале месяце | 1000 м2 | 3 | 3 | 0.3182 | 0.9546 | 1770.28 | 1689.9093 | 0.28652
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 0.04 | 0.08 | 3983.12 | 318.6496 | 0.054027
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 8245.07 | 164.9014 | 0.027959
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3182 | 0.6364 | 1770.28 | 1126.6062 | 0.19101
прим. 42-011 | Осмотр сетей ХВС и водоотведения | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3182 | 0.6364 | 1770.28 | 1126.6062 | 0.19101
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | не менее 3 рах в год | 3 | 24 | 72 | 81.72 | 5883.84 | 0.9976
пр. 2-1-1а | Проверка технического состояния дымоходов во вновь построенных и эксплуатируемых зданиях от всех видов нагревательных и отопительных приборов независимо от вида топлива и назначения вентиляции. | 1 дымоход | 4 | 4 | 12 | 48 | 175.59 | 8428.32 | 1.429
60-16-2 прим. | Прочистка дымохода из кирпича вертикального | 100 м | по мере необходимости | 1 | 0.24 | 0.24 | 3521.51 | 845.1624 | 0.1433
Очистка кровли | [7 empty] | 0 | 0
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см (30%) | 100 м2 | по необходимости | 1 | 1.1454 | 1.1454 | 2207.33 | 2528.2758 | 0.42867
| Автовышка | маш/час | по необходимости | 1 | 2 | 2 | 2005.61 | 4011.22 | 0.6801
Отопление | [7 empty] | 0 | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 1 | 20.3 | 20.3 | 301.51 | 6120.653 | 1.0378
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 2.03 | 2.03 | 211.51 | 429.3653 | 0.072798
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | 2656.1 | 8765.13 | 1.4861
31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | по необх. | 3 | 3 | 3 | 284.72 | 854.16 | 0.14482
31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 прибор | 1 | 1 | 4 | 4 | 63.86 | 255.44 | 0.04331
| Аварийное обслуживание | круглосуточно | 12 | 12 | 491.5 | 5898 | 3.11 | 18342.78 | 3.11
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0 | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 10.6 | 10.6 | 14.17 | 150.202 | 0.025467
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 49 | 49 | 7.5 | 367.5 | 0.062309
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 12 | 12 | 14.17 | 170.04 | 0.02883
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 50 | 50 | 21.67 | 1083.5 | 0.18371
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 1 | 24 | 24 | 122.5 | 2940 | 0.49847
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 37150 | 6.2987
Итого по содержанию | [7 empty] | 118465.1558 | 20.0856
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 37150 | 6.2987
Непредвиденные расходы 5% | [7 empty] | 7780.7578 | 1.3192
Всего затраты | [7 empty] | 163395.9136 | 27.7036
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 27.7036
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом.