## Лист1
Приложение № 14
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 23 августа 2021 г. № 2269
| Наименование поселения |  | пгт. Ярега
| Наименование улицы |  | Первомайская
| № дома |  | 27
| Год постройки |  | 1993
| Тип дома (квартирного, иное) |  | многоквартирный
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество квартир/комнат |  | 16
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 905.1
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 905.1
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 165.9
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 27 по ул.Первомайская в пгт.Ярега
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание лестничных площадок | 100 м2 | 1 раз в неделю - 48 | 48 | 1.659 | 79.632 | 435.32 | 34665.4022 | 3.1917
51-009 | Мытье лестничных площадок МОП | 100 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 1.659 | 19.908 | 643.5 | 12810.798 | 1.1795
51-024 | Влажная протирка приборов отопления | 10 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.4 | 0.4 | 735.52 | 294.208 | 0.027088
51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.04 | 0.04 | 62.54 | 2.5016 | 0.00023032
51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.12 | 0.12 | 305.22 | 36.6264 | 0.0033722
51-025 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.04 | 0.04 | 307.72 | 12.3088 | 0.0011333
51-031 | Мытье окон | 10 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.6 | 0.6 | 208.43 | 125.058 | 0.011514
| Дератизация | м2 | ежемесячно | 12 | 30 | 360 | 2.45 | 882 | 0.081206
Уборка земельного участка | [7 empty] | 0 | 0
Летняя уборка | [7 empty] | 0 | 0
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю | 52 | 0.1668 | 8.6736 | 365.26 | 3168.1191 | 0.29169
53-020 прим. | Уборка газонов (грунта и зеленных насаждений) | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 6 | 0.7342 | 4.4052 | 220.16 | 969.8488 | 0.089295
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.7342 | 0.7342 | 4265.56 | 3131.7742 | 0.28835
прим. 53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц | 6 | 0.0613 | 0.3678 | 365.26 | 134.3426 | 0.012369
53-030 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки | м3 | по мере необх. | 1 | 1 | 1 | 270.2 | 270.2 | 0.024878
прим. Зил бортовой | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п. | м/час | по мере необх. | 1 | 1 | 1 | 1191.67 | 1191.67 | 0.10972
Зимняя уборка | [7 empty] | 0 | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием (площадки крылец и подходы к ним) | 1000 м2 | 2 раза в неделю | 52 | 0.086 | 4.472 | 495.36 | 2215.2499 | 0.20396
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.086 | 2.58 | 2969.63 | 7661.6454 | 0.70541
прим. 54-043 | Зимняя уборка газонов, грунта от мусора | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 6 | 0.7342 | 4.4052 | 62.54 | 275.5012 | 0.025366
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 30 | 0.086 | 2.58 | 605.44 | 1562.0352 | 0.14382
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 1 | 286.67 | 286.67 | 0.026394
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: в том числе площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.086 | 2.58 | 8195.89 | 21145.3962 | 1.9469
прим. 54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | ежемесячно | 6 | 0.0613 | 0.3678 | 2969.63 | 1092.2299 | 0.10056
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по мере необходимости | 3 | 3 | 3 | 1782.05 | 5346.15 | 0.49222
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости | 3 | 3 | 3 | 1782.05 | 5346.15 | 0.49222
Проведение технических осмотров | [7 empty] | 0 | 0
Плановые осмотры | [7 empty] | 0 | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.7438 | 1.4876 | 1007.66 | 1498.995 | 0.13801
42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 | 2 | 0.601 | 1.202 | 104.22 | 125.2724 | 0.011534
42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.0155 | 0.031 | 829.46 | 25.7133 | 0.0023674
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.9051 | 1.8102 | 829.46 | 1501.4885 | 0.13824
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.6198 | 1.2396 | 1770.28 | 2194.4391 | 0.20204
42-011 | Осмотр системы центрального отопления в декабре, январе, феврале месяце | 1000 м2 | 3 | 3 | 0.6198 | 1.8594 | 1770.28 | 3291.6586 | 0.30307
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 0.04 | 0.08 | 3983.12 | 318.6496 | 0.029338
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 8245.07 | 164.9014 | 0.015183
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.6198 | 1.2396 | 1770.28 | 2194.4391 | 0.20204
прим. 42-011 | Осмотр сетей ХВС и водоотведения | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.6198 | 1.2396 | 1770.28 | 2194.4391 | 0.20204
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | не менее 3 рах в год | 3 | 32 | 96 | 81.72 | 7845.12 | 0.72231
пр. 2-1-1а | Проверка технического состояния дымоходов во вновь построенных и эксплуатируемых зданиях от всех видов нагревательных и отопительных приборов независимо от вида топлива и назначения вентиляции. | 1 дымоход | 4 | 4 | 16 | 64 | 175.59 | 11237.76 | 1.0347
60-16-2 прим. | Прочистка дымохода из кирпича вертикального | 100 м | по мере необходимости | 1 | 0.32 | 0.32 | 3521.51 | 1126.8832 | 0.10375
Очистка кровли | [7 empty] | 0 | 0
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см (30%) | 100 м2 | по необходимости | 1 | 2.2314 | 2.2314 | 2207.33 | 4925.4362 | 0.45349
| Автовышка | маш/час | по необходимости | 1 | 2 | 2 | 2005.61 | 4011.22 | 0.36932
Отопление | [7 empty] | 0 | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 1 | 37.5 | 37.5 | 301.51 | 11306.625 | 1.041
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 3.75 | 3.75 | 211.51 | 793.1625 | 0.073027
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 6 | 6 | 2656.1 | 15936.6 | 1.4673
31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | по необх. | 3 | 5 | 3 | 284.72 | 854.16 | 0.078643
31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 прибор | 1 | 1 | 4 | 4 | 63.86 | 255.44 | 0.023519
| Аварийное обслуживание | круглосуточно | 12 | 12 | 905.1 | 10861.2 | 2.95 | 32040.54 | 2.95
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0 | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 10.2 | 10.2 | 14.17 | 144.534 | 0.013307
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 78 | 78 | 7.5 | 585 | 0.053861
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 14.17 | 226.72 | 0.020874
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 39 | 39 | 21.67 | 845.13 | 0.077812
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 1 | 32 | 32 | 122.5 | 3920 | 0.36092
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 74300 | 6.8409
Итого по содержанию | [7 empty] | 212190.2126 | 19.5365
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 74300 | 6.8409
Непредвиденные расходы 5% | [7 empty] | 14324.5106 | 1.3189
Всего затраты | [7 empty] | 300814.7232 | 27.6963
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 27.6963
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом.