## Лист1
Приложение № 15
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 23 августа 2021 г. № 2269
| Наименование поселения |  | пгт. Ярега
| Наименование улицы |  | Первомайская
| № дома |  | 29
| Год постройки |  | 1992
| Тип дома (квартирного, иное) |  | многоквартирный
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество квартир/комнат |  | 16
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 903.2
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 903.2
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 157.7
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 29 по ул.Первомайская в пгт.Ярега
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание лестничных площадок | 100 м2 | 1 раз в неделю - 48 | 48 | 1.577 | 75.696 | 435.32 | 32951.9827 | 3.0403
51-009 | Мытье лестничных площадок МОП | 100 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 1.577 | 18.924 | 643.5 | 12177.594 | 1.1236
51-024 | Влажная протирка приборов отопления | 10 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.4 | 0.4 | 735.52 | 294.208 | 0.027145
51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.04 | 0.04 | 62.54 | 2.5016 | 0.00023081
51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.12 | 0.12 | 305.22 | 36.6264 | 0.0033793
51-025 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.04 | 0.04 | 307.72 | 12.3088 | 0.0011357
51-031 | Мытье окон | 10 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.6 | 0.6 | 208.43 | 125.058 | 0.011538
| Дератизация | м2 | ежемесячно | 12 | 30 | 360 | 2.45 | 882 | 0.081377
Уборка земельного участка | [7 empty] | 0 | 0
Летняя уборка | [7 empty] | 0 | 0
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю | 52 | 0.4973 | 25.8596 | 365.26 | 9445.4775 | 0.87148
53-020 прим. | Уборка газонов (грунта и зеленных насаждений) | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 6 | 0.2776 | 1.6656 | 220.16 | 366.6985 | 0.033833
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.2776 | 0.2776 | 4265.56 | 1184.1195 | 0.10925
прим. 53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц | 6 | 0.0612 | 0.3672 | 365.26 | 134.1235 | 0.012375
53-030 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки | м3 | по мере необх. | 1 | 1 | 1 | 270.2 | 270.2 | 0.02493
прим. Зил бортовой | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п. | м/час | по мере необх. | 1 | 1 | 1 | 1191.67 | 1191.67 | 0.10995
Зимняя уборка | [7 empty] | 0 | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием (площадки крылец и подходы к ним) | 1000 м2 | 2 раза в неделю | 52 | 0.0432 | 2.2464 | 495.36 | 1112.7767 | 0.10267
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.0432 | 1.296 | 2969.63 | 3848.6405 | 0.35509
прим. 54-043 | Зимняя уборка газонов, грунта от мусора | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 6 | 0.2776 | 1.6656 | 62.54 | 104.1666 | 0.0096109
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 30 | 0.0432 | 1.296 | 605.44 | 784.6502 | 0.072395
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 1 | 286.67 | 286.67 | 0.026449
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: в том числе площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.0432 | 1.296 | 8195.89 | 10621.8734 | 0.98002
прим. 54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | ежемесячно | 6 | 0.0612 | 0.3672 | 2969.63 | 1090.4481 | 0.10061
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по мере необходимости | 3 | 3 | 3 | 1782.05 | 5346.15 | 0.49326
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости | 3 | 3 | 3 | 1782.05 | 5346.15 | 0.49326
Проведение технических осмотров | [7 empty] | 0 | 0
Плановые осмотры | [7 empty] | 0 | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.7438 | 1.4876 | 1007.66 | 1498.995 | 0.1383
42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 | 2 | 0.38 | 0.76 | 104.22 | 79.2072 | 0.007308
42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.143 | 0.286 | 829.46 | 237.2256 | 0.021888
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.9032 | 1.8064 | 829.46 | 1498.3365 | 0.13824
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.6198 | 1.2396 | 1770.28 | 2194.4391 | 0.20247
42-011 | Осмотр системы центрального отопления в декабре, январе, феврале месяце | 1000 м2 | 3 | 3 | 0.6198 | 1.8594 | 1770.28 | 3291.6586 | 0.3037
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 0.04 | 0.08 | 3983.12 | 318.6496 | 0.0294
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 8245.07 | 164.9014 | 0.015215
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.6198 | 1.2396 | 1770.28 | 2194.4391 | 0.20247
прим. 42-011 | Осмотр сетей ХВС и водоотведения | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.6198 | 1.2396 | 1770.28 | 2194.4391 | 0.20247
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | не менее 3 рах в год | 3 | 32 | 96 | 81.72 | 7845.12 | 0.72383
пр. 2-1-1а | Проверка технического состояния дымоходов во вновь построенных и эксплуатируемых зданиях от всех видов нагревательных и отопительных приборов независимо от вида топлива и назначения вентиляции. | 1 дымоход | 4 | 4 | 16 | 64 | 175.59 | 11237.76 | 1.0368
60-16-2 прим. | Прочистка дымохода из кирпича вертикального | 100 м | по мере необходимости | 1 | 0.32 | 0.32 | 3521.51 | 1126.8832 | 0.10397
Очистка кровли | [7 empty] | 0 | 0
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см (30%) | 100 м2 | по необходимости | 1 | 2.2314 | 2.2314 | 2207.33 | 4925.4362 | 0.45444
| Автовышка | маш/час | по необходимости | 1 | 2 | 2 | 2005.61 | 4011.22 | 0.37009
Отопление | [7 empty] | 0 | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 1 | 37.21 | 37.21 | 301.51 | 11219.1871 | 1.0351
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 3.721 | 3.721 | 211.51 | 787.0287 | 0.072615
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 6 | 6 | 2656.1 | 15936.6 | 1.4704
31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | по необх. | 3 | 5 | 3 | 284.72 | 854.16 | 0.078809
31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 прибор | 1 | 1 | 4 | 4 | 63.86 | 255.44 | 0.023568
| Аварийное обслуживание | круглосуточно | 12 | 12 | 903.2 | 10838.4 | 2.95 | 31973.28 | 2.95
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0 | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 10.6 | 10.6 | 14.17 | 150.202 | 0.013858
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 78 | 78 | 7.5 | 585 | 0.053975
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 14.17 | 226.72 | 0.020918
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 48 | 48 | 21.67 | 1040.16 | 0.09597
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 1 | 32 | 32 | 122.5 | 3920 | 0.36168
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 88500 | 8.1654
Итого по содержанию | [7 empty] | 197382.5825 | 18.2114
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 88500 | 8.1654
Непредвиденные расходы 5% | [7 empty] | 14294.1291 | 1.3188
Всего затраты | [7 empty] | 300176.7116 | 27.6957
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 27.6957
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом.