## Лист1
Приложение № 5
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 23 августа 2021 г. № 2269
| Наименование поселения |  | пгт. Ярега
| Наименование улицы |  | Первомайская
| № дома |  | 3
| Год постройки |  | 1983
| Тип дома (квартирного, иное) |  | многоквартирный
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество квартир/комнат |  | 12
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 507.5
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 507.5
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 46.4
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 3 по ул.Первомайская в пгт.Ярега
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание лестничных площадок | 100 м2 | 1 раз в неделю - 48 | 48 | 0.464 | 22.272 | 435.32 | 9695.447 | 1.592
51-009 | Мытье лестничных площадок МОП | 100 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 0.464 | 5.568 | 643.5 | 3583.008 | 0.58834
51-024 | Влажная протирка приборов отопления | 10 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.4 | 0.4 | 735.52 | 294.208 | 0.04831
51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.04 | 0.04 | 62.54 | 2.5016 | 0.00041077
51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.12 | 0.12 | 305.22 | 36.6264 | 0.0060142
51-025 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.04 | 0.04 | 307.72 | 12.3088 | 0.0020211
51-031 | Мытье окон | 10 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.6 | 0.6 | 208.43 | 125.058 | 0.020535
| Дератизация | м2 | ежемесячно | 12 | 30 | 360 | 2.45 | 882 | 0.14483
Уборка земельного участка | [7 empty] | 0 | 0
Летняя уборка | [7 empty] | 0 | 0
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю | 52 | 0.1621 | 8.4292 | 365.26 | 3078.8496 | 0.50556
53-020 прим. | Уборка газонов (грунта и зеленных насаждений) | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 6 | 0.4903 | 2.9418 | 220.16 | 647.6667 | 0.10635
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.4903 | 0.4903 | 4265.56 | 2091.4041 | 0.34342
прим. 53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц | 6 | 0.0645 | 0.387 | 365.26 | 141.3556 | 0.023211
53-030 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки | м3 | по мере необх. | 1 | 1 | 1 | 270.2 | 270.2 | 0.044368
прим. Зил бортовой | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п. | м/час | по мере необх. | 1 | 1 | 1 | 1191.67 | 1191.67 | 0.19568
Зимняя уборка | [7 empty] | 0 | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием (площадки крылец, тротуар) | 1000 м2 | 2 раза в неделю | 52 | 0.043 | 2.236 | 495.36 | 1107.625 | 0.18188
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.043 | 1.29 | 2969.63 | 3830.8227 | 0.62903
прим. 54-043 | Зимняя уборка газонов, грунта от мусора | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 6 | 0.4903 | 2.9418 | 62.54 | 183.9802 | 0.03021
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 30 | 0.04 | 1.2 | 605.44 | 726.528 | 0.1193
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 1 | 286.67 | 286.67 | 0.047072
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: в том числе площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.043 | 1.29 | 8195.89 | 10572.6981 | 1.7361
прим. 54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | ежемесячно | 6 | 0.0645 | 0.387 | 2969.63 | 1149.2468 | 0.18871
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по мере необходимости | 3 | 3 | 3 | 1782.05 | 5346.15 | 0.87786
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости | 3 | 3 | 3 | 1782.05 | 5346.15 | 0.87786
Проведение технических осмотров | [7 empty] | 0 | 0
Плановые осмотры | [7 empty] | 0 | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3862 | 0.7724 | 1007.66 | 778.3166 | 0.1278
42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 | 2 | 0.312 | 0.624 | 104.22 | 65.0333 | 0.010679
42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.012 | 0.024 | 829.46 | 19.907 | 0.0032688
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.5055 | 1.011 | 829.46 | 838.5841 | 0.1377
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3218 | 0.6436 | 1770.28 | 1139.3522 | 0.18709
42-011 | Осмотр системы центрального отопления в декабре, январе, феврале месяце | 1000 м2 | 3 | 3 | 0.3199 | 0.9597 | 1770.28 | 1698.9377 | 0.27897
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 0.04 | 0.08 | 3983.12 | 318.6496 | 0.052323
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 8245.07 | 164.9014 | 0.027077
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3218 | 0.6436 | 1770.28 | 1139.3522 | 0.18709
прим. 42-011 | Осмотр сетей ХВС и водоотведения | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3218 | 0.6436 | 1770.28 | 1139.3522 | 0.18709
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | не менее 3 рах в год | 3 | 24 | 72 | 81.72 | 5883.84 | 0.96615
пр. 2-1-1а | Проверка технического состояния дымоходов во вновь построенных и эксплуатируемых зданиях от всех видов нагревательных и отопительных приборов независимо от вида топлива и назначения вентиляции. | 1 дымоход | 4 | 4 | 12 | 48 | 175.59 | 8428.32 | 1.384
60-16-2 прим. | Прочистка дымохода из кирпича вертикального | 100 м | по мере необходимости | 1 | 0.24 | 0.24 | 3521.51 | 845.1624 | 0.13878
Очистка кровли | [7 empty] | 0 | 0
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см (30%) | 100 м2 | по необходимости | 1 | 1.1586 | 1.1586 | 2207.33 | 2557.4125 | 0.41994
| Автовышка | маш/час | по необходимости | 1 | 2 | 2 | 2005.61 | 4011.22 | 0.65866
Отопление | [7 empty] | 0 | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 1 | 20.37 | 20.37 | 301.51 | 6141.7587 | 1.0085
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 2.037 | 2.037 | 211.51 | 430.8459 | 0.070746
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 2656.1 | 8499.52 | 1.3957
31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | по необх. | 3 | 3 | 3 | 284.72 | 854.16 | 0.14026
31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 прибор | 1 | 1 | 4 | 4 | 63.86 | 255.44 | 0.041944
| Аварийное обслуживание | круглосуточно | 12 | 12 | 507.5 | 6090 | 3.11 | 18939.9 | 3.11
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0 | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 6 | 6 | 14.17 | 85.02 | 0.013961
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 68 | 68 | 7.5 | 510 | 0.083744
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 12 | 12 | 14.17 | 170.04 | 0.027921
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 37 | 37 | 21.67 | 801.79 | 0.13166
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 1 | 24 | 24 | 122.5 | 2940 | 0.48276
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 41400 | 6.798
Итого по содержанию | [7 empty] | 119258.9904 | 19.5828
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 41400 | 6.798
Непредвиденные расходы 5% | [7 empty] | 8032.9495 | 1.319
Всего затраты | [7 empty] | 168691.9399 | 27.6998
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 27.6998
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом.