[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»
КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	28 февраля 2023 г.
	
	№
	425
	

	г.Ухта,  Республика Коми
	
	


Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации                     от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», администрация постановляет:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель 
администрации МОГО «Ухта»





  М.Н. Османов
Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 28 февраля 2023 г. № 425
Техническое задание

на разработку инвестиционной программы 
в сфере горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс»

1. Разработчиком технического задания является администрация муниципального образования городского округа «Ухта».

2. Целью технического задания является разработка проекта Инвестиционной программы в сфере горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
3. Технические требования к инвестиционной программе: 

- обеспечение надежности и устойчивости работы системы горячего водоснабжения;

- снижение износа основных фондов систем горячего водоснабжения;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение выполнения требований СанПиН к качеству воды для нужд горячего водоснабжения.

4. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе горячего водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты:

Таблица 1 - Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе горячего водоснабжения в соответствии с инвестиционной программой
	№ п/п
	Наименование объекта
	Месторасположение подключаемых объектов
	Подключаемая нагрузка по горячему водоснабжению, Гкал/ч
	Сроки подключения

	
	
	Улица
	№ дома
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1
	-
	-
	-
	-
	-


2

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по непосредственному технологическому присоединению объектов капитального строительства к централизованной системе горячего водоснабжения на территории МОГО «Ухта». 

5. Состояние коммунальной системы горячего водоснабжения, которое должно быть достигнуто на момент завершения реализации Инвестиционной программы, выражается в следующих целевых индикаторах:

Таблица 2 - Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованной 
системы горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» в случае не выполнения 
инвестиционной программы в сфере горячего водоснабжения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановые значения показателей

	I
	Показатели качества горячей воды*

	1.
	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	0

	2.
	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	0

	II
	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

	1
	Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
	Ед./км
	0

	III
	Показатели энергетической эффективности

	1
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды 
	Гкал/куб. м
	0,075


* в связи с тем, что техническим заданием не предусмотрено проведение мероприятий, направленных на повышение качества горячей воды, показатели качества горячей воды в представленном техническом задании не устанавливаются.

6. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы горячего водоснабжения                        ПАО «Т Плюс»:

3

Таблица 3 - Перечень мероприятий в сфере горячего водоснабжения 
с указанием плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов, которые д.б. достигнуты 
в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы

	№ п/п
	Целевой показатель
	Плановое значение целевого показателя, кот. д. б. достигнуто в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

	I. Показатели качества горячей воды*

	1
	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %
	0

	
	- Реконструкция сети ГВС г. Ухта (Сеть горячего водоснабжения от ЦТП № 74 до МКД Сенюкова д.55 (Ду 300/150 мм, протяженностью 186 м по каналу)
	0

	2
	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %
	0

	
	- Реконструкция сети ГВС г. Ухта (Сеть горячего водоснабжения от ЦТП № 74 до МКД Сенюкова д.55 (Ду 300/150 мм, протяженностью 186 м по каналу)
	0

	II.                  Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	
	

	1
	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год Ед./км
	0

	
	- Реконструкция сети ГВС г. Ухта (Сеть горячего водоснабжения от ЦТП № 74 до МКД Сенюкова д.55 (Ду 300/150 мм, протяженностью 186 м по каналу)
	0

	III.               Показатели энергетической эффективности
	
	

	1
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб м
	0,075

	
	- Реконструкция сети ГВС г. Ухта (Сеть горячего водоснабжения от ЦТП № 74 до МКД Сенюкова д.55 (Ду 300/150 мм, протяженностью 186 м по каналу)
	


* в связи с тем, что техническим заданием не предусмотрено проведение мероприятий, направленных на повышение качества горячей воды, показатели качества горячей воды в представленном техническом задании не устанавливаются.

4
7. Перечень мероприятий по защите централизованной системы горячего водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по защите централизованной системы горячего водоснабжения г. Ухта и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

8. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

При выполнении реконструкции сети ГВС на участке от ЦТП № 74 до МКД Сенюкова д.55 предусматривается выполнить замену участка сети ГВС Ду=300/150 мм и общей протяженностью L=186 м (в двухтрубном исчислении), на меньший диаметр Ду=250/150 мм. Сети проложить в железобетонных каналах в трубе с ППУ изоляцией. В целях компенсации теплового расширения использовать углы поворота сети ГВС, компенсационные устройства. Заменить секционную запорную арматуру ГВС на ЦТП № 74. В качестве запорной арматуры использовать шаровые краны (диаметры Ду 250, 150 мм через редуктор).

______________________________
