## Лист1
Приложение № 1 к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 09 марта 2023 г. № 512
| Наименование поселения |  | г. Ухта
| Наименование улицы |  | 40лет ГВФ
| № дома |  | 11
| Год постройки |  | 1962
Тип дома (квартирного, иное)
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество комнат |  | 12
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 557.5
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 557.5
| площадь встроенные нежилые помещения, м2 |  | -
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 47
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 11 по ул. 40 лет ГВФ в г. Ухта
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 2 раза в неделю - 52 | 52 | 0.477 | 24.804 | 257.58 | 6389.0143 | 0.95501
51-009 | Мытье л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 0.477 | 5.724 | 669.24 | 3830.7298 | 0.57261
51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 | 1 | 60 | 0.6 | 395.48 | 237.288 | 0.035469
51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 | 1 | 28 | 0.28 | 65.04 | 18.2112 | 0.0027222
51-025 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 12 | 12 | 3.2 | 0.384 | 320.03 | 122.8915 | 0.018369
51-031 | Мытье окон | 10 м2 | 1 | 1 | 3.8 | 0.38 | 216.77 | 82.3726 | 0.012313
51-024 | Влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных | 100 м2 | 1 | 1 | 6.3 | 0.063 | 764.95 | 48.1919 | 0.0072036
| Дератизация | м2 | по мере необходимости | 6 | 100 | 600 | 2.45 | 1470 | 0.21973
Уборка земельного участка | [8 empty] | 0
Летняя уборка | [8 empty] | 0
53-020 | Уборка грунта и зеленных насаждений | 1000 м2 | 1 раза в месяц - 6 | 6 | 0.7106 | 4.26 | 229.97 | 979.6722 | 0.14644
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю -52 | 52 | 0.2912 | 15.14 | 379.87 | 5751.2318 | 0.85968
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.7106 | 0.7106 | 4436.18 | 3152.3495 | 0.4712
53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц -6 | 6 | 0.0658 | 0.3948 | 379.87 | 149.9727 | 0.022417
Зимняя уборка | [8 empty] | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000м2 | 3 раза в неделю - 72 | 72 | 0.0486 | 3.4992 | 515.17 | 1802.6829 | 0.26946
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (крыльца+тротуары (факт)) | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.0486 | 1.46 | 3088.42 | 4509.0932 | 0.674
54-043 | Подборка случайного мусора | 1000 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 0.0486 | 0.5832 | 65.04 | 37.9313 | 0.0056699
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 26 | 0.0486 | 1.2636 | 629.66 | 795.6384 | 0.11893
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.0486 | 1.458 | 8523.73 | 12427.5983 | 1.8576
54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.0658 | 0.0658 | 3088.42 | 203.218 | 0.030376
| Вывоз снега | м3 |  |  |  | 5 | 85.26 | 426.3 | 0.063722
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 0.5 | 286.67 | 143.335 | 0.021425
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | по необходимости | 1 | 3 | 3 | 2211.79 | 6635.37 | 0.99183
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости |  | 2 | 2 | 1782.05 | 3564.1 | 0.53275
Проведение технических осмотров | [8 empty] | 0
Плановые осмотры | [8 empty] | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.556 | 0.56 | 1047.96 | 586.8576 | 0.087722
42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.5452 | 0.55 | 903.28 | 496.804 | 0.074261
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м3 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 862.64 | 155.2752 | 0.02321
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 556 | 1.112 | 1841.09 | 2047.2921 | 0.30602
42-011 | Осмотр СО в декабре, январе, феврале | 1000 м2 | 3 | 3 | 556 | 1.668 | 1841.09 | 3070.9381 | 0.45903
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 4 | 0.08 | 4142.45 | 331.396 | 0.049536
42-011 (прим.) | Осмотр системы водоснажения и водоотведения в подвальных помещениях | 1000 м2 | 3 | 3 | 556 | 1.668 | 1841.09 | 3070.9381 | 0.45903
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 1 | 1 | 361.2 | 0.3612 | 1841.09 | 665.0017 | 0.099402
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 1 | 0.02 | 8574.87 | 171.4974 | 0.025635
2-1-1а | Проверка технического состояния дымоходов | дымоход | 4 | 4 | 12 | 48 | 182.61 | 8765.28 | 1.3102
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | 3 | 3 | 36 | 108 | 84.99 | 9178.92 | 1.372
Очистка кровли | [8 empty] | 0
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 100 м2 | по необходимости | 2 | 2.78 | 5.56 | 2295.63 | 12763.7028 | 1.9079
54-042 | Добавлять на каждые следцующие 10 см слоя к расценке ТЕР 54-041 | 100 м2 | по необходимости | 2 | 2.78 | 5.56 | 0 | 0 | 0
| Автовышка | маш/час | по необходимости |  | 3 | 3 | 2005.61 | 6016.83 | 0.89938
Электроснабжение | [8 empty] | 0
33-055 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2 | 2 | 4 | 8 | 207.13 | 1657.04 | 0.24769
33-052 | Техобслуживание вводных электрощитков | шт. | 2 | 1 | 2 | 2 | 1509.69 | 3019.38 | 0.45133
Отопление | [8 empty] | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 1 | 22 | 22 | 313.57 | 6898.54 | 1.0312
31-065 | Ликвидапция воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 1 | 1 | 4 | 4 | 296.11 | 1184.44 | 0.17705
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 219.97 | 483.934 | 0.072337
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 2.47 | 2.47 | 2762.35 | 6823.0045 | 1.0199
Водоснабжение, канализация | [8 empty] | 0
31-014 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1356.54 | 2713.08 | 0.40554
32-093 | Очитска канализационной сети внутренней | м.п. | по необходимости | 3 | 5 | 15 | 139.04 | 2085.6 | 0.31175
| Аварийное обслуживание (ХВ, отведение сточных вод, эл.энергия, т/энергия) | ежедневно | 12 | 12 | 557.5 | 6690 | 3.11 | 20805.9 | 3.11
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 69 | 6.9 | 14.17 | 97.773 | 0.014615
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 63 | 63 | 7.5 | 472.5 | 0.070628
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 12 | 12 | 14.17 | 170.04 | 0.025417
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 77 | 77 | 21.67 | 1668.59 | 0.24942
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 1 | 12 | 12 | 122.5 | 1470 | 0.21973
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 12450 | 1.861
Итого по содержанию | [7 empty] | 149647.7471 | 22.3689
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 12450 | 1.861
Непредвиденные расходы (5 %) | [7 empty] | 7482.3874 | 1.1184
Всего затраты | [7 empty] | 169580.1345 | 25.3483
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 25.3483 |  | 25.35
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом. Объемы работмогут корректироваться в зависимости от фактической необходимости выполнения работ.