## Лист1
Приложение № 5 к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 09 марта 2023 г. № 512
| Наименование поселения |  | г. Ухта
| Наименование улицы |  | 40 лет ГВФ
| № дома |  | 22а
| Год постройки |  | 1971
Тип дома (квартирного, иное)
| Этажность |  | 3
| Количество подъездов |  | 3
| Количество квартир |  | 33
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 1341.4
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 1341.4
| площадь встроенные нежилые помещения, м2 |  | -
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 148.1
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 22а
по ул. 40 лет ГВФ в г. Ухта
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание лестничных площадок | 100 м2 | 2 раза в неделю - 52 | 52 | 1.481 | 77.012 | 257.58 | 19836.751 | 1.2323
51-001 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей 2-3 этаж | 100 м2 | 1 раз в неделю - 52 | 52 | 0.98733 | 51.3413 | 0 | 0 | 0
51-009 | Мытье л/клеток, маршей, тамбура 1 этажа | 100 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 1.481 | 17.772 | 669.24 | 11893.7333 | 0.73889
51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.6 | 395.48 | 632.768 | 0.03931
51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 2 | 2 | 0.28 | 0.56 | 65.04 | 36.4224 | 0.0022627
51-025 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 12 | 12 | 0.072 | 0.864 | 320.03 | 276.5059 | 0.017178
51-024 | Влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных | 100 м2 | 2 | 2 | 0.135 | 0.27 | 764.95 | 206.5365 | 0.012831
51-031 | Мытье окон | 10 м2 | 2 | 2 | 0.4 | 0.8 | 216.77 | 173.416 | 0.010773
| Дератизация | м2 | по мере необходимости | 12 | 50 | 600 | 2.45 | 1470 | 0.091322
Уборка земельного участка | [8 empty] | 0
Летняя уборка | [8 empty] | 0
53-020 | Уборка грунта и зеленных насаждений | 1000 м2 | 1 раза в месяц - 6 | 6 | 1.7305 | 10.383 | 228.97 | 2377.3955 | 0.14769
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю -52 | 52 | 0.8786 | 45.6872 | 379.87 | 17355.1967 | 1.0782
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 1.7305 | 1.7305 | 4436.18 | 7676.8095 | 0.47692
53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц -6 | 6 | 0.0844 | 0.5064 | 379.87 | 192.3662 | 0.011951
Зимняя уборка | [8 empty] | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 3 раза в неделю - 72 | 72 | 0.0585 | 4.212 | 515.17 | 2169.896 | 0.1348
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.0585 | 1.76 | 3088.42 | 5435.6192 | 0.33768
54-043 | Подборка случайного мусора | 1000 м2 | 1 раз в неделю | 24 | 0.0585 | 1.404 | 65.04 | 91.3162 | 0.0056729
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 26 | 0.0585 | 1.52 | 629.66 | 957.0832 | 0.059458
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.0588 | 1.764 | 8523.73 | 15035.8597 | 0.93409
54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.0844 | 0.0844 | 3088.42 | 260.6626 | 0.016193
| Вывоз снега | м3 |  |  |  | 5 | 85.26 | 426.3 | 0.026484
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 0.5 | 286.67 | 143.335 | 0.0089046
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 1 | 1 | 3 | 3 | 2211.79 | 6635.37 | 0.41222
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости |  | 1.5 | 1.5 | 1782.05 | 2673.075 | 0.16606
Проведение технических осмотров | [8 empty] | 0
Плановые осмотры | [8 empty] | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.775 | 0.78 | 1047.96 | 817.4088 | 0.050781
42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 1 | 1 | 1.3414 | 1.34 | 903.28 | 1210.3952 | 0.075195
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м3 | 1 | 1 | 1.5668 | 1.57 | 862.64 | 1354.3448 | 0.084138
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 538 | 1.076 | 1841.09 | 1981.0128 | 0.12307
42-011 | Осмотр СО в декабре, январе, феврале | 1000 м2 | 3 | 3 | 538 | 1.614 | 1841.09 | 2971.5193 | 0.1846
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 9 | 0.18 | 4142.45 | 745.641 | 0.046322
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.54 | 0.54 | 1841.09 | 994.1886 | 0.061763
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 1 | 0.02 | 8574.87 | 171.4974 | 0.010654
2-1-1а | Проверка технического состояния дымоходов | дымоход | 4 | 4 | 33 | 132 | 182.61 | 24104.52 | 1.4975
42-011 | Осмотр системы водоснажения и водоотведения в подвальных помещениях | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.538 | 1.076 | 1841.09 | 1981.0128 | 0.12307
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | 3 | 3 | 99 | 297 | 84.99 | 25242.03 | 1.5681
Очистка кровли | [8 empty] | 0
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 100 м2 | по необходимости | 3 | 2.85 | 8.55 | 2295.63 | 19627.6365 | 1.2194
| Автовышка | маш/час | по необходимости |  | 3 | 3 | 2005.61 | 6016.83 | 0.37379
Электроснабжение | [8 empty] | 0
33-055 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2 | 2 | 1 | 2 | 207.13 | 414.26 | 0.025736
33-052 | Техобслуживание вводных электрощитков | шт. | 2 | 1 | 9 | 9 | 1509.69 | 13587.21 | 0.84409
Отопление | [8 empty] | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 1 | 55.49 | 55.49 | 313.57 | 17399.9993 | 1.081
31-065 | Ликвидапция воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 1 | 1 | 4 | 4 | 296.11 | 1184.44 | 0.073582
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 5.549 | 5.549 | 219.97 | 1220.6135 | 0.07583
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 2.68 | 2.68 | 2762.35 | 7403.098 | 0.45991
Водоснабжение, канализация | [8 empty] | 0
31-014 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 2 | 2 | 4 | 8 | 1356.54 | 10852.32 | 0.67419
| Аварийное обслуживание (ХВ, отведение сточных вод, эл.энергия, т/энергия) | ежедневно | 12 | 12 | 1341.4 | 16096.8 | 3.11 | 50061.048 | 3.11
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 5 | 5 | 14.17 | 70.85 | 0.0044015
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 130 | 130 | 7.5 | 975 | 0.060571
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 36 | 36 | 14.17 | 510.12 | 0.031691
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 256 | 256 | 21.67 | 5547.52 | 0.34463
| Смазка газового крана диаметром до 20 мм | кран | 1 раз в год | 1 | 66 | 66 | 122.5 | 8085 | 0.50227
| Смазка газового крана диаметром до 25-40мм | кран | 1 раз в год | 1 | 9 | 9 | 158.33 | 1424.97 | 0.088525
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 91000 | 5.6533
Итого по содержанию | [7 empty] | 301910.9039 | 18.756
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 91000 | 5.6533
Непредвиденные расходы (5 %) | [7 empty] | 15095.5452 | 0.9378
Всего затраты | [7 empty] | 408006.4491 | 25.3471
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 25.3471 |  | 25.35
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом. Объемы работ могут корректироваться в зависимости от фактической необходимости выполнения работ.