## Лист1
Приложение к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 07 июля 2022 г. № 1381
"Приложение № 3
к постановлению администрации МОГО "Ухта"
от 16.02.2022 № 264
| Наименование поселения |  | г. Ухта
| Наименование улицы |  | 40лет ГВФ
| № дома |  | 15 / 7
| Год постройки |  | 1963
Тип дома (квартирного, иное)
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество комнат |  | 16
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 568.9
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 568.9
| площадь встроенные нежилые помещения, м2 |  | -
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 45.8
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме № 15/7 по ул. 40 лет ГВФ, в г. Ухта
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 2 раза в неделю - 104 | 104 | 0.458 | 47.632 | 257.58 | 12269.0506 | 1.7972
51-009 | Мытье л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 0.458 | 5.496 | 669.24 | 3678.143 | 0.53878
| Дератизация | м2 | по необходимости | 6 | 100 | 600 | 2.45 | 1470 | 0.21533
Уборка земельного участка | [8 empty] | 0
Летняя уборка | [8 empty] | 0
53-020 | Уборка грунта и зеленных насаждений | 1000 м2 | 1 раза в месяц - 6 | 6 | 0.4309 | 2.59 | 228.97 | 593.0323 | 0.086868
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю -52 | 52 | 0.1876 | 9.76 | 379.87 | 3707.5312 | 0.54308
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.4309 | 0.4309 | 4436.18 | 1911.55 | 0.28001
53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц -6 | 6 | 0.0736 | 0.4416 | 379.87 | 167.7506 | 0.024572
Зимняя уборка | [8 empty] | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000м2 | 3 раза в неделю - 72 | 72 | 0.04265 | 3.0708 | 515.17 | 1581.984 | 0.23173
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.04265 | 1.2795 | 3088.42 | 3951.6334 | 0.57884
54-043 | Подборка случайного мусора | 1000 м2 | 1 раз в неделю | 24 | 0.04265 | 1.0236 | 65.04 | 66.5749 | 0.009752
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 26 | 0.04265 | 1.1089 | 629.66 | 698.23 | 0.10228
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.04265 | 1.2795 | 8523.73 | 10906.1125 | 1.5975
54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.0736 | 0.0736 | 3088.42 | 227.3077 | 0.033296
| Вывоз снега | м3 |  |  |  | 5 | 85.26 | 426.3 | 0.062445
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 0.5 | 286.67 | 143.335 | 0.020996
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 1 | 1 | 3 | 3 | 2211.79 | 6635.37 | 0.97196
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости |  | 2 | 2 | 1782.05 | 3564.1 | 0.52207
Проведение технических осмотров | [8 empty] | 0
Плановые осмотры | [8 empty] | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.58 | 0.58 | 1047.96 | 607.8168 | 0.089034
42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.5689 | 0.57 | 903.28 | 514.8696 | 0.075419
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м3 | 1 | 1 | 0.5689 | 0.57 | 862.64 | 491.7048 | 0.072026
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.006 | 0.012 | 1841.09 | 22.0931 | 0.0032362
42-011 | Осмотр СО в декабре, январе, феврале | 1000 м2 | 3 | 3 | 0.006 | 0.018 | 1841.09 | 33.1396 | 0.0048543
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 0.04 | 0.08 | 4142.45 | 331.396 | 0.048543
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3999 | 0.7998 | 1841.09 | 1472.5038 | 0.21569
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 8574.87 | 171.4974 | 0.025121
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | 3 | 3 | 32 | 96 | 84.99 | 8159.04 | 1.1951
2-1-1а | Проверка технического состояния дымоходов | 1 дымоход | 4 | 4 | 16 | 64 | 182.6145 | 11687.3268 | 1.712
42-011 | Осмотр системы водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях | 1000 м2 | 12 | 12 | 6 | 0.072 | 1841.09 | 132.5585 | 0.019417
Очистка кровли | [8 empty] | 0
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 100 м2 | по необходимости | 2 | 0.6 | 1.8 | 2295.63 | 4132.134 | 0.60528
| Автовышка | маш/час | по необходимости |  | 3 | 3 | 2005.61 | 6016.83 | 0.88135
Электроснабжение | [8 empty] | 0
33-055 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2 | 2 | 4 | 8 | 207.13 | 1657.04 | 0.24273
33-052 | Техобслуживание вводных электрощитков | шт. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1509.69 | 3019.38 | 0.44228
Отопление | [8 empty] | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 1 | 22.95 | 22.95 | 313.57 | 7196.4315 | 1.0541
31-065 | Ликвидапция воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 1 | 1 | 4 | 4 | 296.11 | 1184.44 | 0.1735
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 2.295 | 2.295 | 219.97 | 504.8311 | 0.073948
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 2.32 | 2.32 | 2762.35 | 6408.652 | 0.93875
Водоснабжение, канализация | [8 empty] | 0
32-070 | Набивка сальника вентиля | шт. | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
31-014 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1356.54 | 1356.54 | 0.19871
32-101 | Прочистка засоров ХВС | 3м | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
32-093 | Очистка канализационной сети внутренней | м | 2 | 2 | 5 | 10 | 139.04 | 1390.4 | 0.20367
| Аварийное обслуживание (ХВ, отведение сточных вод, эл.энергия, т/энергия) | ежедневно | 12 | 12 | 568.9 | 6826.8 | 3.11 | 21231.348 | 3.11
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 6.5 | 6.5 | 14.17 | 92.105 | 0.013492
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 31 | 31 | 7.5 | 232.5 | 0.034057
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 14.17 | 226.72 | 0.03321
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 37 | 37 | 21.67 | 801.79 | 0.11745
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 122.5 | 1960 | 0.2871
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 33400 | 4.8925
Итого по содержанию | [7 empty] | 133033.0933
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 33400
Непредвиденные расходы (5 %) | [7 empty] | 6651.6547
Всего затраты | [7 empty] | 173084.7479 | 25.3537
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 25.3537 |  | 25.35 | 25.35
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом. Объемы работ могут корректироваться в зависимости от фактической необходимости выполнения работ.".