## Лист1
Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 26 февраля 2021 г. № 447
| Наименование поселения |  | г. Ухта
| Наименование улицы |  | 40 лет ГВФ
| № дома |  | 13
| Год постройки |  | 1962
Тип дома (квартирного, иное)
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество комнат |  | 16
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 561.9
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 561.9
| площадь встроенные нежилые помещения, м2 |  | -
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 47
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 13 по ул.40 лет ГВФ в г.Ухте
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 2 раза в неделю - 52 | 52 | 0.47 | 24.44 | 247.67 | 6053.0548 | 0.89771
51-009 | Мытье л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 0.47 | 5.64 | 643.5 | 3629.34 | 0.53825
51-018 | Влажная уборка стен | 100м2 | 1 | 1 | 60 | 0.6 | 380.27 | 228.162 | 0.033838
51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 | 1 | 3.8 | 0.38 | 208.43 | 79.2034 | 0.011746
51-019 | Влажная протирка дверей | 100м2 | 1 | 1 | 28 | 0.28 | 62.54 | 17.5112 | 0.002597
51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 12 | 12 | 3.2 | 0.032 | 307.72 | 9.847 | 0.0014604
51-023 | Влажнная протирка ящиков | 100м2 | 1 | 1 | 4 | 0.04 | 305.22 | 12.2088 | 0.0018106
51-022пр | Влажная протирка щитов электрических | 10м2 | 1 | 1 | 4 | 0.4 | 305.22 | 122.088 | 0.018106
51-024 | Влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных | 100м2 | 1 | 1 | 6.3 | 0.063 | 735.52 | 46.3378 | 0.0068722
| Дератизация | м2 | по мере необходимости | 12 | 50 | 600 | 2.45 | 1470 | 0.21801
Уборка земельного участка | [8 empty] | 0
Летняя уборка | [8 empty] | 0
53-020 | Уборка грунта и зеленных насаждений | 1000 м2 | 1 раза в месяц - 6 | 6 | 1.2205 | 7.323 | 220.16 | 1612.2317 | 0.2391
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю -52 | 52 | 0.0222 | 1.1544 | 365.26 | 421.6561 | 0.062534
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 1.2205 | 1.2205 | 4265.56 | 5206.116 | 0.7721
53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц -6 | 6 | 0.0222 | 0.1332 | 365.26 | 48.6526 | 0.0072155
Зимняя уборка | [8 empty] | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000м2 | 3 раза в неделю - 72 | 72 | 0.0442 | 3.1824 | 495.36 | 1576.4337 | 0.2338
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.0442 | 1.33 | 2969.63 | 3949.6079 | 0.58575
54-043 | Подборка случайного мусора | 1000 м2 | 1 раз в неделю | 24 | 0.0442 | 1.0608 | 62.54 | 66.3424 | 0.009839
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 26 | 0.0442 | 1.1492 | 605.44 | 695.7716 | 0.10319
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.0442 | 0.36 | 8195.89 | 2950.5204 | 0.43758
54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.0222 | 0.0222 | 2969.63 | 65.9258 | 0.0097772
| Вывоз снега | м3 |  |  |  | 5 | 85.26 | 426.3 | 0.063223
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 0.5 | 286.67 | 143.335 | 0.021257
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 2211.79 | 1658.8425 | 0.24602
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости |  | 2 | 2 | 1782.05 | 3564.1 | 0.52858
Проведение технических осмотров | [8 empty] | 0
Плановые осмотры | [8 empty] | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.58 | 0.58 | 1007.66 | 584.4428 | 0.086677
42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.5619 | 0.56 | 868.54 | 486.3824 | 0.072134
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м3 | 1 | 1 | 0.5619 | 0.56 | 829.46 | 464.4976 | 0.068888
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.33 | 0.66 | 1770.28 | 1168.3848 | 0.17328
42-011 | Осмотр СО в декабре, январе, феврале | 1000 м2 | 3 | 3 | 0.33 | 0.99 | 1770.28 | 1752.5772 | 0.25992
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 0.04 | 0.08 | 3983.12 | 318.6496 | 0.047258
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3608 | 0.7216 | 1770.28 | 1277.434 | 0.18945
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 8245.07 | 164.9014 | 0.024456
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | 1 | 1 | 32 | 32 | 81.72 | 2615.04 | 0.38783
42-011прим. | Осмотр ХВ и отведение сточных вод | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.33 | 0.33 | 1770.28 | 584.1924 | 0.086639
Очистка кровли | [8 empty] | 0
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 100 м2 | по необходимости | 2 | 2.17 | 4.34 | 2207.33 | 9579.8122 | 1.4207
| Автовышка | маш/час | по необходимости |  | 3 | 3 | 2005.61 | 6016.83 | 0.89233
Электроснабжение | [8 empty] | 0
33-055 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2 | 2 | 4 | 8 | 199.16 | 1593.28 | 0.23629
33-052 | Техобслуживание вводных электрощитков | шт. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1451.63 | 2903.26 | 0.43057
Отопление | [8 empty] | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 1 | 2200 | 22 | 301.51 | 6633.22 | 0.98375
31-065 | Ликвидапция воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 1 | 1 | 4 | 4 | 284.72 | 1138.88 | 0.1689
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 211.51 | 465.322 | 0.06901
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 2.57 | 2.57 | 2656.1 | 6826.177 | 1.0124
Водоснабжение, канализация | [8 empty] | 0
31-014 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1304.37 | 1304.37 | 0.19345
32-093 | Очистка канализационной сети внутренней | м | 2 | 2 | 5 | 10 | 133.7 | 1337 | 0.19829
| Аварийное обслуживание (ХВ, отведение сточных вод, эл.энергия, т/энергия) | ежедневно | 12 | 12 | 561.9 | 6742.8 | 3.11 | 20970.108 | 3.11
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 65 | 6.5 | 14.17 | 92.105 | 0.01366
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 31 | 31 | 7.5 | 232.5 | 0.034481
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 14.17 | 226.72 | 0.033624
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 40 | 40 | 21.67 | 866.8 | 0.12855
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 122.5 | 1960 | 0.29068
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 60000 | 8.8984
Итого по содержанию | [7 empty] | 105616.4752 | 15.6636
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 60000 | 8.8984
Непредвиденные расходы (5 %) | [7 empty] | 5280.8238 | 0.78318
Всего затраты | [7 empty] | 170897.299 | 25.3452 |  | 25.35
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 25.3452 |  | 25.35
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом.