## Лист1
Приложение № 3
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 26 февраля 2021 г.№ 447
| Наименование поселения |  | г. Ухта
| Наименование улицы |  | 40лет ГВФ
| № дома |  | 15 / 7
| Год постройки |  | 1963
Тип дома (квартирного, иное)
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество комнат |  | 16
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 568.9
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 568.9
| площадь встроенные нежилые помещения, м2 |  | -
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 45.8
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 15/7 по ул.40 лет ГВФ в г.Ухте
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 2 раза в неделю - 104 | 104 | 0.458 | 47.632 | 247.67 | 11797.0174 | 1.728
51-009 | Мытье л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 0.458 | 5.496 | 643.5 | 3536.676 | 0.51806
| Дератизация | м2 | по необходимости | 6 | 100 | 600 | 2.45 | 1470 | 0.21533
Уборка земельного участка | [8 empty] | 0
Летняя уборка | [8 empty] | 0
53-020 | Уборка грунта и зеленных насаждений | 1000 м2 | 1 раза в месяц - 6 | 6 | 0.4309 | 2.59 | 220.16 | 570.2144 | 0.083526
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю -52 | 52 | 0.1876 | 9.76 | 365.26 | 3564.9376 | 0.5222
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.4309 | 0.4309 | 4265.56 | 1838.0298 | 0.26924
53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц -6 | 6 | 0.0736 | 0.4416 | 365.26 | 161.2988 | 0.023627
Зимняя уборка | [8 empty] | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000м2 | 3 раза в неделю - 72 | 72 | 0.04265 | 3.0708 | 495.36 | 1521.1515 | 0.22282
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.04265 | 1.2795 | 2969.63 | 3799.6416 | 0.55658
54-043 | Подборка случайного мусора | 1000 м2 | 1 раз в неделю | 24 | 0.04265 | 1.0236 | 62.54 | 64.0159 | 0.0093772
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 26 | 0.04265 | 1.1089 | 605.44 | 671.3724 | 0.098344
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.04265 | 1.2795 | 8195.89 | 10486.6413 | 1.5361
54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.0736 | 0.0736 | 2969.63 | 218.5648 | 0.032016
| Вывоз снега | м3 |  |  |  | 5 | 85.26 | 426.3 | 0.062445
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 0.5 | 286.67 | 143.335 | 0.020996
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 1 | 1 | 3 | 3 | 2211.79 | 6635.37 | 0.97196
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости |  | 2 | 2 | 1782.05 | 3564.1 | 0.52207
Проведение технических осмотров | [8 empty] | 0
Плановые осмотры | [8 empty] | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.58 | 0.58 | 1007.66 | 584.4428 | 0.08561
42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.5689 | 0.57 | 868.54 | 495.0678 | 0.072518
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м3 | 1 | 1 | 0.5689 | 0.57 | 829.46 | 472.7922 | 0.069255
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.006 | 0.012 | 1770.28 | 21.2434 | 0.0031118
42-011 | Осмотр СО в декабре, январе, феврале | 1000 м2 | 3 | 3 | 0.006 | 0.018 | 1770.28 | 31.865 | 0.0046676
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 0.04 | 0.08 | 3983.12 | 318.6496 | 0.046676
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3999 | 0.7998 | 1770.28 | 1415.8699 | 0.2074
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 8245.07 | 164.9014 | 0.024155
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | 1 | 1 | 32 | 32 | 81.72 | 2615.04 | 0.38306
42-011 | Осмотр системы водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях | 1000 м2 | 12 | 12 | 6 | 0.072 | 1770.28 | 127.4602 | 0.018671
Очистка кровли | [8 empty] | 0
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 100 м2 | по необходимости | 2 | 0.6 | 1.8 | 2207.33 | 3973.194 | 0.582
| Автовышка | маш/час | по необходимости |  | 3 | 3 | 2005.61 | 6016.83 | 0.88135
Электроснабжение | [8 empty] | 0
33-055 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2 | 2 | 4 | 8 | 199.16 | 1593.28 | 0.23339
33-052 | Техобслуживание вводных электрощитков | шт. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1451.63 | 2903.26 | 0.42527
Отопление | [8 empty] | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 1 | 22.95 | 22.95 | 301.51 | 6919.6545 | 1.0136
31-065 | Ликвидапция воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 1 | 1 | 4 | 4 | 284.72 | 1138.88 | 0.16682
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 2.295 | 2.295 | 211.51 | 485.4154 | 0.071104
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 2.32 | 2.32 | 2656.1 | 6162.152 | 0.90264
Водоснабжение, канализация | [8 empty] | 0
32-070 | Набивка сальника вентиля | шт. | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
31-014 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1304.37 | 1304.37 | 0.19107
32-101 | Прочистка засоров ХВС | 3м | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
32-093 | Очистка канализационной сети внутренней | м | 2 | 2 | 5 | 10 | 133.7 | 1337 | 0.19585
| Аварийное обслуживание (ХВ, отведение сточных вод, эл.энергия, т/энергия) | ежедневно | 12 | 12 | 568.9 | 6826.8 | 3.11 | 21231.348 | 3.11
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 6.5 | 6.5 | 14.17 | 92.105 | 0.013492
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 31 | 31 | 7.5 | 232.5 | 0.034057
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 14.17 | 226.72 | 0.03321
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 37 | 37 | 21.67 | 801.79 | 0.11745
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 122.5 | 1960 | 0.2871
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 54300 | 7.9539
Итого по содержанию | [7 empty] | 113094.4978
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 54300
Непредвиденные расходы (5 %) | [7 empty] | 5654.7249
Всего затраты | [7 empty] | 173049.2227 | 25.3485
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 25.3485 |  | 25.35
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом. Объемы работ могут корректироваться в зависимости от фактической необходимости выполнения работ.