| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 15 июля 2015 г. |  | № | 1561 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования городского округа «Ухта»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», Приказа МЧС России от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», в целях оценки состояния работы органа местного самоуправления, организаций и учреждений по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени; сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению, администрация постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Положение о смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования городского округа «Ухта» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования городского округа «Ухта» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»

2

организовать проведение смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования городского округа «Ухта» в соответствии с Положением о смотре-конкурсе.

3. В срок до 05 августа текущего года предоставить обобщенные результаты  по итогам смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования городского округа «Ухта» в территориальную комиссию через Главное управление МЧС России по Республике Коми для рассмотрения итогов первого этапа смотра-конкурса.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности принять участие в проведении смотра-конкурса находящихся на балансе убежищ.

5. Проводить смотр-конкурс защитных сооружений ежегодно в установленные выше сроки.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам безопасности населения.

Руководитель администрации                                                         И.Н. Михель

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 15 июля 2015 г. № 1561

ПОЛОЖЕНИЕ

о смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования городского округа «Ухта»

- Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проверки и оценки состояния защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), расположенных на территории МОГО «Ухта» независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, которые представляются для участия в смотре-конкурсе на их лучшее содержание, использование, эксплуатацию и готовность к приему укрываемых.

1.2. Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории МОГО «Ухта» входит в первый этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны.

1.3. Правовую основу проведения смотра–конкурса составляют федеральные законы от 21.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», а также приказы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

- Цели и задачи проведения смотра-конкурса

  - Смотр-конкурс проводится в целях:

2.1.1. оценки состояния работы организаций и учреждений по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях

2

возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;

2.1.2. сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению;

2.1.3. формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

## 2.1.4. информирования о деятельности организаций и учреждений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.2. Основными задачами смотра-конкурса являются:

2.2.1. выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;

2.2.2. распространение передового опыта работы организаций и учреждений по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;

2.2.3. выявление нарушений правил эксплуатации, содержания и использования ЗС ГО;

2.2.4. обеспечение постоянного контроля за ведением учета защитных сооружений, их состоянием и использованием.

- Организаторы смотра-конкурса

3.1. Организатором смотра-конкурса является МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта».

- Порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны

4.1. Смотр-конкурс проводится только для ЗС ГО, не являющихся противорадиационными укрытиями (убежищ);

4.2. Смотр-конкурс на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых проводится на территории МОГО «Ухта» ежегодно с 01 июня текущего года по 25 июля текущего года.

4.3. Муниципальной комиссией проверяется состояние и документация ЗС ГО, имеющихся в МОГО «Ухта». Обобщенные результаты по итогам смотра-конкурса на территории МОГО «Ухта» передаются в территориальную комиссию через ГУ МЧС России по РК в срок до 05 августа текущего года.

4.4. Состав муниципальной  комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО на территории МОГО «Ухта» утверждается постановлением администрации МОГО «Ухта».

3

4.5. Смотр-конкурс на лучшее содержание ЗС ГО организовывается и проводится с учетом вместимости убежищ, разделенных на следующие условные группы:

I группа – убежища вместимостью до 150 человек;

II группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

III группа – убежища вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе присуждаются три призовых места.

4.6. Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния ЗС ГО (приложение № 1 к настоящему Положению), представленного на смотр-конкурс, с приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО, который утверждается постановлением администрации МОГО «Ухта», и фотоматериалов, отражающих реальное состояние ЗС ГО. На фотографиях должно быть отражено состояние:

4.6.1. фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);

4.6.2. защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень и устройств;

4.6.3. элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в т.ч дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

4.6.4. строительных конструкций (стен, колон, полов и перекрытия);

4.6.5. качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);

4.6.6. наличие документации и наглядных пособий.

4.7. Участники смотра-конкурса предоставляют всего не более 15 фотографий.

- Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей

4.1. Победители смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых на территории МОГО «Ухта» определяются по наибольшей сумме набранных баллов.

4.2. При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения, согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

4.3. при наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением подтверждающих наличие фотографий).

4.4. Организации, эксплуатирующие защитные сооружения, занявшие по сумме баллов I-III места, поощряются наградными грамотами администрации МОГО «Ухта».

4.5. Убежища,  занявшие по сумме баллов I-III места, представляются территориальной комиссии для участия во втором этапе Всероссийского

4

смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны.

_____________________

Приложение №1

к Положению о смотре-конкурсе на лучшее

содержание ЗС ГО на территории МОГО  «Ухта»

Протокол

проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны,

представленного на смотр-конкурс

______________________                                                             «    »                   20__ г.

(город)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – ________________________________________________

(Ф.И.О.)

________________________________________________________________________(Должность)

Заместитель председателя комиссии – ____________________________________

(Ф.И.О.)

________________________________________________________________________(Должность)

Члены комиссии –

________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                                                                      (Должность)

________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                                                                      (Должность)

________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                                                                      (Должность)

Установила:

Владельцем (балансодержателем) __________________________________________

________________________________________________________________________

предъявлено к проверке защитное сооружение _______________________________

________________________________________________________________________

введенное в эксплуатацию ________________________________________________

Согласно проекту защитное сооружение ГО предназначено для укрытия в особый период НРС _______ чел. (трудоспособного населения _______ чел.,

нетранспортабельных больных _______ чел.).

В мирное время используется как __________________________________________

Таблица оценки состояния защитного сооружения ГО:

(приложение к протоколу № ___ проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс)

Наименование ЗС ГО, место расположения (адрес, координаты),

форма собственности, инвентарный номер, проектная вместимость,

наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО

| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов снижающие оценку |
| --- | --- | --- |
| 1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа: |
| наличие знака, таблички |  |  |
| наличие клиньев под двери |  |  |
| исправность запоров |  |  |
| плотность прилегания, плавность хода |  |  |
| нумерация дверей |  |  |
| стрелки «Откр», «Закр» |  |  |
| внешний вид дверей |  |  |
| исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД) |  |  |
| качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |
| состояние ограждающих конструкций |  |  |
| герметичность |  |  |
| наличие протечек |  |  |
| состояние МЗС, УЗС, КИД |  |  |
| проведение планово – предупредительного ремонта |  |  |
| 2. Документация: |
| паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |
| журнал проверки состояния ЗС ГО |  |  |
| сигналы оповещения ГО |  |  |
| план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению |  |  |
| план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |
| планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |
| эксплутационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |
| эксплутационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС |  |  |
| эксплутационная схема систем электроснабжения ЗС |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |
| правила пользования приборами |  |  |
| инструкция по обслуживанию ДЭС |  |  |
| инструкция по противопожарной безопасности |  |  |
| журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС |  |  |
| журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| журнал учета работы ДЭС |  |  |
| журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |
| схема эвакуации укрываемых |  |  |
| список телефонов |  |  |
| Примечание: Необходимая документация вывешивается на рабочих местах |
| 3. Связь: |
| наличие и исправность радиоточки |  |  |
| наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |
| 4. Обслуживание: |
| список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |
| схема размещения постов на плане ЗС ГО |  |  |
| обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| список и наличие инструментов согласно норм оснащения |  |  |
| 5. Фильтровентиляция: |
| дата изготовителя фильтра-поглотителя (ФП) |  |  |
| наличие ключа гермоклапана |  |  |
| расцветка воздуховодов |  |  |
| эксплутационная схема вентиляции |  |  |
| инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| установка ФП по сопротивлению |  |  |
| внешний вид ФП |  |  |
| проверка работы агрегатов |  |  |
| трубка подпоромера |  |  |
| ФЯРы (ФЯПы) |  |  |
| тягонапоромер |  |  |
| нумерация ГК, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |
| график, время работы ФВО в ручном режиме |  |  |
| герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности |  |  |
| 6. Электроснабжение: |
| эксплутационная схема энергоснабжения ЗС ГО |  |  |
| исправность электрооборудования |  |  |
| аварийное освещение |  |  |
| 7. ДЭС: |
| эксплутационная схема ДЭС |  |  |
| вентиляция приток - вытяжка |  |  |
| журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| компенсатор |  |  |
| резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |
| противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. |  |  |
| инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
| Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование |
| 8. Водоснабжение: |
| эксплутационная схема водоснабжения |  |  |
| расцветка труб |  |  |
| Наличие резервуаров (проточность), их ёмкость |  |  |
| водомерное стекло |  |  |
| краны водораздаточные |  |  |
| люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| 9. Канализация: |
| наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| наличие фекального насоса |  |  |
| задвижка «Лудло» |  |  |
| наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий |  |  |
| проверка работы фекального насоса |  |  |
| 10. Запасной выход: |
| надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| лестницы, скобы |  |  |
| жалюзи, решётки, сетки предохранительные |  |  |
| 11. Оголовки: |
| расчетное удаление |  |  |
| защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |
| приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС |  |  |
| защита от атмосферных осадков |  |  |
| 12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период: |

Состояние защитного сооружения оценено в ___________________ баллов

Председатель комиссии –      _____________________        ___________________

(Подпись)                                         (Фамилия, инициалы)

_________________________

(Дата)

Заместитель председателя комиссии – _____________        ___________________

(Подпись)                                        (Фамилия, инициалы)

_________________________

(Дата)

Члены комиссии –      ___________________________        ___________________

(Подпись)                                         (Фамилия, инициалы)

_________________________

(Дата)

–      ___________________________        ____________________

(Подпись)                                         (Фамилия, инициалы)

_________________________

(Дата)

–      ___________________________         ____________________

(Подпись)                                         (Фамилия, инициалы)

_________________________

(Дата)

Приложение №2

к Положению о смотре-конкурсе на лучшее

содержание ЗС ГО на территории МОГО  «Ухта»

Методика оценки (начисления баллов) содержания защитных сооружений гражданской обороны в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта»

(Максимальное количество баллов – 3000)

Наименование ЗС ГО, место расположения (адрес, координаты),

форма собственности, инвентарный номер, проектная вместимость,

наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (ГК) не исправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 |
| Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истёк (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме находится в неисправном состоянии. | 200 |
| Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации) |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка). | 20 (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10 (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| При оценке технической и эксплуатационной документации |
| В защитном сооружении отсутствуют: |
| График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| Паспорт защитного сооружения | 20 |
| Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| Правила поведения укрываемых | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10 (по каждой из систем) |

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований приказа МЧС России от 15.12.202 № 583 | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным приказом МЧС России от 15.12.202 № 583 | 100 |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |
| При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |
| В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств. |

_______________________

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 15 июля 2015 г. № 1561

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА»

| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ: |  |
| --- | --- |
| ЗАВЬЯЛОВ Василий Викторович | - заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» |
| ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ |  |
| ГОРБУНОВ Сергей Николаевич | - заместитель начальника МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» |
| СЕКРЕТАРЬ КОМИСИИ |  |
| ЕЛИЗАРОВА Маргарита Александровна | - ведущий эксперт МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |
| РЫЖОВ Василий Николаевич | - оперуполномоченный отдела УФСБ в г.Ухте по РК (по согласованию) |
| БАЙКИН Иван Михайлович | - помощник прокурора г.Ухты (по согласованию) |
| ПАРХАЧЕВ Павел Николаевич | - заместитель начальника ОНД г.Ухты УНД и ПР ГУ МЧС России по РК (по согласованию) |
| ГРУДНЕНКО Сергей Викторович | - оперуполномоченный ЦПД МВД по РК (по согласованию) |

_____________________________________